## 1微生物
检验科试剂耗材清单（1、微生物）
试剂名称 | 规格 | 检测项目医保名称 | 主要检查设备名称 | 主要检测设备型号 | 设备生产厂家 | 试剂类型（通用或封闭） | 可提供试剂名称 | 规格 | 挂网流水号 | 生产厂家 | 价格 | 单人份价格 | 与原设备不符须填写新检查设备名称 | 新检测设备型号 | 新检测设备厂家 | 新检测设备价格
2#Tip头(Auto Mic专用) | / |  | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | AutoMic-i600 | 安图实验仪器（郑州）有限公司
肠杆菌药敏检测试剂盒(比色/比浊法) | / | 常规药敏定量试验(MIC) | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | AutoMic-i600 | 安图实验仪器（郑州）有限公司
非发酵菌药敏检测试剂盒(比色/比浊法) | / | 常规药敏定量试验(MIC) | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | AutoMic-i600 | 安图实验仪器（郑州）有限公司
革兰阳性菌药敏检测试剂盒(比色/比浊法) | / | 常规药敏定量试验(MIC) | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | AutoMic-i600 | 安图实验仪器（郑州）有限公司
链球菌药敏检测试剂盒(比色/比浊法) | / | 常规药敏定量试验(MIC) | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | AutoMic-i600 | 安图实验仪器（郑州）有限公司
真菌药敏检测试剂盒(比色/比浊法) | / | 常规药敏定量试验(MIC) | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 | AutoMic-i600 | 安图实验仪器（郑州）有限公司
上机血培养瓶 | / | 血培养及鉴定 | 自动化血培养系统 | BC120 | 安图实验仪器（郑州）有限公司
质谱系统微生物样本预处理试剂盒 | / | 一般细菌培养及鉴定 | 全自动微生物质谱鉴定系统 | EXS3000 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司
质谱系统样本处理基本溶液 | / | 一般细菌培养及鉴定 | 全自动微生物质谱鉴定系统 | EXS3000 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司
质谱系统霉菌样本预处理试剂盒 | / | 一般细菌培养及鉴定 | 全自动微生物质谱鉴定系统 | EXS3000 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司
质谱系统血培养阳性样本预处理试剂盒 | / | 一般细菌培养及鉴定 | 全自动微生物质谱鉴定系统 | EXS3000 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司
微生物质谱鉴定仪用校准品 | / | 一般细菌培养及鉴定 | 全自动微生物质谱鉴定系统 | EXS3000 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司
抗酸染色液(冷染法) | / | 结核菌涂片检查
革兰氏染色液(快速法) | / | 一般细菌涂片检查
麦康凯琼脂平板（麦康凯琼脂培养基） | 90mm
念珠菌显色平板 | 70mm
巧克力血琼脂平板 | 90mm 嗜血型
血琼脂平板(90mm) | 90mm
SS琼脂培养基 | 90mm
加样枪头 | 10ul/100ul/1000ul
无尘布 | 4英寸（3009标细）
接种环 | /
接种针 | /
缓冲液(氯化钠水溶液(API NaCI 0.85% 培养基(NS3ml)) | 0.85% 培养基(NS3ml)

## 2院感
检验科试剂耗材清单（2、院感）
试剂名称 | 规格 | 检测项目医保名称 | 主要检查设备名称 | 主要检测设备型号 | 设备生产厂家 | 试剂类型（通用或封闭） | 可提供试剂名称 | 规格 | 挂网流水号 | 生产厂家 | 价格 | 单人份价格 | 与原设备不符须填写新检查设备名称 | 新检测设备型号 | 新检测设备厂家 | 新检测设备价格
滤膜 | 滤膜孔径0.45um，直径5cm
卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基 | 复方中和剂10ml/支
中和碘伏类9ml/支
中和醛类50ml/瓶
卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基 | (营养肉汤)9ml/瓶
(戊二醛中和剂)9ml/瓶
(复方中和剂)9ml/瓶
(碘中和剂)9ml/瓶
肉汤培养基 | 普通营养肉汤：10ml
普通营养肉汤：9ml
乳糖蛋白胨肉汤 | 5ml/支
一次性培养皿 | 90mm
伊红美蓝琼脂培养基 | 70mm
平板菌落计数琼脂培养基 | 250克/瓶
营养琼脂平板 | 90mm
玻璃试管(带管塞） | 15ml
硫代硫酸钠，五水 | 分析纯
乙醇 | 分析纯，95%

## 3分子试剂
检验科试剂耗材清单（3、分子试剂）
试剂名称 | 规格 | 生产厂家 | 检测项目医保名称 | 主要检查设备名称 | 主要检测设备型号 | 设备生产厂家 | 试剂类型（通用或封闭） | 可提供试剂名称 | 规格 | 挂网流水号 | 生产厂家 | 价格 | 单人份价格 | 与原设备不符须填写新检查设备名称 | 新检测设备型号 | 新检测设备厂家 | 新检测设备价格
新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | / | 上海之江生物科技股份有限公司 | 病原体核糖核酸扩增定性检测-新型冠状病毒 | 实时荧光定量PCR分析系统 | SLAN-96S | 上海宏石医疗科技有限公司
新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | / | 中山大学达安基因股份有限公司 | 病原体核糖核酸扩增定性检测-新型冠状病毒 | 实时荧光定量PCR分析系统 | SLAN-96S | 上海宏石医疗科技有限公司
新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | / | 圣湘生物科技股份有限公司 | 病原体核糖核酸扩增定性检测-新型冠状病毒 | 实时荧光定量PCR分析系统 | SLAN-96S | 上海宏石医疗科技有限公司
新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法) | / | 重庆中元汇吉生物技术有限公司 | 病原体核糖核酸扩增定性检测-新型冠状病毒 | 实时荧光定量PCR分析系统 | SLAN-96S | 上海宏石医疗科技有限公司
新型冠状病毒核糖核酸非定值质控品 | / | 郑州标源生物科技有限公司 |  | 实时荧光定量PCR分析系统 | SLAN-96S | 上海宏石医疗科技有限公司
样本释放剂 | / | 中山大学达安基因股份有限公司
一次性使用病毒采样管 | / | 成都市新津事丰医疗器械有限公司
| / | 重庆中元汇吉生物技术有限公司
| / | 重庆中元汇吉生物技术有限公司
| / | 重庆中元汇吉生物技术有限公司
一次性使用采样拭子 | / | 重庆中元汇吉生物技术有限公司
一次性使用加样枪头 | /
一次性使用移液吸头 | /
一次性使用加样枪头 | /
一次性使用加样枪头 | /
一次性使用加样枪头 | /
核酸提取或纯化试剂 | / | 迈克生物股份有限公司 |  | 全自动核酸提取仪 | EXM6000 | 重庆中元汇吉生物技术有限公司

## 4临检试剂
检验科试剂耗材清单（4、临检试剂）
试剂名称 | 规格 | 检测项目医保名称 | 主要检查设备名称 | 主要检测设备型号 | 设备生产厂家 | 试剂类型（通用或封闭） | 可提供试剂名称 | 规格 | 挂网流水号 | 生产厂家 | 价格 | 单人份价格 | 与原设备不符须填写新检查设备名称 | 新检测设备型号 | 新检测设备厂家 | 新检测设备价格
阴道炎五联检试剂盒Ⅱ(干化学酶法) | / | 阴道分泌物检查、细菌性阴道病唾液酸酶测定 | 全自动生殖道分泌物工作站 | AutowoMo | 嘉兴凯实生物科技有限公司
1#TIP头(AutowoMO专用) | / |  | 全自动生殖道分泌物工作站 | AutowoMo | 嘉兴凯实生物科技有限公司
便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法) | / | 粪便隐血试验 | 全自动粪便处理分析系统 | FA160 | 四川沃文特生物技术有限公司
样本稀释液 | / |  | 全自动粪便处理分析系统 | FA160 | 四川沃文特生物技术有限公司
冲洗液 | / |  | 全自动粪便处理分析系统 | FA160 | 四川沃文特生物技术有限公司
样本采集管 | / |  | 全自动粪便处理分析系统 | FA160 | 四川沃文特生物技术有限公司
浓缩清洗液(粪便) | / |  | 全自动粪便处理分析系统 | FA160 | 四川沃文特生物技术有限公司
血红蛋白&转铁蛋白(FOB & TF)检测试剂盒(胶体金法) | / | （粪便）转铁蛋白测定 | 全自动粪便处理分析系统 | FA160 | 四川沃文特生物技术有限公司
血红蛋白@转铁蛋白非定值质控品 | / |  | 全自动粪便处理分析系统 | FA160 | 四川沃文特生物技术有限公司
尿液分析试纸条 | / | 尿液分析 | 全自动尿液分析工作站 | FUS-2000 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司
尿液干化学分析质控物阳性 | / |  | 全自动尿液分析工作站 | FUS-2000 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司
尿有形成分分析聚焦液 | / |  | 全自动尿液分析工作站 | FUS-2000 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司
尿有形成分分析校准液 | / |  | 全自动尿液分析工作站 | FUS-2000 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司
尿有形成分分析仪清洗液 | / |  | 全自动尿液分析工作站 | FUS-2000 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司
尿有形成分分析质控液 | / |  | 全自动尿液分析工作站 | FUS-2000 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司
尿有形成分分析质控液 | / |  | 全自动尿液分析工作站 | FUS-2000 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司
尿有形成分分析仪应用试剂-鞘液 | / |  | 全自动尿液分析工作站 | FUS-2000 | 长春迪瑞医疗科技股份有限公司
超敏C反应蛋白(hs-CRP)检测试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法) | / | 超敏C反应蛋白测定 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-7500[NR]CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析用染色液 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-7500[NR]CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析用染色液 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-7500[NR]CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析用染色液 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-7500[NR]CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析用溶血剂 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-7500[NR]CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析用溶血剂 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-7500[NR]CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析用溶血剂 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-7500[NR]CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析用稀释液 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-7500[NR]CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析用稀释液 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5390CRP/CAL3000/BC-7500[NR]CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
BC-RET中值血细胞分析仪质控物（光学法） | / |  | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5390CRP/CAL3000/BC-7500[NR]CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
风湿三项(ASO/CRP/RF)复合质控品 | / |  | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5390CRP/CAL3000/BC-7500[NR]CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析仪用质控物(光学法) | / |  | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5390CRP/CAL3000/BC-7500[NR]CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析仪用质控物(光学法) | / |  | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5390CRP/CAL3000/BC-7500[NR]CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
C-反应蛋白（CRP）校准品 | / |  | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5390CRP/CAL3000/BC-7500[NR]CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
SC-CAL PLUS血细胞分析仪校准物（光学法） | / |  | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5390CRP/CAL3000/BC-7500[NR]CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
一次性使用微量采血吸管 | / |  | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5390CRP/CAL3000/BC-7500[NR]CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
探头清洁液 | / |  | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5390CRP/CAL3000/BC-7500[NR]CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析用染色液 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血球流水线 | CAL3000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析用稀释液 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血球流水线 | CAL3000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析用染色液 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血球流水线 | CAL3000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析用溶血剂 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血球流水线 | CAL3000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析用溶血剂 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血球流水线 | CAL3000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析用溶血剂 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血球流水线 | CAL3000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
CRP清洁液 | / |  | 全自动血球流水线 | CAL3000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
C-反应蛋白(CRP)测定试剂盒(乳胶免疫比浊法) | / | 超敏C反应蛋白测定 | 全自动血球流水线 | CAL3000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析用溶血剂 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血球流水线 | CAL3000 | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析用溶血剂 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血细胞分析仪 | BC-5390CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析用溶血剂 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血细胞分析仪 | BC-5390CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析用溶血剂 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血细胞分析仪 | BC-5390CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血细胞分析用稀释液 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血细胞分析仪 | BC-5390CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司
血栓弹力图高岭土检测试剂盒(凝固法) | / | 血栓弹力图试验TEG | 血栓弹力图仪 | TCA-6000 | 浙江盛域医疗技术有限公司
D二聚体检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | / | 血浆D-二聚体测定（D-Dimer） | 全自动凝血分析仪 | CP3000 | 积水医疗科技有限公司
D二聚体校准品 | / |  | 全自动凝血分析仪 | CP3000 | 积水医疗科技有限公司
活化部分凝血活酶时间(APTT)测定试剂盒(鞣花酸凝固法) | / | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 全自动凝血分析仪 | CP3000 | 积水医疗科技有限公司
凝血非定值质控品 | / |  | 全自动凝血分析仪 | CP3000 | 积水医疗科技有限公司
凝血非定值质控品 | / |  | 全自动凝血分析仪 | CP3000 | 积水医疗科技有限公司
凝血酶时间(TT)测定试剂盒(冻干型)(凝固法) | / | 凝血酶时间测定(TT) | 全自动凝血分析仪 | CP3000 | 积水医疗科技有限公司
凝血酶原时间(PT)测定试剂盒(冻干型)(凝固法) | / | 凝血酶原时间测定(PT) | 全自动凝血分析仪 | CP3000 | 积水医疗科技有限公司
纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂盒(胶乳免疫比浊法) | / | 纤维蛋白（原）降解产物测定 | 全自动凝血分析仪 | CP3000 | 积水医疗科技有限公司
纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物质控品 | / |  | 全自动凝血分析仪 | CP3000 | 积水医疗科技有限公司
纤维蛋白原(FIB)含量测定试剂盒(冻干型)(凝固法) | / | 血浆纤维蛋白原测定 | 全自动凝血分析仪 | CP3000 | 积水医疗科技有限公司
血凝杯(适用于日本积水医疗CP3000血凝仪) | / |  | 全自动凝血分析仪 | CP3000 | 积水医疗科技有限公司
抗凝血酶III检测试剂盒(显色性合成底物法) | / | 血浆抗凝血酶III活性检测 | 全自动凝血分析仪 | CP3001 | 积水医疗科技有限公司
NEW-ALKAL I (清洁剂) | / |  | 全自动凝血分析仪 | CP3002 | 积水医疗科技有限公司
尿试纸条 | / | 尿液分析 | 尿液分析仪 | URIT-180 | 桂林优利特医疗电子有限公司 | 医共体
FIB纤维蛋白原含量测定试剂盒(液体)(凝固法) | / | 血浆纤维蛋白原测定 | 半自动凝血分析仪 | 雷杜RT-2204C | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 医共体
TT凝血酶时间测定试剂盒(液体)(凝固法) | / | 凝血酶时间测定(TT) | 半自动凝血分析仪 | 雷杜RT-2204C | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 医共体
PT凝血酶原时间测定试剂盒(液体)(凝固法) | / | 凝血酶原时间测定(PT) | 半自动凝血分析仪 | 雷杜RT-2204C | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 医共体
活化部分凝血活酶时间测定试剂盒(凝固法) | / | 活化部分凝血活酶时间测定(APTT) | 半自动凝血分析仪 | 雷杜RT-2204C | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 医共体
半自动血凝测试杯 | / |  | 半自动凝血分析仪 | 雷杜RT-2204C | 深圳雷杜生命科学股份有限公司 | 医共体
血细胞分析用溶血剂 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5100CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 医共体
血细胞分析用溶血剂 M-5 | / | 全血细胞计数+五分类 | 全自动血液细胞分析仪 | BC-5100CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 | 医共体
A群轮状病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | / | 人轮状病毒抗原测定
O139群霍乱弧菌检测试剂盒(胶体金法) | / | 细菌分型
O1群霍乱弧菌检测试剂盒(胶体金法) | / | 细菌分型
便隐血检测试纸(胶体金法)(商品名：消康保) | / | 粪便隐血试验
擦镜纸 | /
RhD(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体)Anti-D alpha | / | Rh血型鉴定
抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体) | / | ABO血型鉴定
吗啡/甲基安非他明联合检测试剂盒(胶体金法) | /
人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(胶体金法) | / | 尿妊娠试验
瑞氏-吉姆萨染液 | / | 骨髓有核细胞计数
香柏油 | /
小双头记号笔 | /
一次性使用标本杯 | /
一次性使用离心管 | /
一次性使用末梢采血针 | /
一次性使用塑料试管 | /
一次性使用微量采血吸管 | /
一次性使用吸头 | /
移液器吸液嘴(一次性使用吸头) | /
载玻片 | /
玻璃试管 | /
甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒(胶体金法) | / | 甲乙型流感病毒抗原检测
一次性使用尿杯（带盖） | /
一次性使用锥形塑料试管 | /

## 5免疫试剂
检验科试剂耗材清单（5、免疫试剂）
试剂名称 | 规格 | 检测项目医保名称 | 主要检查设备名称 | 主要检测设备型号 | 设备生产厂家 | 试剂类型（通用或封闭） | 可提供试剂名称 | 规格 | 挂网流水号 | 生产厂家 | 价格 | 单人份价格 | 与原设备不符须填写新检查设备名称 | 新检测设备型号 | 新检测设备厂家 | 新检测设备价格
增强液 | / |  | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
反应杯 | / |  | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
光路检测试剂 | / |  | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
清洗剂 | / |  | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
清洗试剂(XL Cleaning Tool) | / |  | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
系统液/清洗液（清洗液 | / |  | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
一次性吸头 | / |  | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
促甲状腺激素定量测定试剂盒(化学发光法) | / | 血清促甲状腺激素测定 | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
甲状腺素测定试剂盒(化学发光法) | / | 血清甲状腺素（T4)测定 | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光法) | / | 血清三碘甲状腺原氨酸（T3)测定 | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
游离甲状腺素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | / | 血清游离甲状腺素（FT4)测定 | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
游离三碘甲状腺原氨酸测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | / | 血清游离三碘甲状腺原氨酸（FT3)测定 | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
25-羟基总维生素D测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | / | 25-羟基维生素D测定 | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
C肽测定试剂盒(化学发光法) | / | 血清C肽测定 | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
甲状旁腺激素测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | / | 甲状旁腺激素测定 | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
甲状腺球蛋白测定试剂盒(化学发光法) | / | 甲状腺球蛋白测定 | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
抗甲状腺过氧化物酶自身抗体测定试剂盒(化学发光法) | / | 抗甲状腺过氧化物酶抗体（ATPO)测定 | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
抗甲状腺球蛋白自身抗体测定试剂盒(化学发光法) | / | 抗甲状腺球蛋白抗体测定(TGAb） | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
铁蛋白测定试剂盒(化学发光法) | / | 铁蛋白测定 | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
胰岛素测定试剂盒(化学发光免疫法) | / | 血清胰岛素测定 | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
癌胚抗原(CEA)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | / | 癌胚抗原测定(CEA) | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
甲胎蛋白检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | / | 甲胎蛋白蛋白测定(AFP) | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
前列腺特异抗原测定试剂盒(化学发光法) | / | 总前列腺特异抗原测定（TPSA） | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
神经元特异性烯醇化酶测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | / | 神经元特异性烯醇化酶测定(NSE) | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
游离前列腺特异抗原测定试剂盒(化学发光法) | / | 游离前列腺特异抗原测定（FPSA) | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
糖类抗原15-3测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | / | 糖类抗原测定（CA19-9) | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
糖类抗原CA19-9测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | / | 糖类抗原测定（CA15-3) | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
肿瘤相关抗原CA125测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | / | 糖类抗原测定（CA-125) | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
雌二醇测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | / | 雌二醇测定 | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
促卵泡生成激素(FSH)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | / | 血清促卵泡刺激素测定 | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
促乳素测定试剂盒(化学发光法) | / | 血清泌乳素测定 | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
睾酮测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | / | 睾酮测定 | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
黄体生成素检测试剂盒(化学发光法) | / | 血清促黄体生成素测定 | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
人绒毛膜促性腺激素(HCG)测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | / | 血清人绒毛膜促性腺激素测定 | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
孕酮测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | / | 孕酮测定 | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
EB病毒核抗原IgG抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | / | EB病毒抗体测定（EBNA IgG） | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
EB病毒衣壳抗原IgG抗体测定试剂盒(化学发光法) | / | EB病毒抗体测定(IgG） | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测试剂盒(化学发光法) | / | EB病毒抗体测定（IgM） | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
EB病毒早期抗原IgG抗体测定试剂盒(化学发光免疫分析法) | / | EB病毒抗体测定（EBV-EA） | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
单纯疱疹病毒1+2型IgG抗体检测试剂盒(化学发光法) | / | 单纯疱疹病毒抗体测定（IgG） | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
单纯疱疹病毒1+2型IgM抗体检测试剂盒(化学发光法) | / | 单纯疱疹病毒抗体测定（IgM） | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
风疹病毒IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | / | 风疹病毒抗体测定（IgG） | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
风疹病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光法) | / | 风疹病毒抗体测定（IgM） | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
弓型虫IgG抗体检测试剂盒(化学发光免疫分析法) | / | 弓形虫抗体测定（IgG） | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
弓型虫IgM抗体测定试剂盒(化学发光法) | / | 弓形虫抗体测定（IgM） | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
巨细胞病毒IgG抗体测定试剂盒(化学发光法) | / | 巨细胞病毒抗体测定（IgG） | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
巨细胞病毒IgM抗体检测试剂盒(化学发光法) | / | 巨细胞病毒抗体测定（IgM） | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2210 | 索灵诊断（意大利）有限公司
促肾上腺皮质激素检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | / | 血清促肾上腺皮质激素测定 | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
反应杯 | / |  | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
骨钙素检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | / | 血清骨钙素测定 | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
甲型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | / | 甲型肝炎抗体测定（Anti-HAV） | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
甲状旁腺激素检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | / | 甲状旁腺激素测定 | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
降钙素检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | / | 降钙素测定 | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
清洗液 | / |  | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
全自动免疫检验系统用底物液 | / |  | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
醛固酮检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | / | 醛固酮测定 | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
人皮质醇检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | / | 血浆皮质醇测定 | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
肾素检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | / | 血浆肾素活性测定 | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
戊型肝炎病毒IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | / | 戊型肝炎抗体测定（Anti-HEV)各种免疫学方法减收 | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
系统清洗液 | / |  | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | / | 严重急性呼吸综合征冠状病毒抗体测定 | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | / | 严重急性呼吸综合征冠状病毒抗体测定 | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
血管紧张素II检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | / |  | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
样本稀释液 | / | 血管紧张素II测定 | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
Ⅳ型胶原检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | / | 血清Ⅳ型胶原测定 | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
III型前胶原N端肽检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | / | 人Ⅲ型前胶原肽(PⅢP)测定 | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
透明质酸检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | / | 血清透明质酸酶测定 | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
人生长激素检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | / | 血清生长激素测定 | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
层粘连蛋白检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | / | 血清层粘连蛋白测定 | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
胰岛素样生长因子-1检测试剂盒(磁微粒化学发光法) | / | 胰岛素样生长因子测定 | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
乙型肝炎病毒E抗体检测试剂盒(化学发光法) | / | 乙型肝炎e抗体测定(AntiHBe) | 自动光激化学分析仪 | LiCA500 | 嘉兴凯实生物有限公司
乙型肝炎病毒E抗原检测试剂盒(化学发光法) | / | 乙型肝炎e抗原测定(HBeAg) | 自动光激化学分析仪 | LiCA500 | 嘉兴凯实生物有限公司
乙型肝炎病毒表面抗体检测试剂盒(化学发光法) | / | 乙型肝炎表面抗体测定(AntiHBs) | 自动光激化学分析仪 | LiCA500 | 嘉兴凯实生物有限公司
乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(化学发光法) | / | 乙型肝炎表面抗原测定(HBsAg) | 自动光激化学分析仪 | LiCA500 | 嘉兴凯实生物有限公司
乙型肝炎病毒核心抗体检测试剂盒(化学发光法) | / | 乙型肝炎核心抗体测定(Anti-HBc) | 自动光激化学分析仪 | LiCA500 | 嘉兴凯实生物有限公司
丙型肝炎病毒抗体检测试剂盒(4代试剂-化学发光法) | / | 丙型肝炎抗体测定(Anti-HCV) | 自动光激化学分析仪 | LiCA500 | 嘉兴凯实生物有限公司
梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(化学发光法) | / | 梅毒螺旋体特异抗体测定 | 自动光激化学分析仪 | LiCA500 | 嘉兴凯实生物有限公司
人类免疫缺陷病毒HIV(1+2型)抗体检测试剂盒(4代或5代试剂-化学发光法) | / | 人免疫缺陷病毒抗体测定(Anti-HIV) | 自动光激化学分析仪 | LiCA500 | 嘉兴凯实生物有限公司
LICA HT 清洗液I(光激化学发光法)（洗液LICA HT 清洗液I | / |  | 自动光激化学分析仪 | LiCA500 | 嘉兴凯实生物有限公司
板条-LH | / |  | 自动光激化学分析仪 | LiCA500 | 嘉兴凯实生物有限公司
低吸附移液枪头（盒装）（一次性吸头（移液枪头）） | / |  | 自动光激化学分析仪 | LiCA500 | 嘉兴凯实生物有限公司
光激化学发光分析系统通用液 | / |  | 自动光激化学分析仪 | LiCA500 | 嘉兴凯实生物有限公司
稀释位-LA | / |  | 自动光激化学分析仪 | LiCA500 | 嘉兴凯实生物有限公司
B型脑钠肽测定试剂盒(化学发光法)BNP | / | B型钠尿肽(BNP)测定 | 亚辉龙化学发光分析仪 | iFlash3000 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
肌钙蛋白I测定试剂盒(化学发光法) | / | 血清肌钙蛋白Ⅰ测定 | 亚辉龙化学发光分析仪 | iFlash3000 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
肌红蛋白测定试剂盒(化学发光法) | / | 血清肌红蛋白测定 | 亚辉龙化学发光分析仪 | iFlash3000 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
肌酸激酶同工酶测定试剂盒(化学发光法) | / | 血清肌酸激酶－MB同工酶质量测定 | 亚辉龙化学发光分析仪 | iFlash3000 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
反应杯（反应管） | / |  | 亚辉龙化学发光分析仪 | iFlash3000 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
清洗液 | / |  | 亚辉龙化学发光分析仪 | iFlash3000 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
预激发液 | / |  | 亚辉龙化学发光分析仪 | iFlash3000 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
激发液 | / |  | 亚辉龙化学发光分析仪 | iFlash3000 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
强化清洗液 | / |  | 亚辉龙化学发光分析仪 | iFlash3000 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
白介素6(1L-6)测定试剂盒(电化学发光法) | / | 各种白介素测定 | 全自动化学发光测定仪 | eCL8000 | 深圳普门科技股份有限公司
心型脂肪酸结合蛋白(HFABP)试剂盒(电化学发光法) | / | 心脏型脂肪酸结合蛋白（H-FABP）测定 | 全自动化学发光测定仪 | eCL8000 | 深圳普门科技股份有限公司
超敏C反应蛋白(HS-CRP)测定试剂盒(电化学发光法) | / | 超敏C反应蛋白测定 | 全自动化学发光测定仪 | eCL8000 | 深圳普门科技股份有限公司
降钙素原测定试剂盒(电化学发光法) | / | 降钙素原检测 | 全自动化学发光测定仪 | eCL8000 | 深圳普门科技股份有限公司
反应杯 | / |  | 全自动化学发光测定仪 | eCL8000 | 深圳普门科技股份有限公司
强化清洗液 | / |  | 全自动化学发光测定仪 | eCL8000 | 深圳普门科技股份有限公司
浓缩清洗液 | / |  | 全自动化学发光测定仪 | eCL8000 | 深圳普门科技股份有限公司
清洗液 | / |  | 全自动化学发光测定仪 | eCL8000 | 深圳普门科技股份有限公司
缓冲液 | / |  | 全自动化学发光测定仪 | eCL8000 | 深圳普门科技股份有限公司
nNF非牛顿流体质控物 | / |  | 全自动血液流变测仪 | SA-9000 | 北京赛科希德科技有限公司
SAWZ-加样针清洗维护液 | / |  | 全自动血液流变测仪 | SA-9000 | 北京赛科希德科技有限公司
SAWM-毛细管专用清洗液 | / |  | 全自动血液流变测仪 | SA-9000 | 北京赛科希德科技有限公司
SAWT-血流变清洗液(钛合金机芯专用) | / |  | 全自动血液流变测仪 | SA-9000 | 北京赛科希德科技有限公司
抗环瓜氨酸肽抗体(CCP)检测试剂盒(免疫散射比浊法) | / | 抗环瓜氨酸肽抗体(抗CCP抗体)测定 | / | / | /
抗链球菌溶血素O(ASO)检测试剂盒(免疫散射比浊法) | / | 抗链球菌溶血素O测定(ASO) | / | / | /
类风湿因子(RF)检测试剂盒(免疫散射比浊法) | / | 类风湿因子(RF)测定 | / | / | /
清洗液 | / |  | / | / | /
抗肝抗原谱抗体IgG检测试剂盒(欧蒙印迹法) | / | 抗线粒体抗体，抗肝肾微粒体抗体，抗肝细胞溶质抗体-1型抗体，抗可溶性肝抗原/肝胰抗原抗体看测定
食物过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(欧蒙印迹法) | / | 食入物变应原筛查
吸入性过敏原特异性IgE抗体检测试剂盒(欧蒙印迹法) | / | 吸入物变应原筛查
抗核抗体谱(IgG)检测试剂盒(欧蒙印迹法) | / | 抗双链DNA抗体等测定
结核分枝杆菌IgG抗体检测试剂盒(胶体金法) | / | 细菌抗体测定
B族链球菌抗原检测试剂盒(免疫层析法) | / | B族链球菌检测
呼吸道合胞病毒IgM抗体、人细小病毒B19IgM抗体、柯萨奇病毒B组IgM抗体、腺病毒IgM抗体(胶体金法) | / | 呼吸道合胞病毒抗体测定等
链球菌(A,B族)抗原检测试剂盒(免疫层析法) | / | A族链球菌检测
梅毒甲苯胺红不加热血清试验诊断试剂 | /
梅毒螺旋体抗体检测试剂盒(胶体金法) | /
乙型肝炎病毒表面抗原检测试剂盒(胶体金法) | /
人类免疫缺陷病毒(HIV1+2型)抗体检测试剂盒(胶体金法)（需采购两种不同品牌） | /

## 6生化试剂
检验科试剂耗材清单（6、生化试剂）
试剂名称 | 规格 | 检测项目医保名称 | 主要检查设备名称 | 主要检测设备型号 | 主要检测设备生产厂家 | 试剂类型（通用或封闭） | 可提供试剂名称 | 规格 | 挂网流水号 | 生产厂家 | 价格 | 单人份价格 | 与原设备不符须填写新检查设备名称 | 新检测设备型号 | 新检测设备厂家 | 新检测设备价格
电解质标准液(低值)(ISE LOW SERUM STANDARD | / |  | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
电解质标准液(高值)（ISE HIGH SERUM STANDARD | / |  | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
AU生化分析系统专用试剂-电解质参比液 | / |  | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
AU生化分析系统专用试剂-电解质内标液 | / |  | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
AU生化分析系统专用试剂-清洗液 | / |  | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
电极清洗液 | / |  | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
缓冲液 | / |  | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
W2酸性清洗液 | / |  | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
糖化血红蛋白分析用洗脱液 | / | 糖化血红蛋白测定 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | HA-8180 | 爱科来医疗科技（平湖）有限公司
糖化血红蛋白分析用洗脱液 | / | 糖化血红蛋白测定 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | HA-8180 | 爱科来医疗科技（平湖）有限公司
糖化血红蛋白层析柱 | / | 糖化血红蛋白测定 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | HA-8180 | 爱科来医疗科技（平湖）有限公司
糖化血红蛋白溶血剂 | / | 糖化血红蛋白测定 | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | HA-8180 | 爱科来医疗科技（平湖）有限公司
糖化血红蛋白质控物 | / |  | 全自动糖化血红蛋白分析仪 | HA-8180 | 爱科来医疗科技（平湖）有限公司
电极测试卡 | / | 血气分析 | 血气分析仪 | ABL80 | 雷度米特（美国）
定标液 | / | 血气分析 | 血气分析仪 | ABL80 | 雷度米特（美国）
血气分析质控品 | / | 血气分析 | 血气分析仪 | ABL80 | 雷度米特（美国）
降钙素原(PCT)检测试剂盒 | / | 降钙素原检测 | / | / | /
前白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法)PA | / | 血清前白蛋白测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
天门冬氨酸氨基转移酶测定试剂盒(天门冬氨酸底物法)AST | / | 血清天门冬氨酸氨基转移酶测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
单胺氧化酶测定试剂盒(谷氨酸脱氢酶法) | / | 血清单胺氧化酶测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
胆碱酯酶测定试剂盒(丁酰硫代胆碱底物法) | / | 血清胆碱脂酶测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
丙氨酸氨基转移酶测定试剂盒(丙氨酸底物法) | / | 血清丙氨酸氨基转移酶测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
碱性磷酸酶测定试剂盒(NPP底物-AMP缓冲液法)ALP | / | 血清碱性磷酸酶测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
白蛋白测定试剂盒(溴甲酚绿法)ALB | / | 血清白蛋白测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
5‘-核苷酸酶测定试剂盒(过氧化物酶法) | / | 血清5′核苷酸酶测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
5‘-核苷酸酶校准品 | / |  | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
a-L-岩藻糖苷酶测定试剂盒(CNPF底物法) | / | 血清α-L-岩藻糖苷酶测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
a-L-岩藻糖苷酶校准品 | / |  | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
GGT γ-谷氨酰基转移酶测定试剂盒(GCANA底物法) | / | 血清γ-谷氨酰基转移酶测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
总胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | / | 血清总胆红素测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
总胆汁酸测定试剂盒(酶循环法)TBA | / | 血清总胆汁酸测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
直接胆红素测定试剂盒(钒酸盐氧化法) | / | 血清直接胆红素测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
总蛋白测定试剂盒(双缩脲法) | / | 血清总蛋白测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
腺苷脱氨酶测定试剂盒(过氧化物酶法) | / | 腺苷脱氨酶测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
腺苷脱氨酶校准品 | / |  | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
二氧化碳测定试剂盒(PEPC酶法) | / | 血清碳酸氢盐（HCO3）测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
胱抑素C测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | / | 血清胱抑素（CystatinC）测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
肌酐测定试剂盒(肌氨酸氧化酶法) | / | 肌酐测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
尿素测定试剂盒(尿素酶-谷氨酸脱氢酶法) | / | 尿素测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
尿酸测定试剂盒(尿酸酶法)UA | / | 血清尿酸测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
β2-微球蛋白测定试剂盒(胶乳免疫比浊法) | / | β2微球蛋白测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
低密度脂蛋白胆固酵测定试剂盒(直接法-表面活性剂请除法) | / | 血清低密度脂蛋白胆固醇测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
甘油三酯测定试剂盒(GPO-PAP法)TG | / | 血清甘油三酯测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
高密度脂蛋白胆固酵测定试剂盒(直接法-过氡化氢酶清除) | / | 血清高密度脂蛋白胆固醇测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
载脂蛋白A1/B测定试剂盒(免疫比浊法) | / | 血清载脂蛋白AⅠ测定/血清载脂蛋白B测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
（载）脂蛋白(a)测定试剂盒(乳胶免疫比浊法)（与医保收费名称匹配） | / | 血清载脂蛋白α测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
（载）脂蛋白(a)校准品（与医保收费名称匹配） | / |  | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
总胆固醇测定试剂盒(CHOD-PAP法)TC | / | 血清总胆固醇测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
镁测定试剂盒(二甲苯胺蓝法) | / | 镁测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
钙测定试剂盒(邻甲酚酞络合酮法) | / | 钙测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
铁测定试剂盒(亚铁嗪法) | / | 铁测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
无机磷测定试剂盒(磷钼酸盐法) | / | 机磷测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
肌酸激酶测定试剂盒(磷酸肌酸底物法) | / | 血清肌酸激酶测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
乳酸脱氢酶测定试剂盒(乳酸底物法) | / | 乳酸脱氢酶测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
同型半胱氨酸测定试剂盒(循环酶法) | / | 血同型半胱氨酸测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
α-羟丁酸脱氢酶测定试剂盒(a-酮丁酸底物法)HBDH | / | 血清α羟基丁酸脱氢酶测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
补体C3测定试剂盒(免疫比浊法) | / | 单项补体测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
补体C4测定试剂盒(免疫比浊法) | / | 单项补体测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
补体C4测定试剂盒(免疫比浊法) | / | 单项补体测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
免疫球蛋白A测定试剂盒(免疫比浊法)IgA | / | 免疫球蛋白定量测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
免疫球蛋白G定量测定试剂盒(免疫比浊法)IgG | / | 免疫球蛋白定量测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
免疫球蛋白M定量测定试剂盒(免疫比浊法)IgM | / | 免疫球蛋白定量测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
脂肪酶测定试剂盒(甲基试卤灵底物法)（医保要求比浊法） | / | 血清脂肪酶测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
α-淀粉酶测定试剂盒(EPS底物法) | / | 淀粉酶测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
脑脊液与尿蛋白(CSF)测定试剂盒 | / | 脑脊液总蛋白测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
尿微量白蛋白测定试剂盒(免疫比浊法) | / | 尿微量白蛋白测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
葡萄糖测定试剂盒(己糖激酶法) | / | 葡萄糖测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
一次性使用样品杯 | / |  | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
β-羟丁酸检测试剂（及校准品） | / | 血清β-羟基丁酸测定 | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司

## 7质控品
检验科试剂耗材清单（7、质控品）
试剂名称 | 规格 | 检测项目医保名称 | 主要检查设备名称 | 主要检测设备型号 | 设备生产厂家 | 试剂类型（通用或封闭） | 可提供试剂名称 | 规格 | 挂网流水号 | 生产厂家 | 价格 | 单人份价格 | 与原设备不符须填写新检查设备名称 | 新检测设备型号 | 新检测设备厂家 | 新检测设备价格
ABO、RhD血型定型检测卡(单克隆抗体) | / | ABO血型鉴定/Rh血型鉴定
ABO血型反定型试剂盒(人血红细胞) | /
不规则抗体检测试剂(人血红细胞) | /
抗人球蛋白检测卡(不规则抗体) | /
抗人球蛋白检测卡(抗人球蛋白交叉配血) | / | 特殊介质交叉配血
ABO、RhD血型检测质控品（微柱凝胶法） | /
交叉配血质控品（微柱凝胶法） | /
不规则抗体筛检质控品 | /
凝聚胺介质试剂 | / | 特殊介质交叉配血
生化多项校准品 | / |  | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
多项生化校准品 | / |  | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
质控血清 | / |  | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
质控血清 | / |  | 全自动生化分析仪 | AU5800 | 贝克曼库尔特（美国）股份有限公司
特种蛋白八项校准品 | / |  | 莹光免定量分析仪 | PA200 | 深圳市锦瑞生物科技有限公司
免疫分析质控物 | / |  | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2219 | 索灵诊断（意大利）有限公司
免疫分析质控物 | / |  | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2219 | 索灵诊断（意大利）有限公司
肿瘤标记质控物 | / |  | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2219 | 索灵诊断（意大利）有限公司
肿瘤标记质控物 | / |  | 全自动化学发光免疫分析仪 | LiaisonXL2219 | 索灵诊断（意大利）有限公司
心肌标志物质控品 | / |  | 亚辉龙化学发光分析仪 | iFlash3000 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
心肌标志物质控品 | / |  | 亚辉龙化学发光分析仪 | iFlash3000 | 深圳市亚辉龙生物科技股份有限公司
人类免疫缺陷病毒标准质控（抗HIV-1标准物质） | / |  | 全自动激光化学分析仪 | LiCA500 | 嘉兴凯实生物有限公司
人类免疫缺陷病毒标准质控（抗HIV-1标准物质） | / |  | 全自动激光化学分析仪 | LiCA501 | 嘉兴凯实生物有限公司
人类免疫缺陷病毒标准质控（抗HIV-1标准物质） | / |  | 全自动激光化学分析仪 | LiCA502 | 嘉兴凯实生物有限公司
抗TP质控品 | / |  | 全自动激光化学分析仪 | LiCA503 | 嘉兴凯实生物有限公司
抗TP质控品 | / |  | 全自动激光化学分析仪 | LiCA504 | 嘉兴凯实生物有限公司
抗TP质控品 | / |  | 全自动激光化学分析仪 | LiCA505 | 嘉兴凯实生物有限公司
HBsAg质控品 | / |  | 全自动激光化学分析仪 | LiCA506 | 嘉兴凯实生物有限公司
HBsAg质控品 | / |  | 全自动激光化学分析仪 | LiCA507 | 嘉兴凯实生物有限公司
HBsAg质控品 | / |  | 全自动激光化学分析仪 | LiCA508 | 嘉兴凯实生物有限公司
新型冠状病毒(2019-nCoV)IgG抗体非定值质控品 | / |  | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司
新型冠状病毒(2019-nCoV)IgM抗体非定值质控品 | / |  | 全自动化学发光分析仪 | A2000PLUS | 安图实验仪器（郑州）有限公司