## 医用内窥镜产品调研清单
32-医用内窥镜产品调研清单
项目编号 | 项目类型 | 产品分类、主要用途及功能、主要结构 | 产品 编号 | 参考产品名称 | 参考配置要求 | 计划数量
1 | 腹腔镜 | 1.产品分类：光学内窥镜（Ⅲ类）； 2.用途功能：用于普外科腹腔手术时，将内窥镜的工作部分（经外科切口）插入腹腔，通过光缆接口外接光源照明，并通过目镜或外接摄像系统用于放大成像，来观察腹腔内图像。 | 1-1 | 小儿腹腔镜 | 0、适用于小儿腹腔镜诊疗，光学镜，硬管内窥镜 1、视向角/视场角：30°/60°～120° 2、有效景深范围：2mm～200mm 3、最大插入部外径：5.00mm，工作长度：280mm。 | 1
|  |  | 1-2 | 成人腹腔镜 | 0、适用于成人腹腔镜诊疗，光学镜，硬管内窥镜 1、视向角/视场角：30°/60°～120° 2、有效景深范围：2mm～200mm 3、最大插入部外径：10.00mm，工作长度：330mm。 | 8
2 | 经皮肾镜 | 1.产品分类：光学内窥镜（Ⅲ类）； 2.用途功能：用于泌尿外科碎石手术时，结石较大的情况，将内窥镜的工作部分（经外科切口）插入肾盂，通过光缆接口外接光源照明，并通过目镜或外接摄像系统用于放大成像，来观察肾盂内图像。 | 2-1 | 成人经皮肾镜 | 0、适用于成人经皮肾镜诊疗，光学镜，硬管内窥镜 1、视向角/视场角：12°/60°～120° 2、有效景深范围：2mm～100mm 3、最大插入部外径：9.8Fr，工作长度：230mm。 4、最小器械孔道内径：5.0Fr | 1
3 | 膀胱镜 | 1.产品分类：光学内窥镜（Ⅱ类）； 2.用途功能：用于泌尿外科膀胱、尿道诊察或手术时，将内窥镜的工作部分（经尿道）插入膀胱腔内，通过光缆接口外接光源照明，并通过目镜或外接摄像系统用于放大成像，来观察膀胱腔、尿道内图像。 | 3-1 | 小儿尿道膀胱镜 | 0、适用于小儿膀胱镜诊疗，光学镜，硬管内窥镜 1、视向角/视场角：30°/60°～120° 2、有效景深范围：2mm～100mm 3、最大插入部外径：18Fr，工作长度：300mm。 4、最小器械孔道内径：4.0Fr | 1
|  |  | 3-2 | 成人尿道膀胱镜 | 0、适用于成人膀胱镜诊疗，光学镜，硬管内窥镜 1、视向角/视场角：30°/60°～120° 2、有效景深范围：2mm～100mm 3、最大插入部外径：21Fr，工作长度：300mm。 4、最小器械孔道内径：5.0Fr | 4
4 | 输尿管镜 | 1.产品分类：电子内窥镜（Ⅲ类）； 2.用途功能：用于泌尿外科碎石手术时，输尿管狭窄的情况，将电子内窥镜的工作部分（经尿道）插入输尿管，通过腔内冷光源器件提供照明，CCD耦合器件将光信号转换为电信号，电信号由电缆传输至视频处理器件经处理还原后显示在监视器上，用以观察输尿管内图像。 | 4-1 | 小儿电子输尿管硬镜 | 0、适用于小儿输尿管镜诊疗，电子镜，硬管内窥镜 1、视向角/视场角：0°/60°～120° 2、有效景深范围：2mm～100mm 3、最大插入部外径：7.6Fr，工作长度：430mm。 4、最小器械孔道内径：4.0Fr | 2
|  |  | 4-2 | 成人电子输尿管硬镜 | 0、适用于成人输尿管镜诊疗，电子镜，硬管内窥镜 1、视向角/视场角：0°/60°～120° 2、有效景深范围：2mm～100mm 3、最大插入部外径：9.8Fr，工作长度：430mm。 4、最小器械孔道内径：5.0Fr | 7
5 | 汽化电切镜及附件 | 1.产品分类：电凝切割内窥镜（Ⅲ类）； 2.用途功能：用于前列腺汽化电切手术时，将内窥镜的工作部分（经尿道）插入前列腺内，通过光缆接口外接光源照明，并通过目镜或外接摄像系统用于放大成像，辅助高频设备以达到切割、汽化前列腺组织的目的。 | 5-1 | 成人前列腺电切镜及附件-1 | 0、适用于成人前列腺电切镜治疗，配合奥林巴斯高频设备使用 1、光学内窥镜（视向角为12°） 2、外鞘（26Fr） 3、内鞘（24Fr） 4、操作器及其他 | 2
|  |  | 5-2 | 成人前列腺电切镜及附件-2 | 0、适用于成人前列腺电切镜治疗，配合珠海司迈高频设备使用 1、光学内窥镜（视向角为12°） 2、外鞘（26Fr） 3、内鞘（24Fr） 4、操作器及其他 | 1

## 手术器械产品调研清单
33-手术器械产品调研清单
序号 | 科室 | 项目名称 与说明 |  | 器械包内配置清单 |  |  | 配置数量 | 拟采购数量
|  |  |  | 参考器械名称 | 参考规格 | 单位
1 | 手术室 | 01. 清创器械包 | 组合成套 | 持针钳 | 180，直，粗针 | 把 | 1 | 3
|  |  |  | 组织钳 | 200，直 | 把 | 2
|  |  |  | 组织镊 | 160，1×2钩 | 把 | 1
|  |  |  | 止血钳 | 200，直，全齿 | 把 | 1
[5 empty] | 160，弯，全齿 | 把 | 5
[5 empty] | 140，弯，全齿 | 把 | 2
[5 empty] | 125，直蚊，全齿 | 把 | 1
[5 empty] | 125，弯蚊，全齿 | 把 | 1
|  |  |  | 帕巾钳 | 140，尖头 | 把 | 3
[5 empty] | 160，尖头 | 把 | 1
|  |  |  | 医用镊 | 160，直 | 把 | 1
|  |  |  | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 把 | 1
[5 empty] | 250×10，弯无齿 | 把 | 1
|  |  |  | 手术刀柄 | 4# | 把 | 1
|  |  |  | 甲状腺拉钩 | 155，15×33/15×42 | 把 | 1
[5 empty] | 200，一副，带槽 | 副 | 1
2 | 手术室 | 02. 腹腔镜器械包 | 组合成套 | 无创抓钳 | 330×Φ5 | 把 | 1 | 8
|  |  |  | 弯剪刀 | 330×Φ5 | 把 | 1
|  |  |  | 弯分离钳 | 330×Φ5 | 把 | 2
|  |  |  | 直角分离钳 | 330×Φ5 | 把 | 1
|  |  |  | 电凝棒 | 330×Ф5 | 把 | 1
|  |  |  | 电凝钩 | 330×Ф5 | 把 | 1
|  |  |  | 吸引器 | 330×Ф5 | 把 | 1
|  |  |  | 取石钳 | 330×Ф10，直，取石 | 把 | 1
|  |  |  | 钛夹钳 | 330×Ф10 钛夹施夹钳 | 把 | 1
|  |  |  | 可吸收夹钳 | 265×Ф10 可吸收夹施夹钳 | 把 | 1
|  |  |  | 单极电凝线 | 3000 | 根 | 1
|  |  |  | 气腹管 | 直型 | 把 | 1
3 | 手术室 | 03. 血管阻断夹器械包 | 组合成套 | 施夹钳 | 380×Ф10 | 把 | 1 | 2
|  |  |  | 止血夹 | 25，静脉 | 个 | 1
[5 empty] | 25，动脉 | 个 | 1
[5 empty] | 45，静脉 | 个 | 1
[5 empty] | 45，动脉 | 个 | 1
4 | 手术室 | 04. 阑尾器械包 | 组合成套 | 帕巾钳 | 140，尖头 | 把 | 10 | 6
|  |  |  | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 把 | 5
[5 empty] | 140，弯，全齿 | 把 | 5
[5 empty] | 180，弯，全齿 | 把 | 5
|  |  |  | 组织钳 | 180，直 | 把 | 1
[5 empty] | 200，直 | 把 | 3
|  |  |  | 持针钳 | 160，直，粗针 | 把 | 1
[5 empty] | 180，直，粗针 | 把 | 1
|  |  |  | 阑尾肠钳 | 160×8，三角头 | 把 | 1
|  |  |  | 手术刀柄 | 4# | 把 | 2
|  |  |  | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 把 | 2
[5 empty] | 250×10，弯无齿 | 把 | 1
|  |  |  | 医用镊 | 160，直 | 把 | 1
|  |  |  | 组织镊 | 160，1×2钩 | 把 | 1
|  |  |  | 甲状腺拉钩 | 200，一副，带槽 | 副 | 1
|  |  |  | 腹壁拉钩 | 280，37×60/45×80，实心柄，双头 | 把 | 1
5 | 手术室 | 05. 颈动脉器械包 | 组合成套 | 精细剪 | 180，弯，尖头，镶片 | 把 | 1 | 1
|  |  |  | 显微持针钳 | 210，直，自锁，簧式 | 把 | 1
|  |  |  | 止血钳 | 130×13 | 把 | 1
|  |  |  | 骨膜剥离器 | 180×3×4，弯/弯，双头 | 把 | 1
|  |  |  | 凹凸齿止血夹 | 110，左弯，反力式 | 把 | 1
[5 empty] | 110，右弯，反力式 | 把 | 1
|  |  |  | 主动脉侧壁钳 | 160 | 把 | 1
[5 empty] | 190 | 把 | 1
|  |  |  | 主动脉阻断钳 | 130，弯 | 把 | 1
|  |  |  | 心脏手术剪 | 180×60° | 把 | 1
|  |  |  | 胸腔镊 | 180×1.8，直，无损伤 | 把 | 1
6 | 手术室 | 06. 内瘘包 | 组合成套 | 手术刀柄 | 7# | 把 | 1 | 3
|  |  |  | 眼用剪 | 100，直尖 | 把 | 1
|  |  |  | 显微止血夹 | 45×1.5，弯，结合式 | 个 | 4
|  |  |  | 眼科镊 | 102×0.5，直，有齿 | 把 | 1
[5 empty] | 100，直，1×2齿，精细 | 把 | 1
|  |  |  | 眼睑拉钩 | 140，头宽7 | 个 | 1
[5 empty] | 140，头宽9 | 个 | 1
|  |  |  | 探针 | 180，球头 | 支 | 1
|  |  |  | 眼用显微持针钳 | 115×9，弯尖头，精细，不带锁 | 把 | 1
|  |  |  | 不锈钢腰子盘 | 205×130×25，浅型 | 个 | 1
7 | 手术室 | 07. 剖腹探查器械包 | 组合成套 | 帕巾钳 | 140，尖头 | 把 | 10 | 2
|  |  |  | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 把 | 5
[5 empty] | 140，弯，全齿 | 把 | 5
[5 empty] | 180，弯，全齿 | 把 | 10
[5 empty] | 220，弯，全齿 | 把 | 4
|  |  |  | 鼠齿钳 | 180，直 | 把 | 2
[5 empty] | 200，直 | 把 | 4
|  |  |  | 持针钳 | 160，直，粗针 | 把 | 2
[5 empty] | 180，直，粗针 | 把 | 1
|  |  |  | 止血钳（直角） | 220×15×135°，角弯，竖齿 | 把 | 1
|  |  |  | 手术刀柄 | 4# | 把 | 2
|  |  |  | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 把 | 2
[5 empty] | 250×10，弯无齿 | 把 | 1
|  |  |  | 医用镊 | 160，直 | 把 | 1
[5 empty] | 250，直 | 把 | 1
|  |  |  | 组织镊 | 160，1×2钩 | 把 | 1
|  |  |  | 甲状腺拉钩 | 200，一副，带槽 | 副 | 2
|  |  |  | 腹壁拉钩 | 280，37×60/45×80，实心柄，双头 | 把 | 1
|  |  |  | 压肠板 | 300，直板 | 把 | 1
|  |  |  | 深部拉钩 | 300×48×150，S形 | 把 | 1
|  |  |  | 胸腔镊 | 250×2，直，无损伤 | 把 | 1
8 | 手术室 | 08. 手术室补充器械-1（开放手术器械） | 单个器械 | 手术剪 | 160，直圆 | 把 | / | 20
|  |  |  | 组织剪 | 160，弯 | 把 | / | 20
|  |  |  | 帕巾钳 | 160，尖头 | 把 | / | 20
|  |  |  | 止血钳 | 220，直，全齿，有钩 | 把 | / | 10
[5 empty] | 220，弯，全齿，有钩 | 把 | / | 10
|  |  |  | 钢丝剪 | 215×Ф2.5 | 把 | / | 2
|  |  |  | 钢针剪 | 205×Ф3.5，圆头 | 把 | / | 1
|  |  |  | 钢丝钳 | 180，斜口 | 把 | / | 2
|  |  |  | 骨克丝钳 | 200×Ф2，虎头 | 把 | / | 2
[5 empty] | 200×Ф2，尖头，厚腮 | 把 | / | 2
|  |  |  | 骨科复位钳 | 155，带尖 | 把 | / | 6
[5 empty] | 190，带尖 | 把 | / | 6
|  |  |  | 骨膜剥离器 | 220×20，弯，平刃 | 把 | / | 4
[5 empty] | 220×15，弯，平刃 | 把 | / | 4
[5 empty] | 220×8，弯，平刃 | 把 | / | 4
|  |  |  | 扎丝 | φ0.8 | 卷 | / | 20
[5 empty] | φ0.6 | 卷 | / | 20
|  |  |  | 胃钳 | 200 | 把 | / | 2
|  |  |  | 压肠板 | 300，直板 | 把 | / | 6
|  |  |  | 自撑拉钩 | 242×215 | 把 | / | 2
|  |  |  | 深部拉钩 | 300×48×120，S形 | 把 | / | 2
[5 empty] | 300×36×120，S形 | 把 | / | 2
[5 empty] | 250×36×105，S形 | 把 | / | 2
|  |  |  | 不锈钢服药杯 | 50ml | 个 | / | 50
|  |  |  | 不锈钢换药碗 | Ф140 | 个 | / | 20
|  |  |  | 不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型 | 个 | / | 40
|  |  |  | 不锈钢洗涤盆 | Ф240×70，浅型 | 个 | / | 20
9 | 手术室 | 09. 手术室补充器械-2（内镜手术器械） | 单个器械 | 五叶拉钩 | 350×Ф5 | 把 | / | 1
[5 empty] | 350×Ф10 | 把 | / | 1
|  |  |  | 腔镜用持针器 | 330×Ф5 弯头 直柄式 | 把 | / | 2
[5 empty] | 330×Ф5 弯头 圈指式 | 把 | / | 2
|  |  |  | 金属穿刺器 | Ф10.5 | 把 | / | 8
[5 empty] | Ф5.5 | 把 | / | 8
|  |  |  | 穿刺针 | 330×Ф5 | 把 | / | 1
|  |  |  | 单极电极 | 330×Ф5 | 把 | / | 6
|  |  |  | 单极高频线 | 3000，电缆线 | 根 | / | 6
|  |  |  | 单极分离钳 | 330×Φ5 弯分离钳 | 把 | / | 6
[5 empty] | 330×Φ5 直角分离钳 | 把 | / | 4
|  |  |  | 单极抓钳 | 330×Φ5 | 把 | / | 4
|  |  |  | 单极剪 | 330×Φ5 | 把 | / | 6
|  |  |  | 双极电凝钳 | 330×Ф5 分离钳 | 把 | / | 5
[5 empty] | 330×Ф5 无损伤钳 | 把 | / | 1
|  |  |  | 加长抓钳 | 420×Ф10 | 把 | / | 1
|  |  |  | 显微钳 | 600×Φ1.6 | 把 | / | 6
10 | 普外科 | 01. 腹腔镜器械包（小儿） | 组合成套 | 穿刺针 | Ф3 | 把 | 2 | 2
[5 empty] | Ф5.5 | 把 | 2
|  |  |  | 气腹针 | 120 | 把 | 1
|  |  |  | 无损伤抓钳 | 300×Φ3 | 把 | 2
|  |  |  | 弯分离钳 | 300×Φ3 | 把 | 2
|  |  |  | 直角分离钳 | 300×Φ3 | 把 | 1
|  |  |  | 弯剪刀 | 300×Φ3 | 把 | 1
|  |  |  | 电钩 | 300×Φ3 | 把 | 1
|  |  |  | 电棒 | 300×Φ3 | 把 | 1
|  |  |  | 持针钳 | 300×Ф3 | 把 | 1
|  |  |  | 吸引器 | 300×Ф3 | 把 | 1
|  |  |  | 转换器 | Ф5 | 把 | 1
11 | 普外科 | 02. 腹腔镜器械包（加长） | 组合成套 | 胃钳 | 420×Ф5 | 把 | 1 | 2
|  |  |  | 弯分离钳 | 420×Ф5 | 把 | 2
|  |  |  | 无损伤钳 | 420×Ф5 | 把 | 1
|  |  |  | 弯剪刀 | 420×Φ5 | 把 | 1
|  |  |  | 持针钳 | 420×Ф5 | 把 | 1
|  |  |  | 电钩 | 420×Φ5 | 把 | 1
|  |  |  | 吸引器 | 420×Ф5 | 把 | 1
|  |  |  | 肠钳 | 440×Ф5 | 把 | 1
|  |  |  | 电棒 | 420×Φ5 | 把 | 1
|  |  |  | 大直角钳 | 440×Φ10 | 把 | 1
12 | 普外科 | 03. 甲状腺包 | 组合成套 | 止血钳 | 140，弯，全齿 | 把 | 5 | 2
|  |  |  | 组织钳 | 160，直 | 把 | 2
[5 empty] | 180，直 | 把 | 2
[5 empty] | 200，直 | 把 | 2
|  |  |  | 手术刀柄 | 7# | 把 | 1
|  |  |  | 组织剪 | 200，直 | 把 | 1
[5 empty] | 180，弯，综合 | 把 | 1
|  |  |  | 创口钩 | 220，钝，四爪 | 把 | 2
|  |  |  | 分离结扎钳 | 180×15×90°，角弯，全齿 | 把 | 1
|  |  |  | 胸腔镊 | 250×2，直，无损伤 | 把 | 2
|  |  |  | 乳突牵开器 | 130×16，固定式3×4钩，直型 | 件 | 1
13 | 普外科 | 04. 剖腹加包 | 组合成套 | 医用镊 | 250，直 | 把 | 1 | 2
|  |  |  | 止血钳 | 220，弯，全齿 | 把 | 2
[5 empty] | 240，弯，全齿 | 把 | 1
|  |  |  | 组织剪 | 200，直 | 把 | 1
[5 empty] | 220，弯 | 把 | 1
|  |  |  | 压肠板 | 300，直板 | 把 | 1
|  |  |  | 腹壁拉钩 | 280，37×60/45×80，实心柄，双头 | 把 | 1
|  |  |  | 深部拉钩 | 300×48×120，S形 | 把 | 1
[5 empty] | 250×36×105，S形 | 把 | 1
[5 empty] | 200×24×84，S形 | 把 | 2
|  |  |  | 胸腔镊 | 250×2，直，无损伤 | 把 | 2
14 | 普外科 | 05. 胆囊包 | 组合成套 | 持针钳 | 250，直，粗针，镶片0.5 | 把 | 1 | 1
[5 empty] | 220，直，粗针，镶片0.5 | 把 | 2
|  |  |  | 组织钳 | 200，直 | 把 | 6
|  |  |  | 止血钳 | 240，弯，全齿 | 把 | 2
[5 empty] | 220，弯，全齿 | 把 | 4
[5 empty] | 180，弯，全齿 | 把 | 10
[5 empty] | 140，弯，全齿 | 把 | 4
[5 empty] | 125，弯蚊，全齿 | 把 | 2
|  |  |  | 取石钳 | 220×21×5，弯，有齿 | 把 | 1
|  |  |  | 分离结扎钳 | 220×15×135°，角弯，竖齿 | 把 | 1
|  |  |  | 帕巾钳 | 160，尖头 | 把 | 5
[5 empty] | 140，尖头 | 把 | 5
|  |  |  | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 把 | 2
[5 empty] | 250×10，弯无齿 | 把 | 1
|  |  |  | 医用镊 | 250，直 | 把 | 2
|  |  |  | 组织镊 | 160，1×2钩 | 把 | 1
|  |  |  | 手术刀柄 | 4# | 把 | 2
|  |  |  | 甲状腺拉钩 | 200，一副，带槽 | 把 | 2
|  |  |  | 腹壁拉钩 | 280，37×60/45×80，空心柄，双头 | 把 | 1
|  |  |  | 深部拉钩 | 300×36×120，S形 | 把 | 1
[5 empty] | 300×48×150，S形 | 把 | 2
|  |  |  | 压肠板 | 300，直板 | 把 | 1
|  |  |  | 胆道拉钩 | 角式，120° | 把 | 1
|  |  |  | 胆道探条 | 300×5 | 支 | 1
[5 empty] | 300×6 | 支 | 1
[5 empty] | 300×7 | 支 | 1
[5 empty] | 300×9 | 支 | 2
[5 empty] | 300×2 | 支 | 1
[5 empty] | 300×3 | 支 | 1
[5 empty] | 300×4 | 支 | 1
|  |  |  | 胆石匙 | 220×4×4，双头 | 把 | 1
[5 empty] | 250×5×6，双头 | 把 | 1
|  |  |  | 手术刀柄 | 7# | 把 | 1
|  |  |  | 胸腔镊 | 250×2，直，无损伤 | 把 | 2
15 | 普外科 | 06. 胆囊加包 | 组合成套 | 取石钳 | 220×21×5，弯，有齿 | 把 | 1 | 1
[5 empty] | 210×35×5，弯 | 把 | 1
|  |  |  | 胆石匙 | 双头，小号 | 支 | 1
[5 empty] | 双头，大号 | 支 | 1
|  |  |  | 胆道探条 | 300×3 | 支 | 2
[5 empty] | 300×5 | 支 | 1
[5 empty] | 300×8 | 支 | 1
[5 empty] | 300×3，双头 | 支 | 1
[5 empty] | 300×7，双头 | 支 | 1
16 | 普外科 | 07. 胃包 | 组合成套 | 持针钳 | 250，直，粗针，镶片0.5 | 把 | 2 | 1
[5 empty] | 180，直，粗针，镶片0.5 | 把 | 1
|  |  |  | 组织钳 | 180，直 | 把 | 1
[5 empty] | 200，直 | 把 | 1
|  |  |  | 止血钳 | 220，弯，全齿 | 把 | 2
[5 empty] | 180，弯，全齿 | 把 | 6
[5 empty] | 220，弯，全齿，有钩 | 把 | 2
[5 empty] | 220，直，全齿，有钩 | 把 | 2
[5 empty] | 240，弯，全齿 | 把 | 1
[5 empty] | 240×90°×50，角弯，1×2齿 | 把 | 1
|  |  |  | 肠钳 | 250，直，斜齿 | 把 | 1
[5 empty] | 250，弯，斜齿 | 把 | 1
|  |  |  | 分离结扎钳 | 220×55×22，弯，半齿 | 把 | 1
[5 empty] | 220×20×90°，角弯，半齿 | 把 | 1
[5 empty] | 240×65×19，弯，半齿 | 把 | 1
[5 empty] | 240×65×19，弯，全齿 | 把 | 1
|  |  |  | 手术刀柄 | 7# | 把 | 1
|  |  |  | 医用镊 | 250，直 | 把 | 2
|  |  |  | 压肠板 | 300，直板 | 把 | 1
|  |  |  | 腹壁拉钩 | 280，37×60/45×80，实心柄，双头 | 把 | 1
|  |  |  | 深部拉钩 | 300×48×120，S形 | 把 | 2
[5 empty] | 300×36×120，S形 | 把 | 1
|  |  |  | 胸腔镊 | 250×2，直，无损伤 | 把 | 2
17 | 普外科 | 08. 胃肠加包 | 组合成套 | 止血钳 | 220，直，全齿，有钩 | 把 | 2 | 1
[5 empty] | 220，弯，全齿，有钩 | 把 | 2
|  |  |  | 胃钳 | 290 | 把 | 1
|  |  |  | 肠钳 | 250，弯，斜齿 | 把 | 2
18 | 普外科 | 09. 大隐静脉包 | 组合成套 | 剥离器 | Φ3.5、Φ5、Φ7、Φ9、大隐静脉 | 套 | 1 | 3
|  |  |  | 手术刀柄 | 7# | 把 | 1
|  |  |  | 不锈钢腰子盘 | 205×130×25，浅型 | 个 | 1
|  |  |  | 甲状腺拉钩 | 120，10×25/10×37 | 把 | 2
|  |  |  | 组织剪 | 180，弯，综合 | 把 | 1
19 | 普外科 | 10. 肝包 | 组合成套 | 持针钳 | 220，左双弯，粗针，镶片0.5 | 把 | 1 | 1
[5 empty] | 200，直窄，无损伤针，镶片0.2 | 把 | 1
|  |  |  | 主动脉侧壁钳 | 210×43 圆弯 | 把 | 1
[5 empty] | 210×55 圆弯 | 把 | 2
|  |  |  | 主动脉阻断钳 | 160，弯 | 把 | 1
|  |  |  | 止血钳 | 220，直，弯柄，单齿 | 把 | 2
[5 empty] | 200×38°×19，角弯，双齿 | 把 | 1
[5 empty] | 140，弯，全齿 | 把 | 7
[5 empty] | 125，直蚊，全齿 | 把 | 5
[5 empty] | 140，直，全齿 | 把 | 2
[5 empty] | 125，弯蚊，全齿 | 把 | 3
|  |  |  | 胸腔镊 | 240×2×40°，无损伤，乳内 | 把 | 1
[5 empty] | 250×2，直，无损伤 | 把 | 2
|  |  |  | 凹凸齿止血夹 | 75，弯，可调式 | 把 | 2
|  |  |  | 拉钩 | 200×13，静脉 | 把 | 1
|  |  |  | 心耳钳 | 240 | 把 | 1
[5 empty] | Ⅲ式，240×3.2，角弯36，网纹齿 | 把 | 1
|  |  |  | 分离结扎钳 | 280×17×100°，角弯，半齿 | 把 | 1
[5 empty] | 280×12×100°，角弯，全齿 | 把 | 2
[5 empty] | 240×21×100°，角弯，半齿 | 把 | 1
|  |  |  | 凹凸齿止血夹 | 55×15，可调式，圆弯 | 把 | 2
20 | 普外科 | 11. 肛肠包 | 组合成套 | 肛门牵开器 | 160，三叶 | 把 | 1 | 3
|  |  |  | 痔核钳 | 200 | 把 | 1
[5 empty] | 175 | 把 | 1
|  |  |  | 抓钳 | 160 | 把 | 1
|  |  |  | 探针 | 160，角弯 | 支 | 1
|  |  |  | 显微平头冲洗针 | 90，直 | 支 | 1
|  |  |  | 肛门镜 | 有孔，钳式 | 把 | 1
21 | 普外科 | 12. 普外补充器械 | 单个器械 | 腹部手术牵开器 | 半圆形 | 套 | / | 2
|  |  |  | 腹壁牵开器 | 160×130，三翼，固定式 | 把 | / | 2
|  |  |  | 外科牵开器 | 小切口 | 套 | / | 1
|  |  |  | 单极抓钳 | 420×Ф5 分离钳 | 把 | / | 1
[5 empty] | 420×Ф5 无损伤抓钳 | 把 | / | 1
[5 empty] | 330×Φ5 单开胃钳 | 把 | / | 2
[5 empty] | 330×Φ5 双开胃钳 | 把 | / | 1
[5 empty] | 330×Φ5 系膜抓钳 | 把 | / | 1
[5 empty] | 345×Φ5 | 把 | / | 2
|  |  |  | 单极电极 | 420×Φ5 | 把 | / | 1
|  |  |  | 单极分离钳 | 330×Φ5 | 把 | / | 2
|  |  |  | 手术钩 | 单指、正钩 | 把 | / | 1
[5 empty] | 350×Ф5 | 把 | / | 2
|  |  |  | 腹部拉钩 | 350×Ф5 肝脏拉钩 | 把 | / | 1
[5 empty] | 350×Ф10 肝脏拉钩 | 把 | / | 1
|  |  |  | 弯针持针器 | 330×Ф5 弯头 | 把 | / | 2
[5 empty] | 330×Ф5 弯头 | 把 | / | 4
22 | 神经外科 | 01. 手术头架＋牵开器 | 组合成套 | 手术头架 | 多功能型 | 台 | 1 | 1
|  |  |  | 头架形臂 | 250 | 把 | 1
[5 empty] | 300 | 把 | 1
|  |  |  | 软轴牵开器 | 300，带锁紧器 | 条 | 2
|  |  |  | 转接器 | 带单臂、双臂、J形臂固定器 | 把 | 2
|  |  |  | 脑压板 | 200，宽15，宽18 | 把 | 1
[5 empty] | 200，宽7，宽9 | 把 | 1
[5 empty] | 200，宽11，宽13 | 把 | 1
23 | 神经外科 | 02. 脑外包 | 组合成套 | 持针钳 | 180，直，粗针 | 把 | 2 | 3
|  |  |  | 组织钳 | 200，直 | 把 | 2
|  |  |  | 头皮夹钳 | 160 | 把 | 2
|  |  |  | 止血钳 | 200，弯，全齿，有钩 | 把 | 1
[5 empty] | 200，直，全齿，有钩 | 把 | 1
[5 empty] | 180，弯，全齿 | 把 | 2
[5 empty] | 140，弯，全齿 | 把 | 4
[5 empty] | 125，弯蚊，全齿 | 把 | 2
|  |  |  | 帕巾钳 | 160，尖头 | 把 | 4
|  |  |  | 咬骨钳 | 220×5，直头，左侧角40°，双关节 | 把 | 1
[5 empty] | 220×3，直头，双关节 | 把 | 1
|  |  |  | 椎板咬骨钳 | 200×5/10×90°，普通型 | 把 | 1
[5 empty] | 200×2×130°，超薄型 | 把 | 1
|  |  |  | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 把 | 1
|  |  |  | 骨膜剥离器 | 250×12×12，双头 | 把 | 1
[5 empty] | 200×5，双头，侧弯/侧弯，扁柄 | 把 | 1
|  |  |  | 剥离器 | 210×4，双头 | 把 | 1
|  |  |  | 脑压板 | 200，宽15，宽18 | 把 | 2
[5 empty] | 200，宽7，宽9 | 把 | 2
[5 empty] | 200，宽11，宽13 | 把 | 2
|  |  |  | 脑吸引管 | 200×Φ3 ，斜口，柔性 | 把 | 1
[5 empty] | 200×Φ4 ，斜口，柔性 | 把 | 1
[5 empty] | 200×Ф5，斜口，柔性 | 把 | 1
|  |  |  | 脑部解剖镊 | 200×1，枪状，有齿 | 把 | 1
|  |  |  | 组织镊 | 160，枪状，带齿 | 把 | 1
[5 empty] | 160，1×2钩 | 把 | 1
|  |  |  | 医用镊 | 160，直 | 把 | 1
|  |  |  | 脑膜镊 | 200×1.2，直型，有钩（1-2钩） | 把 | 1
|  |  |  | 手术刀柄 | 7# | 把 | 1
[5 empty] | 4# | 把 | 2
|  |  |  | 探针 | 150，沟状 | 支 | 1
|  |  |  | 脑膜剪 | 180，圆弯头 | 把 | 1
|  |  |  | 角膜剪 | 116×16，直，钝头，圆柄 | 把 | 1
|  |  |  | 显微组织剪 | 140，直型，簧式，圆柄 | 把 | 1
|  |  |  | 脑膜挑针 | 150，锐 | 支 | 1
|  |  |  | 颅骨骨撬 | 190，铝柄 | 把 | 1
|  |  |  | 创口钩 | 220，钝，四爪 | 把 | 1
|  |  |  | 线锯手把 | / | 副 | 2
|  |  |  | 线锯导板 | 340 | 条 | 1
|  |  |  | 头皮拉钩 | 180，锐 | 件 | 3
|  |  |  | 吸引管 | 90×Ф2，直，耳用 | 把 | 1
24 | 神经外科 | 03. 脑肿瘤包 | 组合成套 | 显微剪 | 225，枪状，直头，精细型 | 件 | 1 | 2
[5 empty] | 205，枪状，弯头，精细型 | 把 | 1
|  |  |  | 显微组织镊 | 225，1×2钩，枪状 | 件 | 1
|  |  |  | 显微镊 | 160×0.15，直型，圆柄 | 把 | 1
[5 empty] | 160×0.4，直型，平台，圆柄 | 把 | 1
|  |  |  | 脑吸引管 | 270×Φ1.2 | 件 | 1
[5 empty] | 270×Φ1.5，可控缩口 | 件 | 1
[5 empty] | 270×Φ2，可控缩口 | 把 | 1
|  |  |  | 剥离手术成套器械包 | / | 套 | 1
|  |  |  | 肿瘤摘除钳 | 180×3，直头 | 把 | 1
[5 empty] | 180×2，上弯 | 把 | 1
[5 empty] | 180×2，左向 | 把 | 1
[5 empty] | 180×2，右向 | 把 | 1
|  |  |  | 动脉瘤夹钳 | 210，枪型，双关节，标准型，360°旋转 | 把 | 1
[5 empty] | 210，枪型，双关节，迷你型，360°旋转 | 把 | 1
|  |  |  | 剥离器 | 240，带眼，双头 | 把 | 1
|  |  |  | 角膜剪 | 116×16，直，钝头，圆柄 | 把 | 1
|  |  |  | 吸引管 | 90×Ф2，直，耳用 | 把 | 1
|  |  |  | 眼用显微持针钳 | 115×11，弯尖头，不带锁 | 把 | 1
25 | 神经外科 | 04. 脑外电钻包 | 组合成套 | 弓形钻钻柄 | 270 | 个 | 1 | 1
|  |  |  | 骨科钻头 | Φ10，开颅 | 支 | 1
[5 empty] | 1#，头宽12，扁状 | 支 | 1
[5 empty] | 2#，头宽14，扁状 | 支 | 1
[5 empty] | 2#，Φ16，球形 | 支 | 1
|  |  |  | 克氏针 | Ф2.5×250 | 支 | 1
|  |  |  | 开颅钻 | 开颅钻 | 台 | 1
26 | 神经外科 | 05. 脑钻孔引流包 | 组合成套 | 持针钳 | 180，直，粗针 | 把 | 1 | 2
|  |  |  | 帕巾钳 | 140，尖头 | 把 | 4
|  |  |  | 止血钳 | 140，弯，全齿 | 把 | 2
|  |  |  | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 把 | 1
|  |  |  | 手术刀柄 | 7# | 把 | 1
[5 empty] | 4# | 把 | 1
|  |  |  | 组织镊 | 160，1×2钩 | 把 | 1
|  |  |  | 乳突牵开器 | 140，固定式，3×4钩，钝钩 | 件 | 1
|  |  |  | 脑部解剖镊 | 200×1，直形，有齿，大柄花 | 把 | 1
|  |  |  | 椎板咬骨钳 | 180×5/10×90°，普通型 | 把 | 1
[5 empty] | 200×2×130°，超薄型 | 把 | 1
|  |  |  | 脑吸引管 | 220×Ф3，直 | 支 | 1
|  |  |  | 剥离器 | 210×4，双头 | 把 | 1
|  |  |  | 骨膜剥离器 | 180×12，弯，平刃 | 把 | 1
27 | 神经外科 | 06. 胸腔镜 | 组合成套 | 小切口手术缝合线拉钩 | 380×Ф5 | 把 | 1 | 1
|  |  |  | 小切口组织钳 | 340×8，滑板式，匙形，淋巴 | 把 | 1
|  |  |  | 小切口持针钳 | 340，滑板式，直，细针，镶片0.3 | 把 | 1
|  |  |  | 血管钳 | 360×15×110°，滑板式，弯，1×2齿 | 把 | 1
[5 empty] | 360×15，滑板式，圆弯，1×2齿 | 把 | 1
[5 empty] | 360×20，滑板式，圆弯，1×2齿 | 把 | 1
[5 empty] | 360×25，滑板式，圆弯，1×2齿 | 把 | 1
[5 empty] | 360×25×90°，滑板式，弯，1×2齿 | 把 | 1
|  |  |  | 精细剪 | 320×2，滑板式，弯，窄头 | 把 | 1
|  |  |  | 吸引管 | 385×φ5，弯，小切口 | 把 | 1
|  |  |  | 海绵钳 | 340×5，滑板式，弯，有槽，小切口 | 把 | 1
[5 empty] | 340×8，滑板式，弯，有槽，小切口 | 把 | 1
[5 empty] | 360×8，滑板式，弯无齿，小切口 | 把 | 1
[5 empty] | 360×10，滑板式，弯无齿，小切口 | 把 | 1
[5 empty] | 360×8，滑板式，弯有齿，小切口 | 把 | 1
[5 empty] | 360×10，滑板式，弯有齿，小切口 | 把 | 1
[5 empty] | 360×12，滑板式，弯有齿，小切口 | 把 | 1
28 | 神经外科 | 07. 胸科包-1 | 组合成套 | 骨用牵开器 | 60×52，240×170，胸骨 | 把 | 1 | 1
[5 empty] | 40×34，200×140，小号，肋骨 | 把 | 1
|  |  |  | 肋骨合拢器 | 170 | 把 | 1
|  |  |  | 肋骨骨膜剥离器 | 180，左式，头部24×35 | 把 | 1
[5 empty] | 180，右式，头部24×35 | 把 | 1
|  |  |  | 胸腔镊 | 300×2，直，无损伤 | 把 | 2
|  |  |  | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 把 | 2
|  |  |  | 骨膜剥离器 | 250×12×12，双头 | 把 | 1
|  |  |  | 组织剪 | 200，弯，综合 | 把 | 1
|  |  |  | 手术刀柄 | 4# | 把 | 2
[5 empty] | 7# | 把 | 1
|  |  |  | 组织镊 | 160，1×2钩 | 把 | 1
|  |  |  | 腹壁拉钩 | 280，37×60/45×80，空心柄，双头 | 把 | 1
|  |  |  | 阑尾拉钩 | 210，钩17×31/17×43，双头 | 把 | 1
|  |  |  | 持针钳 | 250，直，粗针 | 把 | 1
[5 empty] | 250，直，细针 | 把 | 1
[5 empty] | 180，直，粗针 | 把 | 1
|  |  |  | 组织钳 | 200，直 | 把 | 1
[5 empty] | 180，直 | 把 | 3
|  |  |  | 分离结扎钳 | 240×17×100°，角弯，半齿 | 把 | 1
[5 empty] | 280×17×100°，角弯，半齿 | 把 | 1
[5 empty] | 220×20×90°，角弯，半齿 | 把 | 1
|  |  |  | 胸腔止血钳 | 250，微弯 | 把 | 1
[5 empty] | 220，微弯 | 把 | 1
[5 empty] | 220，角弯 | 把 | 1
|  |  |  | 主动脉阻断钳 | 240，弯 | 把 | 2
|  |  |  | 肺叶钳 | 200×18，直 | 把 | 2
|  |  |  | 止血钳 | 180，弯，全齿 | 把 | 8
[5 empty] | 240，弯，全齿 | 把 | 2
[5 empty] | 125，弯蚊，全齿 | 把 | 2
|  |  |  | 帕巾钳 | 160，尖头 | 把 | 2
[5 empty] | 140，尖头 | 把 | 2
29 | 神经外科 | 08. 胸科包-2 | 组合成套 | 海绵钳 | 250×10，弯无齿 | 把 | 1 | 1
|  |  |  | 骨刮匙 | 210×10×11，直，双头 | 把 | 1
|  |  |  | 脑部解剖镊 | 200×1，枪状，有齿 | 把 | 1
|  |  |  | 压肠板 | 300，直板 | 把 | 1
|  |  |  | 深部拉钩 | 300×48×150，S形 | 把 | 1
[5 empty] | 250×36×110，S形 | 把 | 1
|  |  |  | 腹壁拉钩 | 280，37×60/45×80，实心柄，双头 | 把 | 1
|  |  |  | 止血钳 | 125，弯蚊，全齿 | 把 | 5
[5 empty] | 125，直蚊，全齿 | 把 | 1
[5 empty] | 180，弯，全齿 | 把 | 4
[5 empty] | 220，弯，全齿 | 把 | 2
[5 empty] | 240，弯，全齿 | 把 | 6
|  |  |  | 帕巾钳 | 140，尖头 | 把 | 3
|  |  |  | 心耳钳 | 240，II | 把 | 1
[5 empty] | 240，III | 把 | 1
|  |  |  | 分离结扎钳 | 220×20×90°，角弯，半齿 | 把 | 1
|  |  |  | 气管钳 | 220×4×45，直角 | 把 | 1
|  |  |  | 组织剪 | 220，弯，综合 | 把 | 1
[5 empty] | 200，直 | 把 | 1
|  |  |  | 组织钳 | 180，直 | 把 | 3
[5 empty] | 200，直 | 把 | 1
|  |  |  | 持针钳 | 220，直，粗针 | 把 | 1
[5 empty] | 250，直，粗针 | 把 | 1
30 | 神经外科 | 09. 神经外科补充器械 | 单个器械 | 脑吸引管 | 200×Φ3 ，斜口，柔性 | 把 | / | 3
[5 empty] | 200×Φ4 ，斜口，柔性 | 把 | / | 3
[5 empty] | 200×Ф5，斜口，柔性 | 把 | / | 3
|  |  |  | 脑膜剪 | 180，圆弯头 | 把 | / | 4
31 | 骨科 | 01. 椎间孔镜器械包 | 组合成套 | 髓核钳 | 330×φ2.5，匙形，直 | 把 | 1 | 1
[5 empty] | 330×φ3.5，匙形，直 | 把 | 1
[5 empty] | 330×φ2.5×45°，匙形，上翘 | 把 | 1
|  |  |  | 抓钳 | 330×φ2.5，锯齿形，直 | 把 | 1
[5 empty] | 330×φ3.5，锯齿形，直 | 把 | 1
[5 empty] | 330×φ2.5，锯齿形，可弯 | 把 | 1
|  |  |  | 篮钳 | 330×φ2.5×15°,上翘 | 把 | 1
|  |  |  | 咬骨钳 | 330×φ3.5，可换头，可旋转 | 把 | 1
|  |  |  | 剥离器 | 330×φ3，弧形 | 把 | 1
|  |  |  | 骨凿 | 330×φ3.5，圆刃 | 把 | 1
|  |  |  | 神经根拉钩 | 330×φ1×3.3，平头 | 把 | 1
|  |  |  | 神经根探子 | 330×φ2.2，直型，球头 | 把 | 1
|  |  |  | 环锯 | 350×φ3.5，分体式 | 把 | 1
[5 empty] | 175×φ7.5，一体式 | 把 | 1
[5 empty] | 175×φ8，一体式 | 把 | 1
[5 empty] | 225×φ7.5，分体式 | 把 | 1
|  |  |  | 手动骨钻 | 235×φ4 | 把 | 1
[5 empty] | 235×φ5 | 把 | 1
[5 empty] | 235×φ6 | 把 | 1
[5 empty] | 235×φ7 | 把 | 1
[5 empty] | 235×φ8 | 把 | 1
[5 empty] | 235×φ9 | 把 | 1
|  |  |  | 工作套管 | 160×φ8.5，长柄 | 把 | 1
[5 empty] | 160×φ9，长柄 | 把 | 1
[5 empty] | 170×φ8，短柄 | 把 | 1
[5 empty] | 170×φ7.5，短柄 | 把 | 1
[5 empty] | 170×φ8.5，短柄 | 把 | 1
[5 empty] | 165×φ7.4，短柄 | 把 | 1
[5 empty] | 165×φ7.8，短柄 | 把 | 1
[5 empty] | 150×φ8.5，组合柄 | 把 | 1
[5 empty] | 150×φ9，组合柄 | 把 | 1
|  |  |  | 扩张管 | 230×φ3.5，锥形口 | 把 | 1
[5 empty] | 200×φ6.3，锥形口 | 把 | 1
[5 empty] | 170×φ7.4，锥形口 | 把 | 1
[5 empty] | 230×φ2.5，铅笔头 | 把 | 1
[5 empty] | 205×φ4，锥形口 | 把 | 1
[5 empty] | 190×φ5，锥形口 | 把 | 1
[5 empty] | 175×φ6，锥形口 | 把 | 1
[5 empty] | 160×φ8，锥形口 | 把 | 1
[5 empty] | 220×φ6.3，铅笔头 | 把 | 1
[5 empty] | 220×φ6.4，双孔 | 把 | 1
|  |  |  | 定位针 | 170×φ3，三角状 | 把 | 1
[5 empty] | 170×φ3，螺纹状 | 把 | 1
[5 empty] | 170×φ3，圆钝 | 把 | 1
|  |  |  | 导针 | 450×φ0.8 | 把 | 1
[5 empty] | 450×φ1.0 | 把 | 1
[5 empty] | 450×φ1.5 | 把 | 1
|  |  |  | 手术器械手柄 | 70，半球型 | 把 | 1
[5 empty] | 58，T型 | 把 | 1
|  |  |  | 夹持钳 | 200 | 把 | 1
|  |  |  | 骨锤 | 230 | 把 | 1
|  |  |  | 医用尺 | 300 | 把 | 1
|  |  |  | 扩孔器 | 200×φ6.3 | 把 | 1
[5 empty] | 250×φ6 | 把 | 1
32 | 骨科 | 02. S拉钩包 | 组合成套 | 深部拉钩 | 250×36×110，S形 | 把 | 2 | 4
[5 empty] | 200×24×84，S形 | 把 | 2
|  |  |  | 骨撬 | 240×25，尖头 | 把 | 2
[5 empty] | 240×40，尖头 | 把 | 2
33 | 骨科 | 03. 全髋包 | 组合成套 | 骨牵引针 | Ф2.5×250 | 支 | 1 | 4
[5 empty] | Ф3×250 | 支 | 2
[5 empty] | Ф1×250 | 支 | 1
|  |  |  | 截骨刀 | 230×24 ，直，平刃，六角柄 | 把 | 1
[5 empty] | 230×8 直，平刃，六角柄 | 把 | 1
[5 empty] | 230×12 ， 弯，平刃，六角柄 | 把 | 1
[5 empty] | 230×30， 直，平刃，六角柄 | 把 | 1
[5 empty] | 230×10 ，弯，圆刃，六角柄 | 把 | 1
|  |  |  | 骨撬 | 230×3，髋关节 | 把 | 1
[5 empty] | 235×3，髋关节 | 把 | 1
[5 empty] | 240×3，髋关节 | 把 | 1
[5 empty] | 335×30，弯 | 件 | 1
|  |  |  | 骨膜剥离器 | 220×20，弯，圆刃 | 把 | 1
[5 empty] | 180×15 ，弯，平刃 | 把 | 1
[5 empty] | 220×20，弯，平刃 | 把 | 1
|  |  |  | 骨锤 | 220/270g | 把 | 1
|  |  |  | 骨锉 | 250，单头 | 把 | 1
|  |  |  | 骨凿 | 240×15，直，平刃，六方柄 | 把 | 1
|  |  |  | 骨刮匙 | 210×4，直，六方柄 | 把 | 1
|  |  |  | 骨拉钩 | 220×90×40，鞍形 | 把 | 2
|  |  |  | 止血钳 | 180，直，全齿，有钩 | 把 | 1
|  |  |  | 咬骨钳 | 220×3×38°，弯尖头，双关节 | 把 | 1
|  |  |  | 创口钩 | 250×35×32，扁柄，四爪，钝，深部 | 把 | 2
|  |  |  | 钢丝穿引器 | 240×R30×60，左弯，空心 | 把 | 1
|  |  |  | 手术刀柄 | 7# | 把 | 1
34 | 骨科 | 04. 脊柱前路包 | 组合成套 | 分离结扎钳 | 240×17×100°，角弯，半齿 | 把 | 4 | 2
|  |  |  | 骨科撑开器 | 230×16 | 把 | 1
35 | 骨科 | 05. 下肢取钢板包 | 组合成套 | 起子 | 大，下肢，一字 | 把 | 1 | 4
[5 empty] | SW2.5，内六方 | 把 | 2
[5 empty] | SW3.5，内六方 | 把 | 2
|  |  |  | 骨用丝锥 | HA3.5 | 把 | 1
[5 empty] | HA4.5 | 把 | 1
|  |  |  | 止血钳 | 200，直，全齿，有钩 | 把 | 1
|  |  |  | 骨膜剥离器 | 220×10，弯，平刃 | 把 | 1
36 | 骨科 | 06. 上肢取钢板包 | 组合成套 | 起子 | 小，上肢，一字 | 把 | 1 | 4
[5 empty] | SW2.5，内六方 | 把 | 2
[5 empty] | SW3.5，内六方 | 把 | 2
|  |  |  | 骨用丝锥 | HA3.5 | 把 | 1
[5 empty] | HA4.5 | 把 | 1
|  |  |  | 止血钳 | 200，直，全齿，有钩 | 把 | 1
|  |  |  | 骨膜剥离器 | 250×12×12，双头 | 把 | 1
37 | 骨科 | 07. 骨牵引包 | 组合成套 | 骨科钻头 | 115×Ф3.5 | 把 | 4 | 2
[5 empty] | 115×Ф3.2 | 把 | 1
[5 empty] | 115×Ф4.5 | 把 | 1
|  |  |  | 克氏针 | / | 把 | 4
|  |  |  | 骨锤 | 220/450g | 把 | 1
38 | 骨科 | 08. 后颅凹拉钩包 | 组合成套 | 椎板牵开器 | 300，活动式，5×6，钝钩，钩深45 | 把 | 2 | 1
[5 empty] | 210×40×Ф6，单钩，钝钩，直角弯 | 把 | 2
[5 empty] | 210×60×Ф6，单钩，钝钩，直角弯 | 把 | 2
|  |  |  | 后颅凹牵开器 | 280×30，活动式，4×4钩，钝钩，直型 | 把 | 2
|  |  |  | 乳突牵开器 | 150×22，活动式3×4钩，活节带齿，头弯11° | 件 | 1
[5 empty] | 140，固定式，3×4钩，钝钩 | 件 | 1
39 | 骨科 | 09. 小骨科 | 组合成套 | 骨锤 | 220/270g | 把 | 1 | 2
|  |  |  | 止血钳 | 220，直，全齿，有钩 | 把 | 2
|  |  |  | 骨把持器 | 大 | 把 | 1
[5 empty] | 小 | 把 | 1
|  |  |  | 骨克丝钳 | 200×Ф2，虎头 | 把 | 1
|  |  |  | 骨膜剥离器 | 220×20，弯，平刃 | 把 | 1
[5 empty] | 220×15，弯，平刃 | 把 | 1
[5 empty] | 220×8，弯，平刃 | 把 | 1
40 | 骨科 | 10. 骨科单包器械 | 组合成套 | 骨科复位钳 | 155，带尖 | 把 | 3 | 1
[5 empty] | 210，带尖 | 把 | 3
[5 empty] | 190，带尖 | 把 | 1
[5 empty] | 260，髌骨 | 把 | 1
|  |  |  | 咬骨钳 | 220×3，直头，双关节 | 把 | 3
[5 empty] | 220×5，直头，左侧角40°，双关节 | 把 | 3
|  |  |  | 骨克丝钳 | 200×Ф2，虎头 | 把 | 3
|  |  |  | 持骨钳 | 190，中心化 | 把 | 2
[5 empty] | 270，中心化 | 把 | 2
|  |  |  | 钢针剪 | 240×Ф3，双关节 | 把 | 3
|  |  |  | 咬骨剪 | 180，弯，单关节 | 把 | 3
|  |  |  | 植骨器 | 260×3.5×90°，椎管骨 | 把 | 1
[5 empty] | 260×5×90°，椎管骨 | 把 | 1
[5 empty] | 260×6.5×90°，椎管骨 | 把 | 1
|  |  |  | 埋头钻 | Φ6 | 把 | 1
[5 empty] | Φ8 | 把 | 1
|  |  |  | 内固定取断钉手术器械包 | / | 套 | 1
41 | 骨科 | 11. 脊柱包 | 组合成套 | 医用镊 | 250，直 | 把 | 1 | 2
|  |  |  | 组织镊 | 160，枪状，带齿 | 把 | 1
|  |  |  | 手术刀柄 | 7# | 把 | 1
|  |  |  | 组织剪 | 180，弯 | 把 | 1
|  |  |  | 神经剥离器 | 240×5×0.7，带钩，带刃 | 把 | 1
[5 empty] | 240×5×Ф1，带钩 | 把 | 1
|  |  |  | 脑吸引管 | 200×Ф3，直 | 支 | 1
[5 empty] | 200×Ф4，直 | 支 | 1
[5 empty] | 220×Ф3，直 | 支 | 1
|  |  |  | 截骨刀 | 230×8 直，平刃，六角柄 | 把 | 1
[5 empty] | 230×12 ，直，平刃，六角柄 | 把 | 1
[5 empty] | 230×24 ，直，平刃，六角柄 | 把 | 1
|  |  |  | 骨膜剥离器 | 180×12，弯，平刃 | 把 | 1
[5 empty] | 180×15 ，弯，平刃 | 把 | 1
[5 empty] | 300×Φ20，钝口，弯，长柄 | 把 | 1
|  |  |  | 咬骨钳 | 220×3，直头，双关节 | 把 | 1
[5 empty] | 220×5，直头，双关节 | 把 | 1
[5 empty] | 220×4，直头，左侧角40°，双关节 | 把 | 1
|  |  |  | 咬骨剪 | 290×16，双关节，棘突 | 把 | 1
|  |  |  | 髓核钳 | 220×3×8×150°，握柄式 | 把 | 1
|  |  |  | 椎板咬骨钳 | 180×5/10×130°，普通型 | 把 | 1
|  |  |  | 椎板拉钩 | 160×32×80 | 把 | 2
|  |  |  | 神经根拉钩 | 150×130×7×90°，直角钩，胶木柄 | 把 | 2
|  |  |  | 骨锤 | 220/270g | 把 | 1
|  |  |  | 骨刮匙 | 270×12，直，六方柄 | 把 | 1
[5 empty] | 300×7，反口45°，枪状，胶木柄 | 把 | 1
[5 empty] | 230×3，直，六方柄 | 把 | 3
[5 empty] | 230×5，直，六方柄 | 把 | 1
|  |  |  | 止血钳 | 220，弯，全齿，有钩 | 把 | 1
[5 empty] | 220，直，全齿，有钩 | 把 | 1
42 | 骨科 | 12. 大骨科 | 组合成套 | 骨膜剥离器 | 220×20，弯，平刃 | 把 | 1 | 4
[5 empty] | 220×15，弯，平刃 | 把 | 1
[5 empty] | 180×8，弯，平刃 | 把 | 1
|  |  |  | 骨刮匙 | 230×10，直，六方柄 | 把 | 1
|  |  |  | 骨刀 | 270×6，直，圆口，超薄刃，圆座型，胶木柄 | 把 | 1
|  |  |  | 截骨刀 | 230×12 ，直，平刃，六角柄 | 把 | 1
|  |  |  | 咬骨钳 | 220×3×38°，弯头，双关节 | 把 | 1
[5 empty] | 220×2，直头，左侧角40°，双关节 | 把 | 1
|  |  |  | 咬骨剪 | 270，弯，双关节 | 把 | 1
|  |  |  | 骨把持器 | 中 | 把 | 1
[5 empty] | 大 | 把 | 1
[5 empty] | 小 | 把 | 1
|  |  |  | 持骨钳 | 四齿 | 把 | 1
[5 empty] | 两齿 | 把 | 1
[5 empty] | 190，中心化 | 把 | 1
[5 empty] | 270，中心化 | 把 | 1
[5 empty] | 170，手指 | 把 | 1
|  |  |  | 骨钩 | 小 | 把 | 1
|  |  |  | 钢丝穿引器 | 250×30°×25 | 把 | 1
|  |  |  | 骨锉 | 250，单头 | 把 | 1
|  |  |  | 骨克丝钳 | 200×Ф2，虎头 | 把 | 1
[5 empty] | 210×Ф2，虎头 | 把 | 1
[5 empty] | 200×Ф2，尖头，厚腮 | 把 | 1
|  |  |  | 骨锤 | 220/270g | 把 | 1
|  |  |  | 骨科复位钳 | 230，直头 | 把 | 1
|  |  |  | 止血钳 | 220，直，全齿，有钩 | 把 | 2
43 | 骨科 | 13. 植皮刀包 | 组合成套 | 辊轴取皮刀 | 160 | 套 | 1 | 2
|  |  |  | 医用镊 | 160，直 | 把 | 2
44 | 骨科 | 14. 手外科器械 | 组合成套 | 止血钳 | 125，直全齿，微血管 | 把 | 1 | 2
[5 empty] | 125，弯全齿，微血管 | 把 | 6
|  |  |  | 骨锤 | 200/75克 | 把 | 1
|  |  |  | 咬骨剪 | 180，直，双关节 | 把 | 1
|  |  |  | 咬骨钳 | 180×3×20°，弯头，双关节 | 把 | 1
|  |  |  | 探针 | 120，双头 | 把 | 1
|  |  |  | 深部拉钩 | 180×12 | 把 | 2
[5 empty] | 170×8 | 把 | 2
|  |  |  | 皮肤拉钩 | 170×0.8×6，钝，双齿 | 把 | 2
|  |  |  | 手术刀柄 | 7# | 把 | 1
|  |  |  | 骨膜剥离器 | 180×4×5，弯/弯，双头 | 把 | 2
|  |  |  | 不锈钢腰子盘 | 205×130×25，浅型 | 个 | 1
|  |  |  | 眼用剪 | 100，直尖 | 把 | 1
45 | 骨科 | 15. 膝关节（关节镜器械） | 组合成套 | 篮钳 | 125×3.2，鸭嘴，直 | 把 | 1 | 1
[5 empty] | 125×3.2，鸭嘴，上翘 | 把 | 1
[5 empty] | 125×3.2，鸭嘴，左弯 | 把 | 1
[5 empty] | 125×3.2，鸭嘴，右弯 | 把 | 1
[5 empty] | 125×3.2，鸭嘴，上弯 | 把 | 1
[5 empty] | 125×4.4，卵圆形 | 把 | 1
[5 empty] | 115×2.2，反咬切，左 | 把 | 1
[5 empty] | 115×2.2，反咬切，右 | 把 | 1
[5 empty] | 125×2.2，侧咬切，左 | 把 | 1
[5 empty] | 125×2.2，侧咬切，右 | 把 | 1
|  |  |  | 关节钳 | 125，带锁 | 把 | 1
|  |  |  | 关节剪 | 125，雪茄式 | 把 | 1
|  |  |  | 探针 | 115 | 把 | 1
|  |  |  | 手术刀 | 110，钩形 | 把 | 1
46 | 骨科 | 16. 肩关节（关节镜器械） | 组合成套 | 探针 | 115 | 把 | 1 | 1
|  |  |  | 抓线器 | 155 | 把 | 1
|  |  |  | 穿线钳 | 155，直 | 把 | 1
[5 empty] | 155，左弯45° | 把 | 1
[5 empty] | 155，右弯45° | 把 | 1
[5 empty] | 155，上弯40° | 把 | 1
|  |  |  | 剪线器 | 155 | 把 | 1
|  |  |  | 推结器 | 155 | 把 | 1
|  |  |  | 关节钳 | 155，带锁 | 把 | 1
|  |  |  | 骨牵引针 | Ф4.3×330 ，圆型 | 把 | 1
|  |  |  | 结扎缝合引线器 | 直型 | 把 | 1
[5 empty] | 左弯45° | 把 | 1
[5 empty] | 右弯45° | 把 | 1
[5 empty] | 左弯60° | 把 | 1
[5 empty] | 右弯60° | 把 | 1
|  |  |  | 骨锉 | 165，弯 | 把 | 1
|  |  |  | 小切口手术缝合线拉钩 | 160，U型 | 把 | 1
|  |  |  | 骨刀 | 160×4.5×15°，后弯 | 把 | 1
47 | 骨科 | 17. 骨刀-1 | 组合成套 | 截骨刀 | 230×8，直，平刃，六角柄 | 把 | 1 | 2
[5 empty] | 230×12 ，直，平刃，六角柄 | 把 | 1
[5 empty] | 230×18 ，直，平刃，六角柄 | 把 | 1
[5 empty] | 230×24 ，直，平刃，六角柄 | 把 | 1
48 | 骨科 | 18. 骨刀-2 | 组合成套 | 截骨刀 | 230×15 ，直，平刃，六角柄 | 把 | 1 | 1
[5 empty] | 230×12 ，直，平刃，六角柄 | 把 | 1
[5 empty] | 230×18 ，直，平刃，六角柄 | 把 | 1
[5 empty] | 230×24 ，直，平刃，六角柄 | 把 | 1
49 | 骨科 | 19. 椎板咬骨钳 | 组合成套 | 椎板咬骨钳 | 230×1/10×130°，超硬膜，超薄型 | 把 | 1 | 2
[5 empty] | 230×2/10×130°，超硬膜，超薄型 | 把 | 1
[5 empty] | 230×3/10×130°，超硬膜，超薄型 | 把 | 1
[5 empty] | 230×4/10×130°，超硬膜，超薄型 | 把 | 1
[5 empty] | 230×5/10×130°，超硬膜，超薄型 | 把 | 1
50 | 骨科 | 20. 髓核钳 | 组合成套 | 髓核钳 | 220×2×6，握柄式，超硬膜 | 把 | 1 | 2
[5 empty] | 220×3×8，握柄式，超硬膜 | 把 | 1
[5 empty] | 220×4×10，握柄式，超硬膜 | 把 | 1
[5 empty] | 220×5×12，握柄式，超硬膜 | 把 | 1
[5 empty] | 220×3×8×150°，握柄式，超硬膜 | 把 | 1
骨科 | 骨科 | 21. 骨刮 | 组合成套 | 骨刮匙 | 300×3，直 | 把 | 1 | 2
[5 empty] | 300×4，直 | 把 | 1
[5 empty] | 300×5，直 | 把 | 1
[5 empty] | 300×6，直 | 把 | 1
[5 empty] | 300×7，直 | 把 | 1
骨科 | 骨科 | 22. 骨科补充器械 | 单个器械 | 钢丝剪 | 大，手柄可拆式 | 把 | / | 2
|  |  |  | 骨锤 | 220/270g | 把 | / | 2
泌尿外科 | 泌尿外科 | 01. 金属导尿包 | 组合成套 | 尿道扩张器 | Ф2（F6），男性 | 支 | 1 | 3
[5 empty] | Ф2.5（F7），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф3（F9），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф3.5（F10），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф4（F12），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф4.5（F13），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф5（F15），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф5.5（F16），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф6（F18），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф6.5（F20），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф7（F21），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф7.5（F22），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф8（F24），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф8.5（F26），男性 | 支 | 1
[5 empty] | F28，男性 | 支 | 1
[5 empty] | F30，男性 | 支 | 1
[5 empty] | Φ6（F18），女性 | 支 | 1
[5 empty] | Φ8 （F24），女性 | 支 | 1
[5 empty] | Φ10（F30），女性 | 支 | 1
[5 empty] | Φ12（F36），女性 | 支 | 1
[5 empty] | Φ14（F42），女性 | 支 | 1
[5 empty] | Φ15（F45），女性 | 支 | 1
[5 empty] | Φ16（F48），女性 | 支 | 1
[5 empty] | Φ17（F51），女性 | 支 | 1
[5 empty] | Φ18（F54），女性 | 支 | 1
[5 empty] | Φ19（F57），女性 | 支 | 1
|  |  |  | 可重复使用导尿管 | F9（Ф3），管接头Ф7 | 支 | 1
[5 empty] | F12（Ф4），管接头Ф7 | 支 | 1
[5 empty] | F15（Ф5），管接头Ф7 | 支 | 1
泌尿外科 | 泌尿外科 | 02. 电切包 | 组合成套 | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 把 | 1 | 6
|  |  |  | 不锈钢洗涤盆 | Ф300×120，加厚型 | 个 | 1
|  |  |  | 不锈钢换药碗 | Ф160 | 个 | 1
|  |  |  | 不锈钢服药杯 | 50ml | 个 | 2
|  |  |  | 帕巾钳 | 140，尖头 | 把 | 1
[5 empty] | 160，尖头 | 把 | 1
|  |  |  | 止血钳 | 160，弯，全齿 | 把 | 1
[5 empty] | 180，弯，全齿 | 把 | 1
|  |  |  | 组织剪 | 160，弯 | 把 | 1
泌尿外科 | 泌尿外科 | 03. 金属尿道扩张器 | 组合成套 | 尿道扩张器 | Ф2（F6），男性 | 支 | 1 | 2
[5 empty] | Ф2.5（F7），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф3（F9），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф3.5（F10），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф4（F12），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф4.5（F13），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф5（F15），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф5.5（F16），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф6（F18），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф6.5（F20），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф7（F21），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф7.5（F22），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф8（F24），男性 | 支 | 1
[5 empty] | Ф8.5（F26），男性 | 支 | 1
[5 empty] | F28，男性 | 支 | 1
[5 empty] | F30，男性 | 支 | 1
泌尿外科 | 泌尿外科 | 04. S型丝状尿道扩张器 | 单个器械 | 导尿管导引钢丝 | 450×Ф2.5 | 把 | / | 1
泌尿外科 | 泌尿外科 | 05. 泌尿包 | 组合成套 | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 把 | 1 | 2
[5 empty] | 250×10，弯无齿 | 把 | 2
|  |  |  | 组织镊 | 160，1×2钩 | 把 | 1
|  |  |  | 深部拉钩 | 300×48×120，S形 | 把 | 1
[5 empty] | 300×36×120，S形 | 把 | 1
[5 empty] | 250×36×105，S形 | 把 | 1
|  |  |  | 压肠板 | 300，直板 | 把 | 1
|  |  |  | 肾窦拉钩 | 220×8×15，单头圆弯 | 支 | 1
[5 empty] | 220×12×17，单头圆弯 | 支 | 1
[5 empty] | 220×16×19，单头圆弯 | 支 | 1
|  |  |  | 鼻骨膜剥离器 | 180×5×5，双头，弯 | 把 | 1
|  |  |  | 手术刀柄 | 7# | 把 | 1
|  |  |  | 持针钳 | 250，直，粗针，镶片0.5 | 把 | 2
[5 empty] | 180，直，粗针，镶片0.5 | 把 | 1
|  |  |  | 取石钳 | 220，小弯，叠鳃式，肾 | 把 | 1
[5 empty] | 185，中弯，叠鳃式，肾 | 把 | 1
|  |  |  | 分离结扎钳 | 240×17×100°，角弯，半齿 | 把 | 1
[5 empty] | 220×55×22，弯，半齿 | 把 | 1
[5 empty] | 240×65×19，弯，半齿 | 把 | 2
|  |  |  | 帕巾钳 | 140，尖头 | 把 | 4
[5 empty] | 160，尖头 | 把 | 2
|  |  |  | 医用镊 | 250，直 | 把 | 2
[5 empty] | 160，直 | 把 | 1
|  |  |  | 甲状腺拉钩 | 210，一副，带槽 | 副 | 1
|  |  |  | 腹壁拉钩 | 250，30×40/37×60，实心柄，双头 | 把 | 1
|  |  |  | 拉钩 | 200×16，静脉 | 个 | 2
|  |  |  | 手术刀柄 | 4# | 把 | 2
|  |  |  | 组织钳 | 200，直 | 把 | 6
|  |  |  | 肾蒂钳 | 250，头圆弯，25×22，1×2凹凸齿 | 把 | 3
|  |  |  | 输尿管夹持钳 | 220，弯，1×2齿 | 把 | 1
|  |  |  | 止血钳 | 200，直，全齿，有钩 | 把 | 2
[5 empty] | 240，弯，全齿 | 把 | 2
[5 empty] | 180，弯，全齿 | 把 | 10
[5 empty] | 125，弯蚊，全齿 | 把 | 2
[5 empty] | 140，弯，全齿 | 把 | 4
泌尿外科 | 泌尿外科 | 06. 泌尿外科补充器械 | 单个器械 | 胸腔镊 | 250×2，直，无损伤 | 把 | / | 3
|  |  |  | 脑部解剖镊 | 200×1，直形，有齿，大柄花 | 把 | / | 3
|  |  |  | 导引针 | 24F，膀胱穿刺，造瘘，多功能 | 套 | / | 3
|  |  |  | 膀胱取石钳 | 240，直 | 把 | / | 3
[5 empty] | 240，微弯 | 把 | / | 3
|  |  |  | 阴茎夹 | 76 | 个 | / | 5
|  |  |  | 心耳钳 | 240 | 把 | / | 3
|  |  |  | 血管钳 | Ⅲ，230×3.6，头圆弯R11×21，血管游离 | 把 | / | 3
|  |  |  | 骨用牵开器 | 60×52，240×170，胸骨 | 把 | / | 3
|  |  |  | 分离结扎钳 | 220×18×90°，角弯，全齿 | 把 | / | 3
[5 empty] | 220×14×90°，角弯，全齿 | 把 | / | 3
|  |  |  | 显微镊 | 210×0.6，直型，平台，精细型，圆柄 | 把 | / | 3
妇产科 | 妇产科 | 01. 举宫器 | 组合成套 | 举宫器 | 可换头 | 把 | 1 | 2
|  |  |  | 子宫探针 | 280，直，带刻度，柔性 | 支 | 1
|  |  |  | 子宫颈钳 | 250 ，2×3齿，侧弯 | 把 | 1
|  |  |  | 双翼阴道手术扩张器 | 92×34，可调式 | 支 | 1
|  |  |  | 持针钳 | 180，直，粗针 | 把 | 1
|  |  |  | 子宫颈扩张器 | 5.5#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 6#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 6.5#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 7#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 7.5#，尖圆头 | 支 | 1
妇产科 | 妇产科 | 02. 剖宫包 | 组合成套 | 止血钳 | 180，弯，全齿 | 把 | 1 | 4
|  |  |  | 组织剪 | 160，弯 | 把 | 1
|  |  |  | 不锈钢腰子盘 | 205×130×25，浅型 | 个 | 1
妇产科 | 妇产科 | 03. 妇科清宫包 | 组合成套 | 双翼阴道手术扩张器 | 92×34，可调式 | 支 | 2 | 4
|  |  |  | 子宫刮匙 | 280×5（5#），锐，环形，六方柄 | 把 | 1
[5 empty] | 280×8（8#），锐，环形，六方柄 | 把 | 1
[5 empty] | 280×10（10#），锐，环形，六方柄 | 把 | 1
[5 empty] | 280×11（11#），锐，环形，六方柄 | 把 | 1
|  |  |  | 子宫颈扩张器 | 5#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 5.5#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 6.5#，尖圆头 | 支 | 2
[5 empty] | 7#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 7.5#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 8#，尖圆头 | 支 | 1
|  |  |  | 子宫探针 | 280，直，带刻度，柔性 | 支 | 1
|  |  |  | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 把 | 2
|  |  |  | 子宫颈钳 | 250 ，2×3齿，侧弯 | 把 | 1
|  |  |  | 不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型 | 个 | 1
|  |  |  | 不锈钢换药碗 | Ф140 | 个 | 1
妇产科 | 妇产科 | 04. 窥阴器包 | 组合成套 | 双翼阴道手术扩张器 | 92×34，可调式 | 支 | 2 | 2
|  |  |  | 子宫颈扩张器 | 5#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 6#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 6.5#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 5.5#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 7#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 7.5#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 8#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 8.5#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 9#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 9.5#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 10#，尖圆头 | 支 | 1
|  |  |  | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 把 | 2
|  |  |  | 子宫刮匙 | 280×10（10#），锐，环形，六方柄 | 把 | 1
[5 empty] | 280×12（12#），锐，环形，六方柄 | 把 | 1
[5 empty] | 280×5（5#），锐，环形，六方柄 | 把 | 1
|  |  |  | 流产吸引头 | 5#，弯 | 支 | 1
[5 empty] | 6#，弯 | 支 | 1
[5 empty] | 7#，弯 | 支 | 1
|  |  |  | 子宫探针 | 280，直，带刻度，柔性 | 支 | 1
|  |  |  | 帕巾钳 | 160，尖头 | 把 | 1
|  |  |  | 子宫颈钳 | 250 ，2×3齿，侧弯 | 把 | 1
|  |  |  | 不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型 | 个 | 1
|  |  |  | 不锈钢换药碗 | Ф140 | 个 | 1
妇产科 | 妇产科 | 05. 手术安取环 | 组合成套 | 双翼阴道手术扩张器 | 92×34，可调式 | 支 | 2 | 4
|  |  |  | 海绵钳 | 250×10，弯有齿 | 把 | 1
[5 empty] | 250×10，弯无齿 | 把 | 1
|  |  |  | 子宫颈钳 | 250 ，2×3齿，侧弯 | 把 | 1
|  |  |  | 组织剪 | 160，弯 | 把 | 1
|  |  |  | 宫内节育器取出钩 | 280，直 | 把 | 1
|  |  |  | 子宫刮匙 | 280×6（6#），锐，环形，六方柄 | 把 | 1
[5 empty] | 280×10（10#），锐，环形，六方柄 | 把 | 1
[5 empty] | 280×8（8#），锐，环形，六方柄 | 把 | 1
|  |  |  | 子宫颈扩张器 | 5#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 5.5#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 6#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 6.5#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 7#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 7.5#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 8#，尖圆头 | 支 | 1
|  |  |  | 子宫探针 | 280，直，带刻度，柔性 | 支 | 1
|  |  |  | 不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型 | 个 | 1
|  |  |  | 不锈钢换药碗 | Ф140 | 个 | 1
妇产科 | 妇产科 | 06. 人流包 | 组合成套 | 子宫颈扩张器 | 6.5#，尖圆头 | 支 | 1 | 4
[5 empty] | 5#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 5.5#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 6#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 8#，尖圆头 | 支 | 1
[5 empty] | 7#，尖圆头 | 支 | 1
|  |  |  | 子宫刮匙 | 280×11（11#），锐，环形，六方柄 | 把 | 1
[5 empty] | 280×6（6#），锐，环形，六方柄 | 把 | 2
|  |  |  | 双翼阴道手术扩张器 | 92×34，可调式 | 支 | 2
|  |  |  | 流产吸引头 | 5#，弯 | 支 | 1
[5 empty] | 6#，弯 | 支 | 1
[5 empty] | 7#，弯 | 支 | 1
|  |  |  | 海绵钳 | 250×8，弯有齿 | 把 | 1
|  |  |  | 子宫颈钳 | 250 ，2×3齿，侧弯 | 把 | 1
|  |  |  | 子宫探针 | 280，直，带刻度，柔性 | 支 | 1
|  |  |  | 不锈钢腰子盘 | 190×115×25，浅型 | 个 | 1
|  |  |  | 不锈钢换药碗 | Ф140 | 个 | 1
妇产科 | 妇产科 | 07. 妇科补充器械 | 单个器械 | 单极抓钳 | 330×Φ5 | 把 | / | 2
|  |  |  | 弯针持针器 | 330×Ф5 弯头 | 把 | / | 1
五官科 | 五官科 | 01. 五官科非成套器械1（剪刀类） | 单个器械 | 角膜剪 | 一体式弯钝头，刃长12mm，全长125mm | 把 | / | 24
[5 empty] | 弯钝头，头部镀加强膜，刃长12mm，全长125mm | 把 | / | 4
|  |  |  | 膜状内障剪 | 直尖头，刃长16mm，全长125mm | 把 | / | 2
|  |  |  | 显微眼用剪 | 一体式肌肉剪，刃长14mm，全长120mm | 把 | / | 2
|  |  |  | 小梁剪 | 弯尖头，刃长10mm，全长120mm | 把 | / | 2
|  |  |  | 眼球摘出剪 | 中弯型，刃长45mm，全长130mm | 把 | / | 1
|  |  |  | 眼用剪 | 弯尖头，刃长30mm，全长100mm | 把 | / | 14
[5 empty] | 金柄弯尖，刃长20mm，全长95mm | 把 | / | 4
[5 empty] | 金柄直尖，刃长20mm，全长95mm | 把 | / | 4
五官科 | 五官科 | 02.五官科非成套器械2（镊子类） | 单个器械 | 缝线结扎镊 | 1x2齿，头宽0.3mm，全长110mm，头部镀加强膜 | 个 | / | 35
|  |  |  | 巩膜塞夹持镊 | 反力式夹钉镊，头宽1.5mm，全长113mm，钛合金材质 | 个 | / | 3
|  |  |  | 结扎镊 | 整形镊，1*2齿，头宽0.5mm，宽背，全长120mm | 个 | / | 2
|  |  |  | 晶状体植入镊 | 圆头角形，头宽1mm,全长105mm，钛合金材质 | 个 | / | 10
|  |  |  | 撕囊镊 | 头部直角型，头长12mm带定位，全长110mm | 个 | / | 12
|  |  |  | 系线镊 | 直平台型，头宽0.3mm,全长110mm | 个 | / | 15
[5 empty] | 钛合金材质，角平台型，头宽0.3mm，全长104mm | 个 | / | 3
|  |  |  | 显微眼用镊 | 直头，头宽0.8mm，全长107mm，钛合金材质 | 个 | / | 4
[5 empty] | 直头，1*2齿，头宽0.8mm，全长100mm，钛合金材质 | 个 | / | 4
[5 empty] | 右弯式，1*2犬齿，头宽0.5mm，全长105mm | 个 | / | 2
[5 empty] | 左弯式，1*2犬齿，头宽0.5mm，全长105mm | 个 | / | 2
|  |  |  | 眼科镊 | 直头，头宽0.8mm，全长100mm | 个 | / | 5
[5 empty] | 枪状镊，头宽2mm，全长160mm | 个 | / | 2
[5 empty] | 直头，1*2齿，头宽1mm，全长100mm | 个 | / | 2
五官科 | 五官科 | 03.五官科非成套器械3（钩具类） | 单个器械 | 虹膜拉钩 | 每套5个钩子，配专用消毒盒，医用高分子材质，可高温灭菌 | 个 | / | 1
|  |  |  | 泪囊拉钩 | 单齿钩，头宽7mm，全长180mm | 个 | / | 2
[5 empty] | 2*3齿，全长180mm | 个 | / | 5
|  |  |  | 显微眼用钩具 | S型拉钩，双头宽度10*14mm，全长180mm | 个 | / | 2
[5 empty] | 开窗器，双头，头宽7mm*10mm，全长135mm | 个 | / | 1
[5 empty] | 深部拉钩，双头开窗器，头宽9.5mm和3.6mm，全长135mm | 个 | / | 1
[5 empty] | 角膜异物钩，弯头，全长120mm | 个 | / | 3
[5 empty] | T型钩，头部突出0.2mm，全长118mm，钛合金材质 | 个 | / | 12
[5 empty] | 大号，头宽12mm，全长130mm | 个 | / | 4
[5 empty] | 中号，头宽10mm，全长130mm | 个 | / | 4
[5 empty] | 小号，头宽8mm，全长130mm | 个 | / | 4
|  |  |  | 斜视钩 | 头长12mm，端部带1.5mm孔，全长120mm | 个 | / | 14
[5 empty] | 扁平头，头长11mm，全长125mm，钛合金材质 | 个 | / | 1
|  |  |  | 眼睑拉钩 | 头宽11mm，全长125mm | 个 | / | 8
|  |  |  | 眼科手术辅助用钩 | 双头，1.8mm南式钩＋0.6mm*1mm“O”型，钛合金材质 | 个 | / | 14
五官科 | 五官科 | 04.五官科非成套器械4（钳类） | 单个器械 | 帕巾钳 | 布巾钳，锁牙，无镀层，全长110mm | 把 | / | 4
|  |  |  | 上颌窦咬骨钳 | 90° 3mm×100mm(有肩柄) | 把 | / | 1
|  |  |  | 眼用持针钳 | 大号直头，全长125mm | 把 | / | 2
[5 empty] | 直头，头部硬质合金，全长125mm | 把 | / | 4
|  |  |  | 眼用显微持针钳 | 7号圆柄，柄粗7mm，全长125mm，钛合金材质 | 把 | / | 15
|  |  |  | 止血钳 | 弯头带横纹，无镀层，全长125mm | 把 | / | 10
[5 empty] | 直头带横纹，无镀层，全长125mm | 把 | / | 4
|  |  |  | 组织钳 | 艾利斯钳，直形，全长160mm | 把 | / | 2
五官科 | 五官科 | 05.五官科非成套器械5（其他类） | 单个器械 | 鼻镜 | 直头长24mm (花纹柄) | 个 | / | 2
|  |  |  | 巩膜剥离子 | 双头剥离子，头宽4mm，全长200mm | 个 | / | 1
|  |  |  | 巩膜压迫器 | 双头直型，一头空心，全长135mm，钛合金材质 | 个 | / | 2
[5 empty] | 双头弯型顶压器，全长135mm，钛合金材质 | 个 | / | 3
|  |  |  | 晶状体线环 | 3mm*8mm冲洗式，全长40mm | 个 | / | 3
|  |  |  | 镜片固定环 | 内径11mm，高2mm，钛合金材质， | 个 | / | 3
|  |  |  | 开睑器 | 钢丝封口式，扩张杆长15mm，全长50mm | 个 | / | 18
[5 empty] | 可调节式，扩张杆长13mm，全长65mm，钛合金材质， | 个 | / | 8
|  |  |  | 手术放大镜 | 平凹镜，直径11mm，水晶材质 | 个 | / | 3
[5 empty] | 20°圆棱镜，直径11mm，水晶材质 | 个 | / | 3
[5 empty] | 30°圆棱镜，直径11mm，水晶材质 | 个 | / | 3
[5 empty] | 50°圆棱镜，直径11mm，水晶材质 | 个 | / | 3
|  |  |  | 双头片铲 | 双头弧形，全长100mm | 个 | / | 2
|  |  |  | 显微止血夹 | 5mm*7mm橄榄型，止血头长8mm，全长120mm | 个 | / | 6
|  |  |  | 消毒盒 | 耐高温塑料盒，带硅胶垫，尺寸：200mm*110mm*27mm | 个 | / | 4
[5 empty] | 耐高温塑料盒，带硅胶垫，尺寸：250mm*150mm*27mm | 个 | / | 10
[5 empty] | 耐高温塑料盒，带硅胶垫，尺寸：265mm*162mm*27mm | 个 | / | 3
[5 empty] | 耐高温双层塑料盒，带硅胶垫，尺寸：265mm*162mm*50mm | 个 | / | 3
[5 empty] | 耐高温双层塑料盒，带硅胶垫，尺寸：275mm*168mm*24mm | 个 | / | 5
|  |  |  | 眼科手术刀柄 | 刀片夹持器，直圆头，全长117mm，钛合金材质 | 个 | / | 2
[5 empty] | 3号刀柄 | 个 | / | 6
|  |  |  | 眼内膜铲 | 双头弧形，全长120mm，钛合金材质 | 个 | / | 12
|  |  |  | 眼用测量尺 | 直头，可调试测量范围0-20mm，全长80mm | 个 | / | 4
|  |  |  | 圆规 | 弯头，可调试测量范围0-20mm，全长80mm | 个 | / | 1
|  |  |  | 注吸冲洗器 | 双管7号针，0.3mm出水孔，针体全长32mm | 个 | / | 3
五官科 | 五官科 | 06.玻璃体切割术成套手术器械 | 组合成套 | 内界膜镊 | 25G眼底内界膜镊头部，工作长度32mm，需配合手柄使用 | 个 | 1 | 3
|  |  |  | 球后注射针头 | 球后麻醉针头，25G，弧形折弯。 | 个 | 1
|  |  |  | 重水注射针头 | 23G，针管工作长度30mm，用于重水，硅油，气体注射 | 个 | 1
|  |  |  | 一体式内界膜镊 | 25G眼底内界膜镊，工作长度29.5mm， | 个 | 1
|  |  |  | 视网膜刷 | 膜刮刀，钻石刷；25G，工作长度32mm，头部折弯角度150°，长度伸缩长度3mm，宽度1mm。 | 个 | 1
|  |  |  | 笛针 | 移液手柄，25G内芯，工作长度32mm，带内芯，内芯伸出针管2mm。玻切手术时用来吸出多余的液体 | 个 | 1
|  |  |  | 一体式加长内界膜镊 | 25G眼底内界膜镊 加长版，工作长度33.5mm | 个 | 1
|  |  |  | 眼底水平弯剪 | 25G眼底水平弯剪头部，工作长度32mm；需配合手柄使用 | 把 | 1
|  |  |  | 眼底直微镊（尖头） | 眼底视网膜镊，眼底直平台镊，纤维膜镊。25G眼底直微镊（尖头）头部，工作长度32mm，需配合手柄使用 | 个 | 1
|  |  |  | 虹膜恢复器 | 1.7mm×15mm虹膜恢复器，总长119mm。 | 个 | 1
|  |  |  | 眼科手术器械手柄 | 波形爪片，Ø11绿色，眼底手术器械手柄，辅助头部使用，适用于眼底玻切手术 | 个 | 1
五官科 | 五官科 | 07.玻璃体切割术补充器械 | 单个器械 | 磁性异物取出器 | 异物磁吸套装，可充磁，其中20G，23G，25G，27G吸铁器各一把，含消毒盒和充磁器，可高温复消。 | 个 | / | 1
|  |  |  | 杯型异物钳 | 23G眼底异物镊头部，杯型式夹头，工作长度33mm；需配合手柄使用 | 把 | / | 1
|  |  |  | 鳄鱼镊 | 有齿镊；25G眼底鳄鱼镊头部，工作长度32mm；需配合手柄使用 | 个 | / | 1
五官科 | 五官科 | 08.耳科手术器械 | 单个器械 | 耳钳 | 枪状麦粒形，头部直形，6mm×0.7mm×1mm | 个 | / | 1
[5 empty] | 枪状麦粒形，头部上翘45°，4mm×0.7mm×1mm | 个 | / | 1
|  |  |  | 耳息肉钳 | 圆碗形，头部直形，直径2mm | 个 | / | 2
[5 empty] | 圆碗形，头部45°弯曲，直径2mm | 个 | / | 2
|  |  |  | 锤骨剪 | 推切口，上开口 | 个 | / | 1
|  |  |  | 吸引管 | 一体式，直径0.5mm | 个 | / | 1
[5 empty] | 一体式，直径0.8mm | 个 | / | 1
[5 empty] | 一体式，直径1.0mm | 个 | / | 1
[5 empty] | 一体式，直径1.5mm | 个 | / | 1
[5 empty] | 一体式，直径2.5mm | 个 | / | 1
[5 empty] | 一体式，直径3.0mm | 个 | / | 1
|  |  |  | 耳刮匙 | 头部圆状，15°微弯，锐口，直径2.5mm | 个 | / | 1
|  |  |  | 剥离器 | 卵圆状，头部微弯，宽1.0mm | 个 | / | 1
[5 empty] | 卵圆状，头部微弯，宽1.2mm | 个 | / | 1
[5 empty] | 卵圆状，头部微弯，宽1.4mm | 个 | / | 1
[5 empty] | 卵圆状，头部微弯，宽1.6mm | 个 | / | 1
|  |  |  | 耳针 | 头部45°、尖头，头部长0.6mm | 个 | / | 1
[5 empty] | 头部45°、钝头，头部长0.6mm | 个 | / | 1
[5 empty] | 头部90°、钝头，头部长0.8mm | 个 | / | 1
[5 empty] | 头部微弯、弧形，钝头， | 个 | / | 1
|  |  |  | 耳用刀 | 90°圆状刀，头部直径1.5毫米 | 个 | / | 1
[5 empty] | 45°圆状刀，头部直径1.5毫米 | 个 | / | 1
[5 empty] | 半圆状，头部长2mm，直形 | 个 | / | 1
[5 empty] | 柳叶状，钝头，直形 | 个 | / | 1
|  |  |  | 耳用骨凿 | 直形，锐口，平刃，头部规格1.2mm×4mm×0.5mm | 个 | / | 1
|  |  |  | 耳剪 | 枪形，头部0°、锐头 | 个 | / | 1
[5 empty] | 枪形，头部上翘45°、锐头 | 个 | / | 1
|  |  |  | 耳用镊 | 直形，平口，带齿，头部规格5mm×0.5mm×0.3mm | 个 | / | 1
五官科 | 五官科 | 09.鼻内镜手术器械 | 单个器械 | 鼻剥离器 | 双头微弯形 | 个 | / | 1
|  |  |  | 鼻粘膜钳刀 | 0°，头长10毫米，宽3.4.厚2毫米，圆钝头型 | 个 | / | 1
[5 empty] | 45°，头长10毫米，宽3.4.厚2毫米，圆钝头型 | 个 | / | 1
|  |  |  | 咬切钳 | 圆钝形，0°，头部规格6mm×2mm×2mm | 个 | / | 1
[5 empty] | 圆钝形，45°，头部规格6mm×2mm×2mm | 个 | / | 1
|  |  |  | 鼻骨复位钳 | / | 个 | / | 1
|  |  |  | 切割刀具 （重复使用刀头） | 0°，可重复使用，直径4mm | 个 | / | 2
[5 empty] | 15°，可重复使用，直径4mm | 个 | / | 2
[5 empty] | 40°，可重复使用，开口方向外开口，4mm | 个 | / | 1
[5 empty] | 40°，可重复使用，开口方向内开口，4mm， | 个 | / | 1
|  |  |  | 开口器（组合套件） | 不带吸引、不带中央气管插管中央凹槽 | 个 | / | 1
五官科 | 五官科 | 10.支撑喉镜器械 | 单个器械 | 支撑喉镜 | 前联合镜 | 个 | / | 1
[5 empty] | 传统镜 | 个 | / | 1
|  |  |  | 喉息肉钳 | 0°，圆口，钳口直径1.5mm | 个 | / | 1
[5 empty] | 45°，圆口，钳口直径1.5mm | 个 | / | 1
|  |  |  | 喉剪 | 45°，精细 | 个 | / | 1
|  |  |  | 显微喉刀 | 镰状刀 | 个 | / | 1