## 生化包（1）
专业分组 | 仪器名称 | 台（套） | 主要性能 | 项目编号 | 项目名称 | 预计年检测次数 | 试剂耗材
生化组（包一） | 全自动生化检测分析系统 | 1 | 总测试速率 >=4000测试/小时， 总试剂位>=100个 | 1 | 天门冬氨酸氨基转氨酶 | 152000
|  |  |  | 2 | 丙氨酸氨基转氨酶 | 155000
|  |  |  | 3 | 前白蛋白 | 19000
|  |  |  | 4 | 总蛋白 | 132000
|  |  |  | 5 | 白蛋白 | 132000
|  |  |  | 6 | 球蛋白 | 132000
|  |  |  | 7 | 总胆红素 | 152000
|  |  |  | 8 | 直接胆红素 | 152000
|  |  |  | 9 | 间接胆红素 | 152000
|  |  |  | 10 | 谷氨酰氨基转移酶 | 125000
|  |  |  | 11 | 碱性磷酸酶 | 150000
|  |  |  | 12 | 胆碱酯酶 | 125000
|  |  |  | 13 | 腺苷脱氨酶 | 18200
|  |  |  | 14 | 总胆汁酸 | 77000
|  |  |  | 15 | α-L-岩藻糖苷酶 | 24500
|  |  |  | 16 | 5'-核苷酸酶 | 24500
|  |  |  | 17 | 单胺氧化酶 | 24500
|  |  |  | 18 | 乳酸脱氢酶 | 23200
|  |  |  | 19 | 肌酸激酶 | 23200
|  |  |  | 20 | α-羟丁酸脱氢酶 | 23200
|  |  |  | 21 | 同型半胱氨酸 | 2500
|  |  |  | 22 | 淀粉酶 | 15500
|  |  |  | 23 | 脂肪酶 | 4100
|  |  |  | 24 | 尿酸 | 152000
|  |  |  | 25 | 肌酐 | 152000
|  |  |  | 26 | 尿素 | 152000
|  |  |  | 27 | 胱抑素C | 6800
|  |  |  | 28 | β2-微球蛋白 | 24500
|  |  |  | 29 | 二氧化碳 | 72000
|  |  |  | 30 | 甘油三酯 | 123000
|  |  |  | 31 | 总胆固醇 | 123000
|  |  |  | 32 | 高密度脂蛋白胆固醇 | 123000
|  |  |  | 33 | 低密度脂蛋白胆固醇 | 123000
|  |  |  | 34 | 极低密度脂蛋白 | 123000
|  |  |  | 35 | 载脂蛋白A1 | 59000
|  |  |  | 36 | 载脂蛋白B | 59000
|  |  |  | 37 | 脂蛋白(a) | 3000
|  |  |  | 38 | 钾 | 105000
|  |  |  | 39 | 钠 | 105000
|  |  |  | 40 | 氯 | 105000
|  |  |  | 41 | 钙 | 82000
|  |  |  | 42 | 镁 | 82000
|  |  |  | 43 | 磷 | 82000
|  |  |  | 44 | 血清铁 | 82000
|  |  |  | 45 | 不饱和铁结合力 | 2100
|  |  |  | 46 | 总铁结合力 | 2100
|  |  |  | 47 | 转铁蛋白饱和度 | 2100
|  |  |  | 48 | 葡萄糖测定 | 105000
|  |  |  | 49 | β-羟丁酸脱氢酶 | 3100
|  |  |  | 50 | 尿生化 | 3000
|  |  |  | 51 | 脑脊液生化 | 200
|  |  |  | 52 | 24小时尿蛋白定量 | 300
|  |  |  | 53 | 血浆氨 | 2000
|  |  |  | 54 | 乳酸 | 2000
|  |  |  | 55 | 甘氨胆酸 | 2000
|  |  |  | 56 | 糖化白蛋白 | 1000
|  |  |  | 57 | 葡萄糖-6-磷酸脱氢酶 | 2000
| 血气分析仪 | 1 | 单个测试<1分钟 | 58 | 血气分析 | 7000
辅助设备 | 普通离心机 | 2 | 低速，单次处理能力>=100个样本 |  |  |  | 生化组
辅助设备 | 医用冰箱 | 10 | 体积>500L |  |  |  | 生化组
备注：项目名称栏中标注红色的项目为待开展新项目，未标注项目为已开展项目。

## 免疫包（2)
专业分组 | 仪器名称 | 台（套） | 主要性能 | 项目编号 | 项目名称 | 预计年检测次数 | 试剂耗材
免疫组 | 全自动化学发光免疫检测分析系统 | 2 | 总测试速率>=2000测试/小时，总试剂位>=180个 | 1 | 降钙素原 | 15000
|  |  |  | 2 | 神经元特异性烯醇化酶测定 | 3000
|  |  |  | 3 | 甲胎蛋白 | 18200
|  |  |  | 4 | 糖类抗原19-9 | 15100
|  |  |  | 5 | 癌胚抗原 | 18200
|  |  |  | 6 | 糖类抗原15-3 | 14500
|  |  |  | 7 | 糖类抗原125 | 8900
|  |  |  | 8 | 前列腺特异性抗原 | 3900
|  |  |  | 9 | 游离前列腺特异抗原 | 3900
|  |  |  | 10 | 铁蛋白 | 1900
|  |  |  | 11 | 甲状旁腺激素 | 1900
|  |  |  | 12 | 抗甲状腺球蛋白抗体测定 | 3900
|  |  |  | 13 | 甲状腺球蛋白测定 | 3900
|  |  |  | 14 | 抗甲状腺过氧化物酶自身抗体测定 | 3900
|  |  |  | 15 | 游离甲状腺素 | 22000
|  |  |  | 16 | 促甲状腺激素 | 22000
|  |  |  | 17 | 总三碘甲状腺原氨酸 | 22000
|  |  |  | 18 | 总甲状腺素 | 22000
|  |  |  | 19 | 游离三碘甲状腺原氨酸 | 22000
|  |  |  | 20 | 雌二醇 | 1500
|  |  |  | 21 | 孕酮 | 4000
|  |  |  | 22 | 促黄体生成素 | 1300
|  |  |  | 23 | 睾酮 | 1300
|  |  |  | 24 | 人绒毛膜促性腺激素 | 6000
|  |  |  | 25 | 催乳素 | 1400
|  |  |  | 26 | 促卵泡激素 | 1300
|  |  |  | 27 | 高血压五项 | 3000
|  |  |  | 28 | 胰岛素 | 5000
|  |  |  | 29 | C肽 | 5000
|  |  |  | 30 | 25-羟基总维生素D测定 | 1800
|  |  |  | 31 | 肌钙蛋白I | 28000
|  |  |  | 32 | 肌红蛋白 | 28000
|  |  |  | 33 | 肌酸激酶同工酶 | 28000
|  |  |  | 34 | B型脑钠肽 | 23000
|  |  |  | 35 | 乙肝病毒表面抗原 | 41000
|  |  |  | 36 | 乙肝病毒表面抗体 | 39000
|  |  |  | 37 | 乙肝病毒e抗原 | 39000
|  |  |  | 38 | 乙肝病毒e抗体 | 39000
|  |  |  | 39 | 乙肝核心抗体 | 39000
|  |  |  | 40 | 梅毒螺旋体抗体 | 36000
|  |  |  | 41 | 梅毒非特异性抗体 | 1200
|  |  |  | 42 | 丙肝病毒抗体 | 35000
|  |  |  | 43 | 人类免疫缺陷病毒抗原抗体 | 39000
|  |  |  | 44 | 甲型肝炎病毒IgM抗体 | 15000
|  |  |  | 45 | 戊型肝炎病毒IgM抗体 | 15000
|  |  |  | 46 | EBV病毒IgM | 500
|  |  |  | 47 | EBV病毒IgG | 500
|  |  |  | 48 | EB病毒核抗原IgG | 500
|  |  |  | 49 | EB病毒早期抗原IgG | 500
|  |  |  | 50 | 弓型虫IgM | 200
|  |  |  | 51 | 弓型虫IgG | 200
|  |  |  | 52 | 巨细胞IgG | 200
|  |  |  | 53 | 巨细胞IgM | 200
|  |  |  | 54 | 单纯疱疹病毒1/2IgM | 200
|  |  |  | 55 | 单纯疱疹病毒1/2IgG | 200
|  |  |  | 56 | 风疹IgM | 200
|  |  |  | 57 | 风疹IgG | 200
|  |  |  | 58 | 呼吸道合胞病毒IgM抗体 | 5000
|  |  |  | 59 | 人细小病毒B19IgM抗体 | 5000
|  |  |  | 60 | 腺病毒IgM抗体 | 5000
|  |  |  | 61 | 柯萨奇B组病毒IgM抗体 | 5000
|  |  |  | 62 | 腮腺炎病毒IgM抗体 | 5000
|  |  |  | 63 | 肺炎支原体IgM抗体 | 1000
|  |  |  | 64 | 结核抗体 | 4000
|  |  |  | 65 | 抗核糖体P蛋白抗体 | 500
|  |  |  | 66 | 抗DNA拓扑异构酶I抗体 | 500
|  |  |  | 67 | 抗组蛋白抗体 | 500
|  |  |  | 68 | 抗双链DNA抗体 | 500
|  |  |  | 69 | 抗PM-Scl抗体 | 500
|  |  |  | 70 | 抗核小体抗体 | 500
|  |  |  | 71 | 抗PCNA抗体 | 500
|  |  |  | 72 | 抗干燥综合症抗体A | 500
|  |  |  | 73 | 抗干燥综合症抗体B | 500
|  |  |  | 74 | 抗核糖核蛋白/抗Sm | 500
|  |  |  | 75 | 抗CENP B抗体 | 500
|  |  |  | 76 | 抗Jo-1抗体 | 500
|  |  |  | 77 | 抗史密斯抗体 | 500
|  |  |  | 78 | 抗Ro-52抗体 | 500
|  |  |  | 79 | 抗线粒体抗体（M2） | 500
|  |  |  | 80 | 抗细胞浆I型抗原抗体 | 100
|  |  |  | 81 | 抗可溶性肝抗原-肝胰抗原抗体 | 150
|  |  |  | 82 | 过敏原 | 500
|  |  |  | 83 | 抗细胞周期蛋白抗体 | 500
|  |  |  | 84 | 抗dsDNA抗体（IIF） | 500
|  |  |  | 85 | 抗中性粒细胞胞浆抗体 | 500
|  |  |  | 86 | 抗中性粒细胞胞浆蛋白酶3抗体IgG型 | 500
|  |  |  | 87 | 抗中性粒细胞胞浆髓过氧化物酶抗体IgG型 | 500
|  |  |  | 88 | 抗平滑肌抗体IgG型 | 500
|  |  |  | 89 | 抗胃壁细胞抗体IgG型 | 500
|  |  |  | 90 | 抗线粒体抗体IgG型 | 500
|  |  |  | 91 | 抗肝细胞膜抗体 | 500
|  |  |  | 92 | 抗肝特异性蛋白IgG抗体 | 500
|  |  |  | 93 | 抗肝肾微粒体抗体（抗 LKM 抗体) | 500
|  |  |  | 94 | 抗肝细胞溶质抗原Ⅰ型抗体 | 500
|  |  |  | 95 | 抗可溶性肝抗原/肝-胰抗原抗体 | 500
|  |  |  | 96 | 抗肝肾微粒体IgG抗体 | 500
|  |  |  | 97 | 抗Sp100抗体 | 500
|  |  |  | 98 | 抗gp210抗体 | 500
|  |  |  | 99 | 血管内皮细胞生长因子 | 500
|  |  |  | 100 | 环瓜氨酸肽抗体 | 500
|  |  |  | 101 | 抗肾小球基底膜抗体 | 500
|  |  |  | 102 | 抗蛋白酶3抗体IgG型 | 500
|  |  |  | 103 | 谷氨酸脱氢酶抗体 | 500
|  |  |  | 104 | 抗胰岛细胞抗体 | 500
|  |  |  | 105 | 酪氨酸磷酸酶抗体 | 500
|  |  |  | 106 | 胰岛素抗体 | 500
|  |  |  | 107 | 锌转运蛋白8 | 500
|  |  |  | 108 | 抗β2糖蛋白I型IgA抗体 | 500
|  |  |  | 109 | 抗β2糖蛋白I型IgG抗体 | 500
|  |  |  | 110 | 抗β2糖蛋白抗体IgM抗体 | 500
|  |  |  | 111 | 抗心磷脂抗体IgA | 500
|  |  |  | 112 | 抗心磷脂抗体IgG | 500
|  |  |  | 113 | 抗心磷脂抗体IgM | 500
|  |  |  | 114 | 抗磷脂酶A2受体抗体IgG(anti-PLA2R-IgG) | 500
|  |  |  | 115 | 食物不耐受（4/14/42/90项)IgG抗体 | 200
|  |  |  | 116 | 硫酸脱氢表雄酮 | 500
|  |  |  | 117 | 视黄醇结合蛋白 | 500
|  |  |  | 118 | 性激素结合球蛋白 | 500
|  |  |  | 119 | 绝经前ROMA | 200
|  |  |  | 120 | 绝经后ROMA | 200
|  |  |  | 121 | 鳞状上皮细胞癌抗原 | 4000
|  |  |  | 122 | 细胞角蛋白19片段 | 4000
|  |  |  | 123 | 胃泌素释放肽前体 | 4000
|  |  |  | 124 | 糖类抗原72-4 | 4000
|  |  |  | 125 | AFP-L3/AFP | 4000
|  |  |  | 126 | 人附睾蛋白4 | 4000
|  |  |  | 127 | 糖类抗原50 | 4000
|  |  |  | 128 | 异常凝血酶原 | 4000
|  |  |  | 129 | 甲胎蛋白异质体L3 | 4000
|  |  |  | 130 | 胃泌素-17 | 2000
|  |  |  | 131 | 胃蛋白酶原I | 2000
|  |  |  | 132 | 胃蛋白酶原II | 2000
|  |  |  | 133 | 血清Ⅳ型胶原测定 | 1000
|  |  |  | 134 | 血清层粘连蛋白测定 | 1000
|  |  |  | 135 | 血清透明质酸酶测定 | 1000
|  |  |  | 136 | 人Ⅲ型前胶原肽(PⅢP)测定 | 1000
|  |  |  | 137 | 总I型胶原氨基端延长肽 | 1000
|  |  |  | 138 | β-胶原特殊序列 | 1000
|  |  |  | 139 | 叶酸 | 2000
|  |  |  | 140 | 维生素B12 | 2000
|  |  |  | 141 | 氨基末端B型利钠肽前体 | 1000
|  |  |  | 142 | 生长激素 | 1000
|  |  |  | 143 | 胰岛素样生长因子 | 1000
|  |  |  | 144 | 可溶性生长刺激表达基因2蛋白(ST2) | 2000
|  |  |  | 145 | 降钙素 | 1000
|  |  |  | 146 | 骨钙素 | 1000
|  |  |  | 147 | 反三碘甲状腺原氨酸 | 3000
|  |  |  | 148 | 抗甲状腺受体抗体 | 3000
|  |  |  | 149 | 白介素6 | 5000
|  |  |  | 150 | 高敏肌钙蛋白T | 10000
|  |  |  | 151 | 抗Q热立克次体抗体IgM | 2000
|  |  |  | 152 | 抗肺炎衣原体抗体IgM | 2000
|  |  |  | 153 | 中性粒细胞明胶酶相关脂质运载蛋白 | 2000
|  |  |  | 154 | 尿胰蛋白酶原II | 2000
| 特定蛋白分析仪 | 1 | 测试速率>=150测试/小时，试剂位>=20个 | 155 | 类风湿因子 | 2600
|  |  |  | 156 | 抗环瓜氨酸钛抗体 | 2500
|  |  |  | 157 | 抗链球菌溶血素0 | 2500
|  |  |  | 158 | 超敏C反应蛋白 | 2500
|  |  |  | 159 | 免疫球蛋白A | 2000
|  |  |  | 160 | 免疫球蛋白G | 2000
|  |  |  | 161 | 免疫球蛋白M | 2000
|  |  |  | 162 | 补体C3 | 1000
|  |  |  | 163 | 补体C4 | 1000
|  |  |  | 164 | 免疫球蛋白G1 | 1000
|  |  |  | 165 | 免疫球蛋白G2 | 1000
|  |  |  | 166 | 免疫球蛋白G3 | 1000
|  |  |  | 167 | 免疫球蛋白G4 | 1000
|  |  |  | 168 | 尿液α1微球蛋白 | 1000
|  |  |  | 169 | 尿液转铁蛋白 | 1000
|  |  |  | 170 | 尿免疫球蛋白G | 1000
|  |  |  | 171 | 免疫球蛋白轻链κ | 1000
|  |  |  | 172 | 免疫球蛋白轻链λ | 1000
|  |  |  | 173 | 免疫球蛋白轻链κ/免疫球蛋白轻链λ | 1000
|  |  |  | 174 | 尿免疫球蛋白κ轻链 | 1000
|  |  |  | 175 | 尿免疫球蛋白λ轻链 | 1000
|  |  |  | 176 | 游离免疫球蛋白轻链κ | 1000
|  |  |  | 177 | 游离免疫球蛋白轻链λ | 1000
|  |  |  | 178 | 游离免疫球蛋白轻链κ/游离免疫球蛋白轻链λ | 1000
|  |  |  | 179 | 脑脊液免疫球蛋白G | 1000
| 手工项目 |  |  | 180 | 乙型肝炎表面抗原（胶体金） | 200
| 手工项目 |  |  | 181 | 梅毒螺旋体抗体（胶体金法） | 200
| 手工项目 |  |  | 182 | 人类免疫缺陷病毒抗体（胶体金法）（2种品牌） | 400
| 手工项目 |  |  | 183 | B族链球菌 | 600
| 手工项目 |  |  | 184 | A族链球菌 | 100
辅助设备 | 二氧化碳培养箱 | 2 | 容量>=200升 |  |  |  | 免疫组
辅助设备 | 电热恒温干燥箱 | 1 | 体积>=100L |  |  |  | 免疫组
辅助设备 | 低温离心机 | 1 | 低速，单次处理能力>=100个样本 |  |  |  | 免疫组
辅助设备 | 低温高速离心机 | 1 | 转速>10000转/分钟 |  |  |  | 免疫组
辅助设备 | 纯水机 | 1 | 制水能力>=500升/小时 |  |  |  | 免疫组
辅助设备 | 恒温水浴箱 | 1 |  |  |  |  | 免疫组
辅助设备 | 生物安全柜 | 2 | 支持双人操作 |  |  |  | 免疫组
辅助设备 | 医用血液冷藏箱 | 1 | 体积>200L |  |  |  | 免疫组
辅助设备 | 医用低温保存箱 | 3 | 体积>300L |  |  |  | 免疫组
辅助设备 | 智能采血系统 | 1 | 包含住院样本接收，门诊采血分拣，自动选管、打印、贴标、出管、样本传输等 |  |  |  | 免疫组
辅助设备 | 智能运输机器人 | 2 |  |  |  |  | 免疫组
辅助设备 | 科室内部试剂耗材管理系统 | 1 | 科室内部试剂耗材 出入库管理 |  |  |  | 免疫组
备注：项目名称栏中标注红色的项目为待开展新项目，未标注项目为已开展项目。

## 临检输血包（3）
专业分组 | 仪器名称 | 台（套） | 主要性能 | 项目编号 | 项目名称 | 预计年检测次数 | 试剂耗材
临检输血组（包二） | 血细胞分析系统 | 1 | 总测试速率>=400测试/小时 | 1 | 血常规 | 180000 | 血细胞分析用相关检测试剂
|  |  |  | 2 | 网织红细胞数 | 2000 | 血细胞分析用稀释液DR和染色液FR
|  |  |  | 3 | 超敏C反应蛋白 | 100000 | 超敏C反应蛋白检测试剂盒
|  |  |  | 4 | 血清淀粉样蛋白A(SAA) | 9000 | 血清淀粉样蛋白A检测试剂盒
| 糖化血红蛋白分析仪 | 1 | 测试速率>=50样本/小时（能提示异常血红蛋白） | 5 | 糖化血红蛋白A1c | 20000
| 手工项目 |  |  | 6 | 手工淋巴细胞% | 3000 | 瑞氏-吉姆萨染液
| 手工项目 |  |  | 7 | 手工嗜酸性粒细胞% | 3000 | 瑞氏-吉姆萨染液
| 手工项目 |  |  | 8 | 手工变异淋巴细胞% | 3000 | 瑞氏-吉姆萨染液
| 手工项目 |  |  | 9 | 血糖 | 800 | 葡萄糖测定试剂盒（干化学）
| 尿液分析系统 | 1 | 干化学+尿沉渣>=150测试/小时（干化学>=12项） | 10 | 尿干化学 | 50000 | 尿液分析试纸条
|  |  |  | 11 | 尿沉渣镜检 | 20000 | 尿沉渣相关检测试剂
|  |  |  | 12 | 尿绒毛膜促性腺激素 | 3000 | 人绒毛膜促性腺激素检测试剂盒(胶体金法)
| 精液分析仪 | 1 | 常规检测项目，具备形态学和动力学分析能力 | 13 | 精液常规 | 150 | 计数池、染液
| 手工项目 |  |  | 14 | 脑脊液/胸腹水常规 | 400
| 阴道分泌物分析仪 | 1 |  | 15 | 白带常规 | 8000 | 阴道炎五联检试剂盒、TIP头(AutowoMO专用)
| 粪便分析仪 | 1 |  | 16 | 大便常规 | 17000 | 样本采集管、稀释液、冲洗液
|  |  |  | 17 | 隐血试验 | 15000 | 便隐血(FOB)检测试剂盒(胶体金法)
|  |  |  | 18 | 寄生虫 | 3000
| 手工项目 |  |  | 19 | A群轮状病毒抗原检测 | 400 | A群轮状病毒抗原检测试剂盒
| 手工项目 |  |  | 20 | 霍乱弧菌分型检测 | 70 | O1群霍乱弧菌检测试剂盒（胶体金法）O139群霍乱弧菌检测试剂盒（胶体金法）
| 凝血分析系统 | 1 | 总测试速度200测试/小时，总试剂位>=30个 | 21 | 凝血酶时间 | 50000 | 凝血酶时间检测试剂盒
|  |  |  | 22 | 凝血酶原时间 | 50000 | 凝血酶原时间检测试剂盒
|  |  |  | 23 | 部分凝血活酶时间 | 50000 | 部分凝血活酶时间测定试剂盒（液体型）
|  |  |  | 24 | 纤维蛋白原(Fbg) | 5000 | 纤维蛋白原(Fbg)含量测定试剂盒（液体型）
|  |  |  | 25 | 抗凝血酶Ⅲ | 800 | 抗凝血酶III检测试剂盒
|  |  |  | 26 | 纤维蛋白原/纤维蛋白降解产物 | 20000 | 纤维蛋白/纤维蛋白原降解产物检测试剂盒
|  |  |  | 27 | D-二聚体测定 | 30000 | D二聚体检测试剂盒
|  |  |  | 28 | 花生四烯酸诱导血小板聚集 | 500 | 花生四烯酸(ARA)试剂盒
|  |  |  | 29 | 二磷酸腺苷诱导血小板聚集 | 500 | 二磷酸腺苷（ADP)试剂盒
|  |  |  | 30 | 胶原诱导血小板聚集 | 500 | 胶原(COLL)试剂盒
|  |  |  | 31 | 肾上腺素诱导血小板聚集 | 500 | 肾上腺素(EPI)
|  |  |  | 32 | 瑞斯托酶素诱导血小板聚集试验 | 500 | 瑞斯托酶素(Ristocetin)试剂盒
|  |  |  | 33 | 狼疮抗凝物筛查 | 500
|  |  |  | 34 | 狼疮抗凝物确证 | 500
| 血栓弹力图仪 | 1 |  | 35 | 血栓弹力图 | 400 | 血栓弹力图检测试剂盒
| 动态血沉压积测试仪 | 1 |  | 36 | 血沉 | 7000
| 血流变分析仪 | 1 | 全血测试<1分钟，血浆测试时间<10秒 | 37 | 全血还原粘度(高切) | 300 | 血流变清洗液、毛细管专用清洗液、加样针清洗维护液
|  |  |  | 38 | 全血粘度（切变率5） | 300 | 血流变清洗液、毛细管专用清洗液、加样针清洗维护液
| 手工项目 |  |  | 39 | 甲型流感病毒抗原 | 8000 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)
| 手工项目 |  |  | 40 | 乙型流感病毒抗原 | 8000 | 甲型/乙型流感病毒抗原检测试剂盒(胶体金法)
| 全自动血型分析仪 | 1 | 不规则抗体筛查>=100测试/小时；血型检测>=200测试/小时；交叉配血>=50测试/小时（血型定型，新生儿血型鉴定、不规则抗体筛查、交叉配血） | 41 | Rh血型 | 6000 | RhD(IgM)血型定型试剂(单克隆抗体)
|  |  |  | 42 | ABO血型玻片法 | 6000 | 抗A抗B血型定型试剂(单克隆抗体)
|  |  |  | 43 | 输血组 | 2000 | ABO.RH(D)血型定型检测卡（单克隆抗体）卡
|  |  |  | 44 |  | 2000 | 抗人球蛋白检测卡（抗人球蛋白交叉配血）卡
|  |  |  | 45 |  | 2000 | 抗人球蛋白检测卡（不规则抗体筛检）卡
|  |  |  | 46 |  | 1000 | 不规则抗体检测试剂（人血红细胞）
|  |  |  | 47 |  | 2000 | ABO血型反定型试剂盒（人血红细胞）
| 手工项目 |  |  | 48 | 凝血酶原时间纠正试验 | 500
| 手工项目 |  |  | 49 | 活化部分凝血活酶时间纠正试验 | 500
| 流式细胞分析仪 | 1 |  | 50 | 白细胞CD55 | 共计8000项次
|  |  |  | 51 | CD59测定
|  |  |  | 52 | 白血病免疫分型初筛方案
|  |  |  | 53 | 多发性骨髓瘤及浆细胞相关疾病免疫分型方案
|  |  |  | 54 | 淋巴瘤免疫分型方案
|  |  |  | 55 | 急性髓细胞白血病/急性混合细胞白血病/骨髓增生异常综合征治疗后监测
|  |  |  | 56 | 急性B淋巴细胞白血病治疗后监测
|  |  |  | 57 | 多发性骨髓瘤治疗后监测
|  |  |  | 58 | B细胞淋巴瘤治疗后监测
|  |  |  | 59 | NK/T细胞淋巴瘤治疗后监测
|  |  |  | 60 | 急性T淋巴细胞白血病治疗后监测
|  |  |  | 61 | B细胞淋巴瘤治疗后监测
|  |  |  | 62 | NK/T细胞淋巴瘤治疗后监测
|  |  |  | 63 | 急性T淋巴细胞白血病治疗后监测
|  |  |  | 64 | 调节性T细胞
|  |  |  | 65 | 调节性T细胞绝对计数值
|  |  |  | 66 | 白介素2
|  |  |  | 67 | 白介素4
|  |  |  | 68 | 白介素6
|  |  |  | 69 | 白介素10
|  |  |  | 70 | 肿瘤坏死因子α
|  |  |  | 71 | HLA-B27
|  |  |  | 72 | 粒细胞CD64指数
|  |  |  | 73 | CD3+细胞百分比
|  |  |  | 74 | CD3+细胞绝对计数
|  |  |  | 75 | CD3+CD4+细胞百分比 |  | 鞘液、检测试剂盒、流式管、溶血剂、质控
|  |  |  | 76 | CD3+CD4+细胞绝对计数 |  | 鞘液、检测试剂盒、流式管、溶血剂、质控
|  |  |  | 77 | CD3+CD8+细胞百分比
|  |  |  | 78 | CD3+CD8+细胞绝对计数
|  |  |  | 79 | CD3+CD4-CD-细胞百分比
|  |  |  | 80 | CD3+CD4-CD-细胞绝对计数
|  |  |  | 81 | CD3+CD4+CD8+细胞百分比
|  |  |  | 82 | CD3+CD4+CD8+细胞绝对计数
|  |  |  | 83 | CD3-CD19+细胞百分比
|  |  |  | 84 | CD3-CD19+细胞绝对计数
|  |  |  | 85 | CD3-CD16+CD56+细胞百分比
|  |  |  | 86 | CD3-CD16+CD56+细胞绝对计数
|  |  |  | 87 | CD3+CD16+CD56+细胞百分比
|  |  |  | 88 | CD3+CD16+CD56+细胞绝对计数
|  |  |  | 89 | CD3+细胞百分比
|  |  |  | 90 | CD3+细胞绝对计数
|  |  |  | 91 | CD3+CD4+细胞百分比
|  |  |  | 92 | CD3+CD4+细胞绝对计数
|  |  |  | 93 | CD3+CD8+细胞百分比
|  |  |  | 94 | CD3+CD8+细胞绝对计数
|  |  |  | 95 | CD3+CD4-CD8-细胞百分比
|  |  |  | 96 | CD3+CD4-CD8-细胞绝对计数
|  |  |  | 97 | CD3+CD4+CD8+细胞百分比
|  |  |  | 98 | CD3+CD4+CD8+细胞绝对计数
|  |  |  | 99 | CD3-CD16+CD56+细胞百分比
|  |  |  | 100 | CD3-CD16+CD56+细胞绝对计数
|  |  |  | 101 | CD3+CD16+CD56+细胞百分比
|  |  |  | 102 | CD3+CD16+CD56+细胞绝对计数
|  |  |  | 103 | CD3-CD19+细胞百分比
|  |  |  | 104 | CD3-CD19+细胞绝对计数
辅助设备 | 显微镜 | 1 | 具备图像采集功能 |  |  |  | 临检输血组
辅助设备 | 显微镜 | 4 |  |  |  |  | 临检输血组
备注：项目名称栏中标注红色的项目为待开展新项目，未标注项目为已开展项目。

## 微生物分子组（4）
专业分组 | 仪器名称 | 台（套） | 主要性能 | 项目编号 | 项目名称 | 预计年检测次数 | 试剂耗材
微生物分子组（包三） | 接种环电子灭菌器 | 5 |  | 1 | 一般细菌培养 | 25000 | 麦康凯、血琼脂平板/巧克力平板（含万古霉素）
|  |  |  | 2 | 厌氧培养 | 1000 | 厌氧袋
|  |  |  | 3 | 肛拭子、粪培养 | 16000 | 麦康凯、SS琼脂
|  |  |  | 4 | 真菌培养 | 2500 | 血琼脂平板、念珠菌显色平板
|  |  |  | 5 | 淋球菌培养 | 50 | 血琼脂平板
| 血培养仪 | 1 | 配套血培养瓶 | 6 | 血培养 | 3000 | 上机血培养瓶(需氧瓶、厌氧瓶）
| 全自动真菌/细菌动态检测仪 | 1 | 测试速率>=30测试/小时 | 7 | G试验 | 500 | G试验动态检测仪
|  |  |  | 8 | GM试验 | 500
|  |  |  | 9 | 隐球菌检测 | 150 | 墨汁、玻片
|  |  |  | 10 | 一般细菌涂片检查 | 6000 | 革兰氏染色液（快速法）、玻片
|  |  |  | 11 | 真菌涂片检查 | 4000 | 革兰氏染色液（快速法）、玻片
|  |  |  | 12 | 涂片找抗酸杆菌 | 5500 | 抗酸染色液（冷染法）、玻片
|  |  |  | 13 | 手表 | 100 | 10ml 营养肉汤中和剂
|  |  |  | 14 | 抹布类消毒物表 | 200 | 10ml 0.1%硫代硫酸钠中和剂
| 全自动抽滤机 | 1 |  | 15 | 监测纤支镜消毒效果 | 100 | 50ml 0.3%甘氨酸洗脱液
|  |  |  | 16 | 空气 | 3000 | 一次性使用培养皿（90mm)
|  |  |  | 17 |  | 3000 | 平板菌落计数琼脂培养基(250g/瓶)
|  |  |  | 18 |  | 3000 | 营养琼脂平板
|  |  |  | 19 | 碘类消毒剂 | 200 | 9ml 0.1%硫代硫酸钠中和剂
|  |  |  | 20 | 醇类消毒剂 | 200 | 9ml 营养肉汤中和剂
|  |  |  | 21 | 湿巾类消毒物表 | 50 | 10ml 0.3%吐温80和0.3%卵磷脂中和剂
|  |  |  | 22 | 污水 | 20 | 伊红美蓝平板、5ml肉汤培养基乳糖蛋白胨
| 实时荧光定量PCR分析仪/全自动核酸提取仪 | 各2台 | 最大支持96样本同时扩增；最大支持96样本同时提取（可处理血液标本) | 1 | 新型冠状病毒ORFlab基因 | 5000 | 核酸提取或纯化试剂、新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒
|  |  |  | 2 | 新型冠状病毒N基因 | 5000 | 核酸提取或纯化试剂、新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒
|  |  |  | 3 | 肺炎支原体DNA测定 | 5000 | 核酸提取或纯化试剂、肺炎支原体核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
|  |  |  | 4 | 百日咳杆菌核酸 | 3000 | 核酸提取或纯化试剂、百日咳杆菌核酸检测试剂盒（PCR-荧光探针法）
|  |  |  | 5 | 甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸检测 | 5000 | 核酸提取或纯化试剂、甲型流感病毒/乙型流感病毒核酸检测试剂盒（荧光PCR法）
|  |  |  | 6 | 乙型肝炎病毒核酸 | 2000
|  |  |  | 7 | 性病三联（沙眼衣原体/解脲脲原体/淋球菌）核酸检测 | 1000
|  |  |  | 8 | 人巨细胞病毒核酸 | 1000
|  |  |  | 9 | EB病毒核酸 | 2000
|  |  |  | 10 | 白色念珠菌核酸 | 2000
|  |  |  | 11 | 热带假丝酵母菌核酸 | 2000
|  |  |  | 12 | 光滑假丝酵母菌核酸 | 2000
|  |  |  | 13 | B族链球菌核酸 | 1000
|  |  |  | 14 | 高精度乙型肝炎病毒核酸 | 1000
|  |  |  | 15 | 高精度丙型肝炎病毒核酸 | 1000
|  |  |  | 16 | 高精度艾滋病病毒1型核酸 | 2000
|  |  |  | 17 | 人乳头瘤病毒基因分型 | 1000
|  |  |  | 18 | 单纯疱疹病毒I/II型核酸 | 1000
|  |  |  | 19 | 手足口相关病毒核酸 | 2000
|  |  |  | 20 | 分枝杆菌核酸检测 | 2000
|  |  |  | 21 | 呼吸道合胞病毒核酸 | 1000
|  |  |  | 22 | 肺炎衣原体核酸 | 2000
|  |  |  | 23 | 腺病毒核酸 | 1000
|  |  |  | 24 | 上呼吸道六项病原菌核酸检测（甲、乙流、呼吸道合胞病毒、鼻病毒、腺病毒、肺炎支原体） | 2000
|  |  |  | 25 | 下呼吸道六项病原菌核酸检测（肺炎克雷伯菌、肺炎链球菌、流感嗜血杆菌、铜绿假单胞菌、嗜肺军团菌、金黄色葡萄球菌） | 2000
|  |  |  | 26 | 诺如病毒核酸检测 | 1000
辅助设备 | 微生物样本前处理系统 | 1 | 每分钟接种能力>1个培养基 |  |  |  | 微生物分子组
备注：项目名称栏中标注红色的项目为待开展新项目，未标注项目为已开展项目。