成都市新津区人民医院

消防维保服务项目市场调研基本需求

根据《中华人民共和国消防法》、中华人民共和国应急管理部(应急【2019】88号)文件相关规定，结合我院实际情况，拟开展消防维保服务项目采购工作。

- 一、项目基本情况

项目名称：成都市新津区人民医院及其传染病病区

项目面积：约12万平方

项目地址：成都市新津区新津县宝墩镇迎仙村五组、仙鹤村十组。

- 二、消防维保服务内容

1.火灾自动报警系统；2.自动喷水灭火系统(含 消防供水设施);3.气体灭火系统(泡沫灭火系统);4.消火栓灭火系统；5.防排烟系统；6.火灾应急照明和疏散指示标志；7.消防专用电话、消防广播系统；8.防火分隔设施(防火门)；9.消防电梯；10.电气火灾监控系统等。

三、消防维保服务要求

1、维保方需派具备相应资质的工作人员每月进行消防系统维护保养测试服务并上传消防系统维护保养记录表至四川省平台及国家平台。

2、维保项目内各系统故障处理、排除响应时间：紧急情况1小时内赶到现场处理解决；一般故障4小时内赶到故障现场处理解决；较大故障24小时内解决修复，未修复前维保方维修技术人员不得离开现场，公司负责人用最短时间协调解决问题。

3、免费更换零配件范围：单价不超过500元的零配件。