附件1

- 特殊患者安全转运服务技术要求

- 一、项目概况

- 本项目分为门急诊医技住院综合楼和传染病病区，医院编制床位数680张。总建筑面积约12.5万平方米，地上总建筑面积约9万平方米，医院用房面积7.9万平方米，地下建筑面积3.5万平方米。

- 二、服务范围

- 供应商需提供特殊患者的智能化安全转运服务，包括但不限于以下内容：

- 1.智能化转运管理系统（网页+小程序）

- 2.智能转运设备（含配套减压床垫）

- 3.专业服务团队（含项目经理与操作人员）

- 4.全程安全与应急保障

- 5.按次向患者收费，并向医院缴纳点位水电费

- 三、服务要求

- 1. 系统与平台

- 具备网页端与手机小程序的智能化转运管理系统自动留存转运记录档案。

- 2. 转运设备要求（可高于标准）

| - 项目 | - 要求 |
| --- | --- |
| - 蓄电池 | - 符合国家安全标准，适应多种环境充电 |
| - 移位板 | - 厚度≤20mm，伸出≥530mm，抗拉抗变形 |
| - 缓行功能 | - 具备陡坡智能缓行按键 |
| - 无菌床单 | - 同步自动铺设，一人一换 |
| - 助力系统 | - 电动轮助力，三挡可调 |
| - 最大载荷 | - ≥200kg |
| - 升降范围 | - 500~850mm |
| - 移动布更换 | - ≤10分钟/次 |
| - 载运板结构 | - 软板结构，贴合非平面操作台 |

- 3.服务团队配置

- 供应商应至少为我院配置项目经理1名，每套设备配备≥1名工作人员，所有人员上岗前须接受培训，且统一着装、持证上岗。供应商自行承担服务用工和转运安全等全部责任。

- 4.报价结构与费用说明

| 项目 | 报价方式 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 转运服务费 | 单程（元）/次 | 双程（元）/次 | 向患者收取，含无菌床单费 |

- 附件2

询价单

| 序号 | 公司名称 | 水电费（元/套/年） | 预计投放设备数量（台） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本项目以收取水电费来作为采购预算 |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

联系方式：

日    期：