第1包

| 序号 | 试剂种类（产品名称） | 规格 | 单价限价 | 预计使用量 | 是否挂网 | 技术参数要求 | 适配设备名称 | 适配设备对应的型号 | 设备生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | C反应蛋白检测试剂 | 50mL R：2×25mL | 1890元/盒 | 231盒 | 挂网试剂 | 用于检测人体样本中的C反应蛋白含量。临床上用于非特异性炎症的辅助诊断。 | 全自动血球分析仪 | BC-5100CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 2 | 血细胞分析用溶血剂M-53 LH | M-53LH 溶血剂(中文/500mlX4瓶) | 554元/瓶 | 154瓶 | 挂网试剂 | 用于血细胞分析前破坏红细胞、溶出血红蛋白、维持所需分析细胞的形态，待有需求时，对白细胞染色后再进行细胞分类计数或直接进行细胞分类计数和/或血红蛋白定量检测等。 | 全自动血球分析仪 | BC-5100CRP | 深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司 |
| 3 | 血细胞分析用溶血剂M-5 LEO(I) | M-5 LEO(I)溶血剂(中文/1L×4瓶) | 460元/瓶 | 131瓶 | 挂网试剂 |  |  |  |  |
| 4 | 血细胞分析用溶血剂 M-5 LEO(II) | M-5 LEO(II)溶血剂(500mL/瓶) | 1036.78元/瓶 | 85瓶 | 挂网试剂 |  |  |  |  |
| 5 | 血细胞分析用溶血剂LC | LC, 200ml×1盒 | 420元/瓶 | 242瓶 | 挂网试剂 |  |  |  |  |
| 6 | 血细胞分析用稀释液（MD-5D） | M-5D（20L×1箱) | 187元/箱 | 310箱 | 挂网试剂 |  |  |  |  |
| 7 | 风湿三项(ASO/CRP/RF)复合质控品 | 低值：3×1 mL；高值：3×1 mL 可穿刺塑料瓶 | 1649.2元/盒 | 8盒 | 挂网试剂 | 用于超敏C反应蛋白检测项目的质量控制 |  |  |  |
| 8 | 探头清洁液 | 50ml×1瓶 | 116元/瓶 | 165瓶 | 未挂网试剂 | 用于血细胞分析仪器管路维护保养 |  |  |  |
| 9 | 血细胞分析仪用质控品 | BC-5D;中值：3ml×1 | 252元/支 | 87支 | 未挂网试剂 | 用于对应检测仪器日常室内质量控制，要求至少提供正常值与异常值两种水平质控品。 |  |  |  |

第2包

| 序号 | 试剂种类（产品名称） | 规格 | 单价限价 | 预计使用量 | 是否挂网 | 技术参数要求 | 适配设备名称 | 适配设备对应的型号 | 设备生产厂家 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 尿试纸条 | URIT 10A 100条/筒 | 1.6元/条 | 50000条 | 挂网试剂 | 用于尿液干化学常规分析包含酸碱度、尿比重、尿胆原、尿蛋白、尿糖、尿酮体、尿红细胞、尿白细胞、尿胆红素、尿亚硝酸盐、尿维生素C等 | 尿液分析仪 | URIT-180 | 桂林优利特医疗电子有限公司 |