## 附件1-调研清单
医学检验科增补试剂与适配耗材遴选采购项目市场调研清单
调研分组 | 项目编号 | 检验类型 | 属性 | 参考名称 （试剂种类） | 需求（预期用途） | 仪器信息 | 测试量预估 （测试/年）
分组1 | 1_1.01 | 生化 | 1.机用试剂（测定） | 视黄醇结合球蛋白检测试剂 | 生化检测，配合分析仪器，用于测定样本中的视黄醇结合球蛋白。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动生化分析仪 （日立LABOSPECT 008 α） | 200
分组1 | 1_1.02 | 生化 | 1.机用试剂（测定） | 血氨检测试剂 | 生化检测，配合分析仪器，用于测定样本中的血氨。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动生化分析仪 （日立LABOSPECT 008 α） | 200
分组1 | 1_1.03 | 生化 | 1.机用试剂（测定） | 甘胆酸检测试剂 | 生化检测，配合分析仪器，用于测定样本中的甘胆酸。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动生化分析仪 （日立LABOSPECT 008 α） | 200
分组1 | 1_1.04 | 生化 | 1.机用试剂（测定） | 触珠蛋白检测试剂 | 生化检测，配合分析仪器，用于测定样本中的黄醇结合球蛋白。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动生化分析仪 （日立LABOSPECT 008 α） | 200
分组1 | 1_1.05 | 生化 | 1.机用试剂（测定） | 亮氨酸氨基转肽酶检测试剂 | 生化检测，配合分析仪器，用于测定样本中的亮氨酸氨基转肽酶。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动生化分析仪 （日立LABOSPECT 008 α） | 200
分组1 | 1_1.06 | 生化 | 1.机用试剂（测定） | 唾液酸检测试剂 | 生化检测，配合分析仪器，用于测定样本中的唾液酸。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动生化分析仪 （日立LABOSPECT 008 α） | 200
分组1 | 1_1.07 | 生化 | 1.机用试剂（测定） | 游离脂肪酸检测试剂 | 生化检测，配合分析仪器，用于测定样本中的游离脂肪酸。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动生化分析仪 （日立LABOSPECT 008 α） | 200
分组1 | 1_1.08 | 生化 | 1.机用试剂（测定） | 铜检测试剂 | 生化检测，配合分析仪器，用于测定样本中的铜。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动生化分析仪 （日立LABOSPECT 008 α） | 200
分组1 | 1_1.09 | 生化 | 1.机用试剂（测定） | 锌检测试剂 | 生化检测，配合分析仪器，用于测定样本中的锌。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动生化分析仪 （日立LABOSPECT 008 α） | 200
分组1 | 1_1.10 | 生化 | 1.机用试剂（质控） | 钠钾氯离子浓度检测质控品 | 生化离子检测，配合分析仪器，用于日常室内质控钠/钾/氯离子浓度检测。复合质控。仪器测量线性范围内测定结果 | 全自动生化分析仪 （日立LABOSPECT 008 α） | 360
分组1 | 1_1.11 | 生化 | 1.机用试剂（质控） | 钠钾氯离子浓度检测内部标准液 | 生化离子检测，配合分析仪器，用于日常室内质控钠/钾/氯离子浓度检测。复合质控。补偿系统漂移和清洗稀释槽。 | 全自动生化分析仪 （日立LABOSPECT 008 α） | 500000
分组1 | 1_1.12 | 生化 | 2.机用耗材（零配件） | 反应杯 | 生化检测，配合分析仪器，反应容器，用于提供化学反应场所，仪器可自动清洗重复使用，不定期更换。 | 全自动生化分析仪 （日立LABOSPECT 008 α） | 600000
分组1 | 1_1.13 | 生化 | 2.机用耗材（零配件） | 灯泡 | 生化检测，配合分析仪器，光源配件，用于提供检测所需的不同波长的光线。 | 全自动生化分析仪 （日立LABOSPECT 008 α） | 600000
分组1 | 1_2.01 | 生化 | 1.机用试剂（校准） | 糖化血红蛋白校准品 | 生化糖化血红蛋白检测，配合分析仪器，用于校准糖化血红蛋白检测。 | 糖化血红蛋白分析仪 （惠中MQ-8000） | 12
分组1 | 1_2.02 | 生化 | 1.机用试剂（质控） | 糖化血红蛋白质控品 | 生化糖化血红蛋白检测，配合分析仪器，用于日常室内质控糖化血红蛋白检测。 | 糖化血红蛋白分析仪 （惠中MQ-8000） | 360
分组1 | 1_2.03 | 生化 | 2.机用耗材（零配件） | 过滤片 | 生化糖化血红蛋白检测，配合分析仪器，辅助器具，用于过滤样本中破碎细胞壁，避免堵管。常规每500测试更换一片。 | 糖化血红蛋白分析仪 （惠中MQ-8000） | 20000
分组1 | 1_3.01 | 生化 | 2.机用耗材（零配件） | 归档塞 | 生化检测，配合分析仪器，辅助器具，用于采血管内样本检测后重新加塞保存。 | 样本后处理系统 （创思杰CBS-8531） | 200000
分组1 | 1_0.01 | 通用 | 4.非机用耗材 | 塑料离心管（子弹头普通管） | 样本分装器具，按压盖离心管，锥形管，不含添加剂，用于血液、体液等样本的分装，容量约1.5mL。 | / | 18000
分组1 | 1_0.02 | 通用 | 4.非机用耗材 | 移液枪头 | 移液器Tip头，低吸附，用于临床检测中，样本、试剂等液体转移。最大量程为200μL。 | / | 20000
分组1 | 1_0.03 | 通用 | 4.非机用耗材 | 移液枪头 | 移液器Tip头，低吸附，用于临床检测中，样本、试剂等液体转移。最大量程为1000μL。 | / | 5000
分组2 | 2_1.01 | 免疫 | 1.机用试剂（校准） | 促卵泡生成激素校准品 | 免疫检测，配合分析仪器，用于校准促卵泡生成素检测。 | 全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼库尔特Dxi 800） | 12
分组2 | 2_1.02 | 免疫 | 1.机用试剂（质控） | 特殊免疫质控品 | 免疫检测，配合分析仪器，用于日常室内质控25-羟维生素D，促红细胞生成素，全段甲状旁腺激素，降钙素原，性激素结合球蛋白检测。复合质控。低值。 | 全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼库尔特Dxi 800） | 400
分组2 | 2_1.03 | 免疫 | 1.机用试剂（质控） | 特殊免疫质控品 | 免疫检测，配合分析仪器，用于日常室内质控25-羟维生素D，促红细胞生成素，全段甲状旁腺激素，降钙素原，性激素结合球蛋白检测。复合质控。高值。 | 全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼库尔特Dxi 800） | 400
分组2 | 2_1.04 | 免疫 | 1.机用试剂（辅助） | 系统检测溶液 | 免疫检测，配合分析仪器，用于检测仪器设备以及辅助化学反应。 | 全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼库尔特Dxi 800） | 500000
分组2 | 2_1.05 | 免疫 | 1.机用试剂（辅助） | 碱性清洗液 | 免疫检测，仪器设备清洁剂，用于清洗和保养分析仪器。 | 全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼库尔特Dxi 800） | 500000
分组2 | 2_1.06 | 免疫 | 1.机用试剂（辅助） | 酸性清洗液 | 免疫检测，仪器设备清洁剂，用于清洗和保养分析仪器。 | 全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼库尔特Dxi 800） | 500000
分组2 | 2_1.07 | 免疫 | 2.机用耗材（零配件） | 反应杯 | 免疫检测，配合分析仪器，反应容器，用于提供化学反应场所。常规每个反应使用一个。 | 全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼库尔特Dxi 800） | 500000
分组2 | 2_1.08 | 免疫 | 2.机用耗材（零配件） | 样品杯 | 免疫检测，配合分析仪器，装盛容器，用于盛装特殊样本、校准品、质控品等。非常规使用。 | 全自动化学发光免疫分析仪 （贝克曼库尔特Dxi 800） | 2000
分组2 | 2_2.01 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | EB病毒衣壳抗原IgG抗体检测试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的EB病毒衣壳抗原IgG抗体。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （新产业MAGLUMI X8） | 300
分组2 | 2_2.02 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | EB病毒早期抗原IgG抗体检测试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的EB病毒早期抗原IgG抗体。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （新产业MAGLUMI X8） | 300
分组2 | 2_2.03 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | EB病毒衣壳抗原IgM抗体检测试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的EB病毒衣壳抗原IgM抗体。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （新产业MAGLUMI X8） | 300
分组2 | 2_2.04 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | EB病毒核抗原IgG抗体检测试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的EB病毒核抗原IgG抗体。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （新产业MAGLUMI X8） | 300
分组2 | 2_2.05 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | 肺炎衣原体IgG抗体检测试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的肺炎衣原体IgG抗体。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （新产业MAGLUMI X8） | 300
分组2 | 2_2.06 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | 肺炎衣原体IgM抗体检测试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的肺炎衣原体IgM抗体。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （新产业MAGLUMI X8） | 300
分组2 | 2_2.07 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | 呼吸道合胞病毒IgM抗体检测试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的呼吸道合胞病毒IgM抗体。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （新产业MAGLUMI X8） | 3000
分组2 | 2_2.08 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | 腺病毒IgM抗体检测试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的腺病毒IgM抗体。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （新产业MAGLUMI X8） | 3000
分组2 | 2_2.09 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | 柯萨奇病毒B组IgM抗体检测试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的柯萨奇病毒B组IgM抗体。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （新产业MAGLUMI X8） | 3000
分组2 | 2_2.10 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | 降钙素检测试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的降钙素。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （新产业MAGLUMI X8） | 500
分组2 | 2_2.11 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | 骨钙素检测试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的骨钙素。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （新产业MAGLUMI X8） | 500
分组2 | 2_2.12 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | 总Ⅰ型胶原氨基端延长肽测定试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的Ⅰ型胶原氨基端延长肽。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （新产业MAGLUMI X8） | 500
分组2 | 2_2.13 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | β-胶原特殊序列测定试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的β-胶原特殊序列。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （新产业MAGLUMI X8） | 500
分组2 | 2_2.14 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | 嗜肺军团菌抗体IgM测定试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的嗜肺军团菌IgM抗体。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （新产业MAGLUMI X8） | 200
分组2 | 2_2.15 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | 人副流感病毒抗体IgM测定试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的人副流感病毒IgM抗体。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （新产业MAGLUMI X8） | 200
分组2 | 2_2.16 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | 总IgE检测试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的免疫球蛋白E。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （新产业MAGLUMI X8） | 200
分组2 | 2_2.17 | 免疫 | 1.机用试剂（质控） | 传染病复合质控品 | 免疫检测，配合分析仪器，用于日常室内质控乙型肝炎病毒表面抗原/抗体/e抗原/e抗体/核心抗体、丙型肝炎病毒抗体、梅毒螺旋体抗体、人类免疫缺陷病毒抗体检测，复合质控。 | 全自动化学发光免疫分析仪 （新产业MAGLUMI X8） | 400
分组2 | 2_2.18 | 免疫 | 2.机用耗材（零配件） | 反应杯 | 免疫检测，配合分析仪器，反应容器，用于提供化学反应场所。常规每个反应使用一个。 | 全自动化学发光免疫分析仪 （新产业MAGLUMI X8） | 250000
分组2 | 2_2.19 | 免疫 | 2.机用耗材（零配件） | 一次性吸头 | 免疫检测，配合分析仪器，辅助器具，用于样本溶液的吸取、转移，一次性使用。 | 全自动化学发光免疫分析仪 （新产业MAGLUMI X8） | 500000
分组2 | 2_3.01 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | 抗平滑肌IgG抗体检测试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的抗平滑肌IgG抗体。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （亚辉龙iFlash 3000-C） | 200
分组2 | 2_3.02 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | 抗心磷脂IgA抗体检测试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的抗心磷脂IgA抗体。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （亚辉龙iFlash 3000-C） | 200
分组2 | 2_3.03 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | 抗心磷脂IgG抗体检测试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的抗心磷脂IgG抗体。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （亚辉龙iFlash 3000-C） | 200
分组2 | 2_3.04 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | 抗心磷脂IgM抗体检测试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的抗心磷脂IgM抗体。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （亚辉龙iFlash 3000-C） | 200
分组2 | 2_3.05 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | 抗β2糖蛋白IIgA抗体检测试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的抗β2糖蛋白IIgA抗体。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （亚辉龙iFlash 3000-C） | 200
分组2 | 2_3.06 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | 抗β2糖蛋白IIgG抗体检测试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的抗β2糖蛋白IIgG抗体。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （亚辉龙iFlash 3000-C） | 200
分组2 | 2_3.07 | 免疫 | 1.机用试剂（测定） | 抗β2糖蛋白IIgM抗体检测试剂 | 免疫检测，配合分析仪器，用于测定样本中的抗β2糖蛋白IIgM抗体。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动化学发光免疫分析仪 （亚辉龙iFlash 3000-C） | 200
分组2 | 2_3.08 | 免疫 | 1.机用试剂（质控） | 免疫分析复合质控品 | 免疫检测，配合分析仪器，用于日常室内质控ANA抗体谱检测。复合质控。 | 全自动化学发光免疫分析仪 （亚辉龙iFlash 3000-C） | 100
分组2 | 2_3.09 | 免疫 | 1.机用试剂（质控） | 糖尿病相关自身抗体复合质控品 | 免疫检测，配合分析仪器，用于日常室内质控糖尿病相关自身抗体检测。复合质控。 | 全自动化学发光免疫分析仪 （亚辉龙iFlash 3000-C） | 100
分组2 | 2_3.10 | 免疫 | 1.机用试剂（质控） | 抗心磷脂抗体复合质控品 | 免疫检测，配合分析仪器，用于日常室内质控抗心磷脂抗体相关抗体检测。复合质控。 | 全自动化学发光免疫分析仪 （亚辉龙iFlash 3000-C） | 100
分组2 | 2_3.11 | 免疫 | 1.机用试剂（辅助） | 强化清洗液 | 免疫检测，仪器设备清洁剂，用于清洗检测后的试剂针、样本针。 | 全自动化学发光免疫分析仪 （亚辉龙iFlash 3000-C） | 50000
分组2 | 2_3.12 | 免疫 | 2.机用耗材（零配件） | 反应杯 | 免疫检测，配合分析仪器，反应容器，用于提供化学反应场所。常规每个反应使用一个。 | 全自动化学发光免疫分析仪 （亚辉龙iFlash 3000-C） | 50000
分组2 | 2_4.01 | 免疫 | 1.机用试剂（质控） | 甲型肝炎病毒IgM抗体质控品 | 免疫检测，配合分析仪器，用于日常室内质控甲型肝炎病毒IgM抗体检测。 | 全自动化学发光免疫分析仪 （优迈科Wan200+） | 400
分组2 | 2_4.02 | 免疫 | 1.机用试剂（质控） | 戊型肝炎病毒IgM抗体质控品 | 免疫检测，配合分析仪器，用于日常室内质控戊型肝炎病毒IgM抗体检测。 | 全自动化学发光免疫分析仪 （优迈科Wan200+） | 400
分组2 | 2_4.03 | 免疫 | 2.机用耗材（零配件） | 一次性吸头 | 免疫检测，配合分析仪器，辅助器具，用于样本溶液的吸取、转移，一次性使用。 | 全自动化学发光免疫分析仪 （优迈科Wan200+） | 200000
分组2 | 2_4.04 | 免疫 | 2.机用耗材（零配件） | 反应杯 | 免疫检测，配合分析仪器，反应容器，用于提供化学反应场所。常规每个反应使用一个。 | 全自动化学发光免疫分析仪 （优迈科Wan200+） | 100000
分组2 | 2_5.01 | 免疫 | 2.机用耗材（零配件） | 深孔板 | 免疫蛋白质印迹检测，配合分析仪器，辅助器具，用于HIV确证实验。50测试/板 | 全自动免疫印迹仪 （欧蒙EUROLineMaster II） | 300
分组2 | 2_0.01 | 免疫 | 3.非机用试剂（测定） | 梅毒螺旋体抗体检测试剂 | 免疫检测，用于胶体金法测定样本中梅毒螺旋体抗体，检测时间需小于30min 。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | / | 200
分组2 | 2_0.02 | 免疫 | 3.非机用试剂（测定） | 人类免疫缺陷病毒抗体检测试剂 | 免疫检测，用于胶体金法测定样本中人类免疫缺陷病毒抗体，检测时间需小于30min 。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | / | 200
分组2 | 2_0.03 | 免疫 | 3.非机用试剂（测定） | 人类免疫缺陷病毒P24抗原检测试剂 | 免疫检测，用于胶体金法测定样本中人类免疫缺陷病毒P24抗原。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | / | 200
分组2 | 2_0.04 | 免疫 | 3.非机用试剂（测定） | 乙型肝炎病毒五项联合检测试剂 | 免疫检测，用于胶体金法测定样本中乙型肝炎病毒的抗原抗体，联合检测乙型肝炎病毒的表面抗原、e抗原、表面抗体、e抗体以及核心抗体。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | / | 10000
分组2 | 2_0.05 | 免疫 | 3.非机用试剂（测定） | 丙型肝炎病毒抗体检测试剂 | 免疫检测，用于胶体金法测定样本中丙型肝炎病毒抗体。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | / | 1000
分组2 | 2_0.06 | 免疫 | 3.非机用试剂（测定） | 呼吸道病毒抗原/抗体多项联合检试剂 | 免疫检测，用于胶体金法测定样本中呼吸道相关病毒的抗原或IgM抗体，联合检测合胞病毒、腺病毒等。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | / | 10000
分组2 | 2_0.07 | 免疫 | 3.非机用试剂（质控） | 乙型肝炎病毒表面抗原质控品 | 用于免疫检测中，胶体金法测定乙型肝炎病毒表面抗原项目单项室内质量控制。 | / | 100
分组2 | 2_0.08 | 免疫 | 3.非机用试剂（质控） | 梅毒螺旋体抗体质控品 | 用于免疫检测中，胶体金法测定梅毒螺旋体抗体项目单项室内质量控制。 | / | 100
分组2 | 2_0.09 | 免疫 | 3.非机用试剂（质控） | 人类免疫缺陷病毒Ⅰ型抗体质控品 | 用于免疫检测中，胶体金法测定人类免疫缺陷病毒Ⅰ型抗体项目单项室内质量控制。低值。 | / | 100
分组2 | 2_0.10 | 免疫 | 3.非机用试剂（质控） | 人类免疫缺陷病毒Ⅰ型抗体质控品 | 用于免疫检测中，胶体金法测定人类免疫缺陷病毒Ⅰ型抗体项目单项室内质量控制。高值。 | / | 100
分组2 | 2_0.11 | 免疫 | 3.非机用试剂（质控） | 阴性复合质控品 | 用于免疫检测中，胶体金法测定乙型肝炎病毒表面抗原、梅毒螺旋体抗体、人类免疫缺陷病毒抗体多项室内质量控制。 | / | 200
分组2 | 2_0.12 | 免疫 | 4.非机用耗材 | 塑料冻存管 | 免疫检测，样本保存器具，外旋盖冻存管，不含添加剂，用于HIV等确诊样本的冷冻保存。容量约为1.5mL。 | / | 1000
分组3 | 3_1.01 | 临检/血细胞 | 1.机用试剂（校准） | 网织红细胞计数校准品 | 临床血细胞检测，配合分析仪器，用于校准网织红细胞计数检测。 | 全自动血液细胞分析仪 （迈瑞BC-7500系列） | 12
分组3 | 3_1.02 | 临检/血细胞 | 1.机用试剂（质控） | 网织红细胞计数质控品 | 临床血细胞检测，配合分析仪器，用于日常室内质控网织红细胞计数检测。 | 全自动血液细胞分析仪 （迈瑞BC-7500系列） | 200
分组3 | 3_1.03 | 临检/血细胞 | 1.机用试剂（辅助） | 探头清洁液 | 临床血细胞检测，仪器设备清洁剂，用于清洗和保养分析仪器探头部件。 | 全自动血液细胞分析仪 （迈瑞BC-7500系列） | 1600
分组3 | 3_1.04 | 临检/血细胞 | 1.机用试剂（辅助） | CRP清洁液 | 临床血细胞检测，仪器设备清洁剂，用于浸泡和清洗C反应蛋白检测后的仪器测量通道以及管路。 | 全自动血液细胞分析仪 （迈瑞BC-7500系列） | 100000
分组3 | 3_1.05 | 临检/血细胞 | 1.机用试剂（危化品） | 甲醇 | 临床血细胞检测，配合分析仪器，用于细胞涂片染色前样本固定。 | 全自动血液细胞分析仪 （迈瑞BC-7500系列） | 3000
分组3 | 3_1.06 | 临检/血细胞 | 2.机用耗材（零配件） | 显微镜载玻片 | 临床血细胞检测，配合分析仪器，用于异常样本的推片复检。 | 全自动血液细胞分析仪 （迈瑞BC-7500系列） | 5000
分组3 | 3_2.01 | 临检/血型 | 2.机用耗材（零配件） | 深孔板 | 临床血型检测，配合分析仪器，辅助器具，用于血液样本的稀释。96孔 | 全自动血型分析仪 （源博YDXK-4150） | 5000
分组3 | 3_2.02 | 临检/血型 | 2.机用耗材（零配件） | 低吸附吸头 | 临床血型检测，配合分析仪器，辅助器具，用于样本或生理盐水的吸取、转移，一次性使用。1000μL。 | 全自动血型分析仪 （源博YDXK-4150） | 20000
分组3 | 3_3.01 | 临检/凝血 | 1.机用试剂（测定） | 蛋白S检测试剂 | 临床凝血检测，配合分析仪器，用于测定样本中的蛋白S。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动凝血分析仪 （迈瑞CX-9000） | 200
分组3 | 3_3.02 | 临检/凝血 | 1.机用试剂（测定） | 蛋白C检测试剂 | 临床凝血检测，配合分析仪器，用于测定样本中的蛋白C。【如需另采校准品或质控品请说明，并单列报价】 | 全自动凝血分析仪 （迈瑞CX-9000） | 200
分组3 | 3_3.03 | 临检/凝血 | 1.机用试剂（校准） | D—二聚体校准品 | 临床凝血检测，配合分析仪器，用于校准D-二聚体检测。 | 全自动凝血分析仪 （迈瑞CX-9000） | 12
分组3 | 3_3.04 | 临检/凝血 | 1.机用试剂（校准） | 纤维蛋白（原）降解产物校准品 | 临床凝血检测，配合分析仪器，用于校准纤维蛋白（原）降解产物检测。 | 全自动凝血分析仪 （迈瑞CX-9000） | 12
分组3 | 3_3.05 | 临检/凝血 | 1.机用试剂（质控） | D—二聚体质控品 | 临床凝血检测，配合分析仪器，用于日常室内质控D-二聚体检测。 | 全自动凝血分析仪 （迈瑞CX-9000） | 400
分组3 | 3_3.06 | 临检/凝血 | 1.机用试剂（质控） | 纤维蛋白（原）降解产物质控品 | 临床凝血检测，配合分析仪器，用于日常室内质控纤维蛋白（原）降解产物检测。 | 全自动凝血分析仪 （迈瑞CX-9000） | 400
分组3 | 3_3.07 | 临检/凝血 | 1.机用试剂（辅助） | 全自动凝血分析仪洗针液 | 临床凝血检测，仪器设备清洁剂，用于清洗和保养检测后的试剂针、样本针。 | 全自动凝血分析仪 （迈瑞CX-9000） | 200000
分组3 | 3_3.08 | 临检/凝血 | 1.机用试剂（辅助） | 全自动凝血分析仪清洗液 | 临床凝血检测，仪器设备清洁剂，用于清洗和保养检测后的试剂针、样本针以及管路。 | 全自动凝血分析仪 （迈瑞CX-9000） | 200000
分组3 | 3_3.09 | 临检/凝血 | 1.机用试剂（辅助） | 凝血分析用稀释液 | 临床凝血检测，配合分析仪器，用于稀释抗凝血酶Ⅲ、纤维蛋白原样本以及辅助化学反应。 | 全自动凝血分析仪 （迈瑞CX-9000） | 200000
分组3 | 3_3.10 | 临检/凝血 | 1.机用试剂（辅助） | 凝血分析用稀释液 | 临床凝血检测，配合分析仪器，用于稀释D—二聚体、纤维蛋白（原）降解产物样本以及辅助化学反应。 | 全自动凝血分析仪 （迈瑞CX-9000） | 200000
分组3 | 3_3.11 | 临检/凝血 | 2.机用耗材（零配件） | 反应杯 | 临床凝血检测，配合分析仪器，反应容器，用于提供化学反应场所。常规每个反应使用一个。 | 全自动凝血分析仪 （迈瑞CX-9000） | 200000
分组3 | 3_4.01 | 临检/尿液 | 1.机用试剂（辅助） | 待测物清洗液 | 临床尿液检测，仪器设备清洁剂，用于清洗单个检测后的样本针、管路等。 | 全自动尿液分析仪 （优利特UC-1800） | 70000
分组3 | 3_4.02 | 临检/尿液 | 1.机用试剂（辅助） | 待测物清洗液 | 临床尿液检测，仪器设备清洁剂，用于清洗和保养批量检测后的样本针、管路等。 | 全自动尿液分析仪 （优利特UC-1800） | 70000
分组3 | 3_4.03 | 临检/尿液 | 2.机用耗材（零配件） | 尿液分析试管 | 临床尿液检测，配合分析仪器，装盛容器，用于盛装尿液样本供上机检测。常规每个标本使用一个。生物安全型 | 全自动尿液分析仪 （优利特UC-1800） | 70000
分组3 | 3_5.01 | 临检/尿液 | 1.机用试剂（辅助） | 待测物清洗液 | 临床尿液检测，仪器设备清洁剂，用于清洗和保养批量检测后的样本针、管路等。 | 全自动尿液有形成分分析仪 （优利特UD-1320） | 20000
分组3 | 3_5.02 | 临检/尿液 | 2.机用耗材（零配件） | 尿液分析试管 | 临床尿液检测，配合分析仪器，装盛容器，用于盛装尿液样本供上机检测。常规每个标本使用一个。生物安全型 | 全自动尿液有形成分分析仪 （优利特UD-1320） | 70000
分组3 | 3_6.01 | 临检/粪便 | 1.机用试剂（质控） | 大便隐血质控品 | 临床粪便检测，配合分析仪器，用于日常室内质控大便隐血检测。 | 全自动粪便分析仪 （爱威AVE-562B） | 100
分组3 | 3_7.01 | 临检/阴道分泌物 | 1.机用试剂（辅助） | 白带湿片镜检染色液 | 临床阴道分泌物检测，配合分析仪器，用于阴道分泌物湿片标本镜检染色。 | 全自动生殖道分泌物分析仪 （安图AutowoMO W500） | 5000
分组3 | 3_7.02 | 临检/阴道分泌物 | 2.机用耗材（零配件） | 一次性吸头 | 临床阴道分泌物检测，配合分析仪器，辅助器具，用于样本溶液的吸取、转移，一次性使用。 | 全自动生殖道分泌物分析仪 （安图AutowoMO W500） | 5000
分组3 | 3_7.03 | 临检/阴道分泌物 | 2.机用耗材（零配件） | 锥形试管 | 临床阴道分泌物检测，配合分析仪器，装盛容器，用于盛装样本供上机检测。常规每个标本使用一个。 | 全自动生殖道分泌物分析仪 （安图AutowoMO W500） | 5000
分组3 | 3_8.01 | 临检/流式细胞 | 1.机用试剂（校准） | 流式多色质控微球 | 临床流式细胞检测，配合分析仪器，用于校准样本检测前仪器。 | 流式细胞仪 （迈瑞BriCyte MX） | 200
分组3 | 3_8.02 | 临检/流式细胞 | 1.机用试剂（质控） | 淋巴细胞质控品 | 临床流式细胞检测，配合分析仪器，用于日常室内质控相关检测。 | 流式细胞仪 （迈瑞BriCyte MX） | 200
分组3 | 3_8.03 | 临检/流式细胞 | 1.机用试剂（辅助） | 流式清洗液 | 临床流式细胞检测，仪器设备清洁剂，用于清洗和保养检测后的样本针、管路等。 | 流式细胞仪 （迈瑞BriCyte MX） | 200
分组3 | 3_0.01 | 临检/血型 | 3.非机用试剂（测定） | ABO血型定型试剂 | 临床血型检测，用于胶体金法测定样本中ABO血型抗原。临床上用于人ABO血型正定型检测。 | / | 2000
分组3 | 3_0.02 | 临检/血型 | 3.非机用试剂（测定） | RhD血型鉴定试剂 | 临床血型检测，用于胶体金法测定样本中RhD血型抗原。临床上用于人RhD血型鉴定。 | / | 2000
分组3 | 3_0.03 | 临检/尿液 | 3.非机用试剂（测定） | 毒品联合检测卡 | 临床尿液检测，用于胶体金法测定样本中毒品成分，联合检测吗啡、甲基安非他明、氯胺酮等。 | / | 800
分组3 | 3_0.04 | 临检/通用 | 4.非机用耗材 | 末梢采血器 | 临床检验，样本采集器具，用于皮肤穿刺，以采集人体末梢血液。一次性使用。 | / | 50000
分组3 | 3_0.05 | 临检/通用 | 4.非机用耗材 | 塑料离心管（子弹头抗凝管） | 临床检验，样本分装器具，按压盖离心管，锥形管，含抗凝剂，用于末梢血液样本的分装，容量约0.5mL | / | 30000
分组3 | 3_0.06 | 临检/尿液 | 4.非机用耗材 | 塑料试管 | 临床尿液检测，作为容器，盛装尿液样本供上机检测。常规每个标本使用一个。无盖 | / | 20000
分组3 | 3_0.07 | 临检/尿液 | 4.非机用耗材 | 尿液样本杯 | 临床尿液检测，样本采集、保存器具，用于尿液标本收集，无盖，带柄，透明塑料软杯。 | / | 100000
分组4 | 4_1.01 | 微生物 | 1.机用试剂（测定） | 链球菌药敏试剂 | 微生物检测，配合分析仪器，用于鉴定链球菌，检测样本菌株的药物敏感性。 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 （安图AutoMic i600） | 100
分组4 | 4_1.02 | 微生物 | 1.机用试剂（测定） | 肠杆菌科细菌药敏试剂 | 微生物检测，配合分析仪器，用于鉴定肠杆菌科细菌，检测样本菌株的药物敏感性。 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 （安图AutoMic i600） | 1200
分组4 | 4_1.03 | 微生物 | 1.机用试剂（测定） | 真菌药敏试剂 | 微生物检测，配合分析仪器，用于鉴定真菌，检测样本菌株的药物敏感性。 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 （安图AutoMic i600） | 200
分组4 | 4_1.04 | 微生物 | 1.机用试剂（测定） | 革兰阳性菌药敏检测试剂 | 微生物检测，配合分析仪器，用于鉴定革兰阳性球菌，检测样本菌株的药物敏性。 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 （安图AutoMic i600） | 400
分组4 | 4_1.05 | 微生物 | 1.机用试剂（测定） | 非发酵菌药敏检测试剂 | 微生物检测，配合分析仪器，用于鉴定非发酵菌，检测样本菌株的药物敏感性。 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 （安图AutoMic i600） | 600
分组4 | 4_1.06 | 微生物 | 1.机用试剂（测定） | 革兰阳性菌鉴定药敏试剂 | 微生物检测，配合分析仪器，用于鉴定革兰阳性球菌，检测样本菌株的药物敏感性。 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 （安图AutoMic i600） | 10
分组4 | 4_1.07 | 微生物 | 1.机用试剂（测定） | 革兰阴性菌鉴定药敏试剂 | 微生物检测，配合分析仪器，用于鉴定需氧和兼性厌氧革兰阴性菌，检测样本菌株的药物敏感性。 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 （安图AutoMic i600） | 10
分组4 | 4_1.08 | 微生物 | 1.机用试剂（测定） | 酵母样真菌鉴定药敏试剂 | 微生物检测，配合分析仪器，用于鉴定酵母样真菌（念珠菌属、隐球菌属），检测样本菌株的药物敏感性。 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 （安图AutoMic i600） | 10
分组4 | 4_1.09 | 微生物 | 2.机用耗材（零配件） | 一次性吸头 | 微生物检测，配合分析仪器，辅助器具，用于吸取、转移样本溶液，一次性使用。 | 全自动微生物鉴定药敏分析仪 （安图AutoMic i600） | 4000
分组4 | 4_2.01 | 微生物 | 1.机用试剂（辅助） | 质谱系统微生物样本预处理试剂 | 微生物检测，配合分析仪器，用于预处理微生物样本。 | 全自动微生物质谱鉴定系统 （中元汇吉EXS3000） | 1000
分组4 | 4_2.02 | 微生物 | 1.机用试剂（辅助） | 质谱系统霉菌样本预处理试剂 | 微生物检测，配合分析仪器，用于预处理霉菌样本。 | 全自动微生物质谱鉴定系统 （中元汇吉EXS3000） | 1000
分组4 | 4_2.03 | 微生物 | 1.机用试剂（辅助） | 质谱系统血培养阳性样本预处理试剂 | 微生物检测，配合分析仪器，用于预处理血培养阳性样本。 | 全自动微生物质谱鉴定系统 （中元汇吉EXS3000） | 1000
分组4 | 4_2.04 | 微生物 | 1.机用试剂（辅助） | 质谱系统样本处理基质溶液 | 微生物检测，配合分析仪器，用于预处理微生物鉴定样本。 | 全自动微生物质谱鉴定系统 （中元汇吉EXS3000） | 4000
分组4 | 4_2.05 | 微生物 | 1.机用试剂（危化品） | 甲酸 | 微生物检测，仪器设备清洁剂，用于清洗分析仪器靶板。 | 全自动微生物质谱鉴定系统 （中元汇吉EXS3000） | 1000
分组4 | 4_2.06 | 微生物 | 1.机用试剂（危化品） | 无水乙醇 | 微生物检测，配合分析仪器，用于提取和纯化样本，并辅助参与化学反应。 | 全自动微生物质谱鉴定系统 （中元汇吉EXS3000） | 1000
分组4 | 4_3.01 | 微生物 | 1.机用试剂（辅助） | 复合中和洗脱液 | 微生物检测，仪器设备清洁剂，用于内窥镜微生物限度检测后，清洗内镜中残存的细菌，中和残留的消毒剂。规格50ml/瓶 | 全自动抽滤机 （庞通PT/SFM-4A） | 300
分组4 | 4_3.02 | 微生物 | 2.机用耗材（零配件） | 一次性抽滤杯 | 微生物检测，配合分析仪器，辅助器具，用于薄膜过滤法的微生物限度监测、液体样本抽滤后的无菌检测。 | 全自动抽滤机 （庞通PT/SFM-4A） | 200
分组4 | 4_0.01 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 真菌荧光检测试剂 | 微生物检测，用于荧光染色法快速检测真菌。 | / | 300
分组4 | 4_0.02 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗酸分枝杆菌荧光染色检测试剂 | 微生物检测，用于荧光染色法快速检测抗酸分枝杆菌。 | / | 200
分组4 | 4_0.03 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/头孢曲松（30μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于头孢曲松耐药程度，纸片含药量为30μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.04 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/头孢他啶（30μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于头孢他啶耐药程度，纸片含药量为30μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.05 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/头孢西丁（30μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于头孢西丁耐药程度，纸片含药量为30μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.06 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/头孢吡肟（30μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于头孢吡肟耐药程度，纸片含药量为30μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.07 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/哌拉西林（100μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于哌拉西林耐药程度，纸片含药量为100μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.08 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/氨苄西林（10μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于氨苄西林耐药程度，纸片含药量为10μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.09 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/左氧氟沙星（5μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于左氧氟沙星耐药程度，纸片含药量为5μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.10 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/环丙沙星（5μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于环丙沙星耐药程度，纸片含药量为5μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.11 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/庆大霉素（10μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于庆大霉素耐药程度，纸片含药量为10μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.12 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/米诺环素（30μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于米诺环素耐药程度，纸片含药量为30μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.13 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/万古霉素（30μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于万古霉素耐药程度，纸片含药量为30μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.14 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/阿奇霉素（15μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于阿奇霉素耐药程度，纸片含药量为15μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.15 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/红霉素（15μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于红霉素耐药程度，纸片含药量为15μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.16 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/青霉素（10μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于青霉素耐药程度，纸片含药量为10μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.17 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/四环素（30μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于四环素耐药程度，纸片含药量为30μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.18 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/阿莫西林/棒酸（20/10μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于阿莫西林/棒酸耐药程度，纸片含药量分别为20μg/片与10μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.19 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/头孢哌酮/舒巴坦（75/30μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于头孢哌酮/舒巴坦耐药程度，纸片含药量分别为75μg/片与30μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.20 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/氨苄西林/舒巴坦（10/10μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于氨苄西林/舒巴坦耐药程度，纸片含药量分别为10μg/片与10μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.21 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/哌拉西林/他唑巴坦（100/10μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于哌拉西林/他唑巴坦耐药程度，纸片含药量分别为100μg/片与10μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.22 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/复方新诺明（25μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于复方新诺明耐药程度，纸片含药量为25μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.23 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/丁胺卡那（30μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于丁胺卡那耐药程度，纸片含药量为30μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.24 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/氨曲南（30μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于氨曲南耐药程度，纸片含药量为30μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.25 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/亚胺培南（10μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于亚胺培南耐药程度，纸片含药量为10μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.26 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/美罗培南（10μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于美罗培南耐药程度，纸片含药量为10μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.27 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/妥布霉素（10μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于妥布霉素耐药程度，纸片含药量为10μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.28 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏纸片/头孢他啶/阿维巴坦（30/20μg） | 微生物检测，用于纸片扩散法检测微生物对于头孢他啶/阿维巴坦耐药程度，纸片含药量分别为30μg/片与20μg/片。 | / | 500
分组4 | 4_0.29 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 抗生素药敏试条/头孢他啶/阿维巴坦（0.064/4～256/4） | 微生物检测，用于抗生素浓度梯度法检测微生物对于头孢他啶/阿维巴坦耐药程度，浓度梯度范围为0.064/4～256/4（μg/mL）。 | / | 500
分组4 | 4_0.30 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 肠道致病性大肠埃希菌诊断血清 | 微生物检测，用于检测人体样本中的肠道致病性大肠埃希菌。临床上用于肠道致病性大肠埃希菌感染的辅助诊断。 | / | 100
分组4 | 4_0.31 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 志贺菌属诊断血清 | 微生物检测，用于检测人体样本中的志贺菌。临床上用于志贺菌属的分群。 | / | 100
分组4 | 4_0.32 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 沙门菌属诊断血清 | 微生物检测，用于检测人体样本中的伤寒沙门菌、副伤寒沙门菌、鼠伤寒沙门菌。临床上用于各型沙门菌的分型。 | / | 100
分组4 | 4_0.33 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 大肠埃希菌ATCC 25922 | 微生物检测标准菌种，用于微生物鉴定日常室内质量控制。 | / | 1
分组4 | 4_0.34 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 金黄色葡萄球菌ATCC 25923 | 微生物检测标准菌种，用于微生物鉴定日常室内质量控制。 | / | 1
分组4 | 4_0.35 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 金黄色葡萄球菌ATCC 29213 | 微生物检测标准菌种，用于微生物鉴定日常室内质量控制。 | / | 1
分组4 | 4_0.36 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 铜绿假单胞菌ATCC 27853 | 微生物检测标准菌种，用于微生物鉴定日常室内质量控制。 | / | 1
分组4 | 4_0.37 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 肺炎链球菌ATCC 49619 | 微生物检测标准菌种，用于微生物鉴定日常室内质量控制。 | / | 1
分组4 | 4_0.38 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 流感嗜血杆菌ATCC 49247 | 微生物检测标准菌种，用于微生物鉴定日常室内质量控制。 | / | 1
分组4 | 4_0.39 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 淋病奈瑟氏菌ATCC 49226 | 微生物检测标准菌种，用于微生物鉴定日常室内质量控制。 | / | 1
分组4 | 4_0.40 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 肠沙门氏菌肠亚种鼠伤寒血清型ATCC 14028 | 微生物检测标准菌种，用于微生物鉴定日常室内质量控制。 | / | 1
分组4 | 4_0.41 | 微生物 | 3.非机用试剂（测定） | 东方伊萨酵母（克柔念珠菌）ATCC 6258 | 微生物检测标准菌种，用于微生物鉴定日常室内质量控制。 | / | 1
分组4 | 4_0.42 | 微生物 | 3.非机用试剂（辅助） | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基 | 微生物检测，选择性中和培养，液体培养基，用于经过消毒或灭菌处理的产品、设备表面的微生物检验，特别是无菌检验和微生物限度检查。复方中和剂，9ml/瓶 | / | 600
分组4 | 4_0.43 | 微生物 | 3.非机用试剂（辅助） | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基 | 微生物检测，选择性中和培养，液体培养基，用于经过消毒或灭菌处理的产品、设备表面的微生物检验，特别是无菌检验和微生物限度检查。复方中和剂，10ml/瓶 | / | 600
分组4 | 4_0.44 | 微生物 | 3.非机用试剂（辅助） | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基 | 微生物检测，选择性中和培养，液体培养基，用于经过消毒或灭菌处理的产品、设备表面的微生物检验，特别是无菌检验和微生物限度检查。中和醇类，9ml/瓶 | / | 600
分组4 | 4_0.45 | 微生物 | 3.非机用试剂（辅助） | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基 | 微生物检测，选择性中和培养，液体培养基，用于经过消毒或灭菌处理的产品、设备表面的微生物检验，特别是无菌检验和微生物限度检查。中和醇类，10ml/瓶 | / | 600
分组4 | 4_0.46 | 微生物 | 3.非机用试剂（辅助） | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基 | 微生物检测，选择性中和培养，液体培养基，用于经过消毒或灭菌处理的产品、设备表面的微生物检验，特别是无菌检验和微生物限度检查。中和碘伏类，9ml/瓶 | / | 600
分组4 | 4_0.47 | 微生物 | 3.非机用试剂（辅助） | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基 | 微生物检测，选择性中和培养，液体培养基，用于经过消毒或灭菌处理的产品、设备表面的微生物检验，特别是无菌检验和微生物限度检查。中和碘伏类，10ml/瓶 | / | 600
分组4 | 4_0.48 | 微生物 | 3.非机用试剂（辅助） | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基 | 微生物检测，选择性中和培养，液体培养基，用于经过消毒或灭菌处理的产品、设备表面的微生物检验，特别是无菌检验和微生物限度检查。中和含氯类，9ml/瓶 | / | 600
分组4 | 4_0.49 | 微生物 | 3.非机用试剂（辅助） | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基 | 微生物检测，选择性中和培养，液体培养基，用于经过消毒或灭菌处理的产品、设备表面的微生物检验，特别是无菌检验和微生物限度检查。中和含氯类，10ml/瓶 | / | 600
分组4 | 4_0.50 | 微生物 | 3.非机用试剂（辅助） | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基 | 微生物检测，选择性中和培养，液体培养基，用于经过消毒或灭菌处理的产品、设备表面的微生物检验，特别是无菌检验和微生物限度检查。中和醛类，9ml/瓶 | / | 600
分组4 | 4_0.51 | 微生物 | 3.非机用试剂（辅助） | 卵磷脂吐温胰蛋白胨大豆培养基 | 微生物检测，选择性中和培养，液体培养基，用于经过消毒或灭菌处理的产品、设备表面的微生物检验，特别是无菌检验和微生物限度检查。中和醛类，10ml/瓶 | / | 600
分组4 | 4_0.52 | 微生物 | 3.非机用试剂（辅助） | 厌氧菌琼脂培养基 | 微生物检测，专用厌氧培养，固体培养基，用于微生物检测中，分离、培养厌氧菌（如兼性厌氧的布鲁菌等），不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | / | 300
分组4 | 4_0.53 | 微生物 | 3.非机用试剂（辅助） | 改良罗氏培养基 | 微生物检测，选择性培养，固体培养基，用于分枝杆菌的分离培养。临床上用于分枝杆菌感染的辅助诊断。 | / | 200
分组4 | 4_0.54 | 微生物 | 3.非机用试剂（辅助） | 多粘菌素B微量肉汤 | 微生物检测，选择性培养，液体培养基，用于分离出的待测菌株对头孢噻肟药物敏感性的检测。临床上用于头孢噻肟的用药指导。 | / | 100
分组4 | 4_0.55 | 微生物 | 3.非机用试剂（辅助） | 替加环素微量肉汤 | 微生物检测，药敏试验培养，液体培养基，用于分离出的待测菌株对米诺环素药物敏感性的检测。临床上用于米诺环素的用药指导。 | / | 100
分组4 | 4_0.56 | 微生物 | 3.非机用试剂（辅助） | 平板计数琼脂培养基（250g） | 微生物检测，基础培养，固体培养基，用于食品微生物学检验中菌落总数测定。 | / | 3
分组4 | 4_0.57 | 微生物 | 3.非机用试剂（辅助） | 硫柠胆蔗琼脂培养基（TCBS琼脂培养基） | 微生物检测，选择性兼鉴别培养，固体培养基，用于霍乱弧菌、副溶血性弧菌的分离培养，不具有微生物鉴别和药敏鉴别的作用。 | / | 100
分组4 | 4_0.58 | 微生物 | 3.非机用试剂（辅助） | M-H琼脂培养基 | 微生物检测，药敏试验培养，固体培养基，用于非苛养菌（纸片扩散法或浓度梯度琼脂扩散法）抗生素敏感试验载体。临床上用于非苛养菌对抗菌药物的敏感试验。 | / | 200
分组4 | 4_0.59 | 微生物 | 3.非机用试剂（辅助） | 肉汤培养基乳糖蛋白胨 | 微生物检测，鉴别性培养，液体培养基，用于检测食品、水质中的大肠菌群，通过观察乳糖发酵情况判断目标菌是否存在。要求规格10ml/瓶 | / | 100
分组4 | 4_0.60 | 微生物 | 3.非机用试剂（辅助） | 厌氧指示剂 | 微生物检测，辅助器具，配套厌氧产气袋使用，用于检测厌氧菌培养环境。 | / | 300
分组4 | 4_0.61 | 微生物 | 4.非机用耗材 | 厌氧产气袋 | 微生物检测，辅助器具，用于提供厌氧气体环境，以便培养厌氧菌株。 | / | 300
分组4 | 4_0.62 | 微生物 | 4.非机用耗材 | 塑料保存管（含瓷珠） | 微生物检测，保存器具，用于标准菌种的保存或者转移，外旋盖保存管，含磁珠及保存液。 | / | 500
分组4 | 4_0.63 | 微生物 | 4.非机用耗材 | 塑料无菌样本杯 | 微生物检测，采集保存器具，用于尿液、痰液、灌洗液以及其他分泌物样本采集、转运。有盖。 | / | 70000
分组4 | 4_0.64 | 微生物 | 4.非机用耗材 | 接种环（塑料） | 微生物检测，接种环，用于微生物样本在细菌平板培养基上进行划线接种。塑料材质，一次性使用。 | / | 360000
分组4 | 4_0.65 | 微生物 | 4.非机用耗材 | 接种环（金属） | 微生物检测，接种环，用于微生物样本在细菌平板培养基上进行划线接种。金属材质，可高温烧灼消毒。 | / | 1000
分组4 | 4_0.66 | 微生物 | 4.非机用耗材 | 塑料培养皿 | 微生物检测，培养皿，用于微生物鉴定中的实验室接种、划线、分离细菌等操作。φ90mm，塑料材质，一次性使用。 | / | 5000
分组4 | 4_0.67 | 微生物 | 4.非机用耗材 | 水样采集袋 | 微生物检测，采集器具，用于院感监测水样标本采集。采样体积为200mL，无菌。 | / | 300
分组4 | 4_0.68 | 微生物 | 4.非机用耗材 | 水样采集袋 | 微生物检测，采集器具，用于院感监测水样标本采集。采样体积为500mL，内含0.4mg硫代硫酸钠，无菌。 | / | 100
分组4 | 4_0.69 | 微生物 | 4.非机用耗材 | 无尘布 | 微生物检测，辅助器具，用于质谱仪靶板清洁擦拭。 | / | 1000
分组5 | 5_1.01 | 分子 | 1.机用试剂（辅助） | 核酸提取纯化试剂 | 分子核酸检测，配合分析仪器，用于提取和纯化HIV病毒核酸。 | 核酸提取仪 （圣湘Natch96） | 200
分组5 | 5_0.01 | 分子 | 3.非机用试剂（质控） | 新型冠状病毒核糖核酸液体室内质控品 | 分子核酸检测，用于日常室内质控新型冠状病毒核糖核酸检测。 | / | 200
分组5 | 5_0.02 | 分子 | 3.非机用试剂（质控） | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸室内质控品 | 分子核酸检测，用于日常室内质控乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测。高值。 | / | 200
分组5 | 5_0.03 | 分子 | 3.非机用试剂（质控） | 乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸室内质控品 | 分子核酸检测，用于日常室内质控乙型肝炎病毒脱氧核糖核酸检测。低值。 | / | 200
分组5 | 5_0.04 | 分子 | 3.非机用试剂（质控） | 丙型肝炎病毒核糖核酸液体室内质控品 | 分子核酸检测，用于日常室内质控丙型肝炎病毒核糖核酸检测。高值。 | / | 100
分组5 | 5_0.05 | 分子 | 3.非机用试剂（质控） | 丙型肝炎病毒核糖核酸液体室内质控品 | 分子核酸检测，用于日常室内质控丙型肝炎病毒核糖核酸检测。低值。 | / | 100
分组5 | 5_0.06 | 分子 | 3.非机用试剂（质控） | EB病毒脱氧核糖核酸质控品 | 分子核酸检测，用于日常室内质控EB病毒核糖核酸检测。 |  | 200
分组5 | 5_0.07 | 分子 | 4.非机用耗材 | 病毒采样管（含采样拭子） | 分子核酸检测，样本采集、保存器具，用于流感病毒、手足口病毒等病毒采样的一种成套的采样及运送的离心管。灭活型，单人份采样。 | / | 10000
分组5 | 5_0.08 | 分子 | 4.非机用耗材 | 塑料PCR八联管及管盖 | 分子核酸检测，微量反应容器，用于提取产物。 | / | 10000
分组5 | 5_0.09 | 分子 | 4.非机用耗材 | 移液枪头（带滤芯） | 分子核酸检测，移液器Tip头，低吸附，带滤芯，用于分子检测中，样本、试剂等液体转移。最大量程为10μL。 | / | 10000
分组5 | 5_0.10 | 分子 | 4.非机用耗材 | 移液枪头（带滤芯） | 分子核酸检测，移液器Tip头，低吸附，带滤芯，用于分子检测中，样本、试剂等液体转移。最大量程为20μL。 | / | 10000
分组5 | 5_0.11 | 分子 | 4.非机用耗材 | 移液枪头（带滤芯） | 分子核酸检测，移液器Tip头，低吸附，带滤芯，用于分子检测中，样本、试剂等液体转移。最大量程为100μL。 | / | 10000
分组5 | 5_0.12 | 分子 | 4.非机用耗材 | 移液枪头（带滤芯） | 分子核酸检测，移液器Tip头，低吸附，带滤芯，用于分子检测中，样本、试剂等液体转移。最大量程为200μL。 | / | 10000
分组5 | 5_0.13 | 分子 | 4.非机用耗材 | 移液枪头（带滤芯） | 分子核酸检测，移液器Tip头，低吸附，带滤芯，用于分子检测中，样本、试剂等液体转移。最大量程为1000μL。 | / | 3000

## 附件2-响应产品信息收集表
响应产品信息收集表
注：填表说明
对应调研 项目编号 | 产品名称 | 产品型号规格 | 产品证件编号 | 产品厂家 | 计价单位 | 单价报价 （元） | 挂网流水号 | 包装规格 | 产品用途说明
按照《调研清单》所列的“项目编号”对应填写，同一检测项目的测定、校准、质控试剂使用同一个“项目编号”。 | 1.械字号产品： 注册、备案证所载的中文名称； 2.非械字号产品： 合格证、铭牌、标签所载的中文名称。 | 1.械字号产品： 注册、备案证注明的型号规格； 2.非械字号产品： 合格证、铭牌、标签注明的型号规格。 | 1.“械备”字号； 2.“械注”字号； 3.非械字号填“/” | 1.械字号产品： 注册、备案证所载的注册人名称； 2.非械字号产品： 合格证、铭牌、标签所载的生产单位名称。 | 最小计价单位 （人份、盒、瓶、个等） | 挂网产品填“截至上月末全省医疗机构采购加权平均价”，保留两位小数。 | 非挂网产品此项填“/“ | 产品各原厂包装之间的换算关系 | 1.产品是否满足配合调研表所列仪器设备使用。 2.产品用途是否满足调研表所列要求； 3.相关佐证材料（说明书、技术要求或其他佐证资料） 4.试剂类产品是否存在必须配套的独立校准品或质控品
一、响应单位信息
单位名称： | [5 empty] | 业务代表/联系电话：
二、产品响应信息
对应调研 项目编号 | 产品名称 | 产品型号规格 | 产品证件编号 | 产品厂家 | 计价单位 | 单价报价 （元） | 挂网流水号 | 包装规格 | 产品用途说明