新津区人民医院零星维护项目清单

| 序号 | 维修服务名称 | 服务涉及的内容 | 具体服务描述及处理要求 | 适用服务范围及计算规则 | 单位 | 工作量 | 单价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 线路检查维护 | 户内线路故障（明线） | 检查线路，确保正常通电及正常使用 | 按处计算 | 处 | 据实结算 |  |
| 2 |  | 户内线路故障 | 更换线路超过1m，及用材保障正常使用 | 按实计算 | M | 据实结算 |  |
| 3 | 疏通卫生间 | 卫生间及水池堵 | 进行疏通处理，并做好保洁卫生 | 按堵点计算 | 处 | 据实结算 |  |
| 4 | 清淘污水沟 | 室外排水沟堵塞 | 疏通排水沟道或清淘沟内垃圾（含垃圾处理） | 按M计算 | M | 据实结算 |  |
| 5 | 清淘沉淀池 | 沉淀池（化粪池）清理 | 疏清池内垃圾（含垃圾处理） | 按个计算 | 个 | 据实结算 |  |
| 6 | 更换锁具类 | 门钥匙打不开、丢失、锁具损坏等 | 更换相应锁具，达到正常使用 | 按位置计算 | 处 | 据实结算 |  |
| 7 | 更换锁具类 | 抽屉锁、衣柜锁更换 | 更换相应锁具，达到正常使用 | 按位置计算 | 处 | 据实结算 |  |
| 8 | 门窗清洁 | 门窗表面污染清洁 | 门窗表面污染清洁处理 | 大于1M²修补按面积算 | M² | 据实结算 |  |
| 9 | 门窗清洁 | 门窗表面污染清洁 | 门窗表面污染清洁处理 | 小于1M²修补按处算 | 处 | 据实结算 |  |
| 10 | 栏杆清洁 | 栏杆表面污染清洁 | 栏杆表面污染清洁处理 | 大于1M按米计算 | M | 据实结算 |  |
| 11 | 栏杆清洁 | 栏杆表面污染清洁 | 栏杆表面污染清洁处理 | 小于1M按处计算 | 处 | 据实结算 |  |
| 12 | 墙体孔洞封填、美化处理 | 墙体孔洞封填、美化处理 | 墙体孔洞封填、美化处理 | 按处计算 | 处 | 据实结算 |  |
| 13 | 氧气管漏点焊接 | 氧气管漏点焊接 | 氧气管漏点焊接 | 按实际漏点计算 | 处 | 据实结算 |  |
| 14 | 更换门拉手、插销、抽屉轨道等 | 门、窗、柜等五金配件的更换 | 维修更换处理，达到正常使用 | 按位置计算 | 处 | 据实结算 |  |
| 15 | 地面处理 | 地面凹凸不平、强度不够、起砂、有开裂沉降：(不足1㎡厚度5cm以内) | 清理基层、重新找平并养护 | 不足1m2修补按个计算 | 个 | 据实结算 |  |
| 16 |  | 地面凹凸不平、强度不够、起砂、有开裂沉降：(超过1㎡厚度10cm以内) | 清理基层、重新找平并养护 | 超过1m2修补按面积计算 | ㎡ | 据实结算 |  |
| 17 | 屋面漏水修补 | 楼地面凹凸不平、强度不够、起砂、有开裂沉降：(不足1㎡) | 清理基层、重新找平并养护、做SBS防水处理 | 未超过1m2修补按面积计算 | 个 | 据实结算 |  |
| 18 |  | 楼地面凹凸不平、强度不够、起砂、有开裂沉降：(超过1㎡) | 清理基层、重新找平并养护、做SBS防水处理 | 超过1m2修补按面积计算 | m2 | 据实结算 |  |
| 19 | 清水墙面修复 | 墙面空鼓（周长小于3m） | 空鼓面积超过规范要求的，切开后用砂浆找平并养护。 | 按个计算 | 个 | 据实结算 |  |
| 20 |  | 墙面抹灰空鼓（周长长于3m） | 空鼓面积超过规范要求的，切开后用砂浆找平并养护。 | 超过4m²修补按面积计算 | m2 | 据实结算 |  |
| 21 |  | 墙面抹灰开裂 | 未空鼓的用腻子或水泥+胶水刮涂掩盖 | 铲除开裂处，挂网、抹灰恢复，修补按实际工程量计算 | 米 | 据实结算 |  |
| 22 | 漏水修补 | 卫生间、洗漱台防水层厚度不够或局部漏涂（不足1m2） | 重新加厚涂抹 | 不足1m2修补按个计算 | 个 | 据实结算 |  |
| 23 |  | 卫生间防水层厚度不够或局部漏涂（超过1m2） | 重新加厚涂抹 | 超过1m2修补按面积计算 | ㎡ | 据实结算 |  |
| 24 |  | 墙面、楼板、地面渗漏水 | 打凿蜂窝周边至密实位置；堵漏；封堵后，高压注浆填充内部缝隙；封平基层 | 大于0.5m2修补按面积计 | ㎡ | 据实结算 |  |
| 25 |  | 墙面、楼板、地面渗漏水 | 打凿蜂窝周边至密实位置；堵漏；封堵后，高压注浆填充内部缝隙；封平基层 | 小于0.5m2修补按处计 | 处 | 据实结算 |  |
| 26 |  | 屋面防水 | 开凿，清理，抹1.5厚聚合物水泥防水涂料 | 按实际工程量以面积计 | ㎡ | 据实结算 |  |
| 27 |  | 内墙墙面防水 | 基层处理，刷1.5厚聚合物水泥防水涂料 | 按实际工程量以面积计 | ㎡ | 据实结算 |  |
| 28 | 墙面修复 | 外墙涂料修复 | 清理基层，重新喷涂被污染的面层，颜色选用与原来涂料一样的颜色 | 按实际修复部位按面积计算 | ㎡ | 据实结算 |  |
| 29 |  | 内墙涂料修复 | 清理基层，重新喷涂被污染的面层，颜色选用与原来涂料一样的颜色 | 按实际修复部位按面积计算 | ㎡ | 据实结算 |  |
| 30 |  | 内墙乳胶漆修复 | 清理基层，重新喷涂被污染的面层，颜色选用与原来涂料一样的颜色 | 按实际修复部位按面积计算 | ㎡ | 据实结算 |  |
| 31 | 室内外标线 | 模糊有缺陷，不能变别 | 重新清除后，新涂并做好保洁卫生 | 修复面积不足1m时，按处计算 | 处 | 据实结算 |  |
| 32 |  | 模糊有缺陷，不能变别 | 重新清除后，新涂并做好保洁卫生 | 按实际修复部位按M计算 | M | 据实结算 |  |
| 33 | 机械钻孔 | 机械钻砖墙(孔洞孔径φ70mm以下） | 含钻孔，孔洞的周边的防水、修复及美化处理 | 修补按个计算 | 个 | 据实结算 |  |
| 34 |  | 机械钻砖墙(孔洞孔径φ70mm以上φ150mm以内)， | 含钻孔，孔洞的周边的防水、修复及美化处理 | 修补按个计算 | 个 | 据实结算 |  |
| 35 |  | 机械钻砖墙孔洞(孔径φ150mm以上φ250mm以内) | 含钻孔，孔洞的周边的防水、修复及美化处理 | 修补按个计算 | 个 | 据实结算 |  |
| 36 | 外墙石材修复 | 外墙石材修复 | 拆除损坏的石材、清理，安装新石材（含基层防水处理）， | 按实际修复部位按面积计算 | ㎡ | 据实结算 |  |
| 37 | 地面石材修补 | 有破损，影响美观(少于1m2) | 拆除损坏的石材、清理，安装新石材（含基层防水处理），原材质更换 | 按实际修复部位按面积计算 | 个 | 据实结算 |  |
| 38 | 地面石材修补 | 有破损，影响美观(大于1m2) | 拆除损坏的石材、清理，安装新石材（含基层防水处理），原材质更换 | 按实际修复部位按面积计算 | ㎡ | 据实结算 |  |
| 39 | 地砖修补 | 有破损，有裂痕，影响美观(少于1m2) | 拆除损坏的地砖、清理，安装新砖（含基层防水处理及相关辅料），原材质更换，并保洁 | 按实际修复部位按面积计算 | 个 | 据实结算 |  |
| 40 | 地砖修补 | 有破损，有裂痕，影响美观(大于1m2) | 拆除损坏的地砖、清理，安装新砖（含基层防水处理及相关辅料），原材质更换，并保洁 | 按实际修复部位按面积计算 | ㎡ | 据实结算 |  |
| 41 | 墙砖修补 | 有破损，有裂痕，影响美观(少于1m2) | 拆除损坏的墙砖、清理，安装新石材（含基层防水处理），原材质更换 | 按实际修复部位按面积计算 | 个 | 据实结算 |  |
| 42 | 墙砖修补 | 有破损，有裂痕，影响美观(大于1m2) | 拆除损坏的墙砖、清理，安装新石材（含基层防水处理），原材质更换 | 按实际修复部位按面积计算 | ㎡ | 据实结算 |  |
| 43 | 石膏板吊顶修复 | 有损坏，有不安全因素（少于3m） | 拆损坏的吊顶，重新安装 | 按位置计算 | 处 | 据实结算 |  |
| 44 | 石膏板吊顶修复 | 有损坏，有不安全因素（大于3m） | 拆损坏的吊顶，重新安装 | 按实计算 | m | 据实结算 |  |
| 45 | 防护栏杆修复 | 有损坏，有不安全因素（少于3m） | 拆损坏的标杆，重新安装 | 按位置计算 | 处 | 据实结算 |  |
| 46 | 防护栏杆修复 | 有损坏，有不安全因素（大于3m） | 拆损坏的标杆，重新安装 | 按实计算 | M | 据实结算 |  |
| 47 | 地板胶修补 | 有损坏，有不安全因素（少于1m） | 拆损坏的地板胶，重新安装 | 按位置计算 | 处 | 据实结算 |  |
| 48 | 地板胶修补 | 有损坏，有不安全因素（大于3m） | 拆损坏的地板胶，重新安装 | 按实计算 | m | 据实结算 |  |
| 49 | 雨棚修复 | 有损坏，有漏水（面积小于1m2） | 拆除损坏的，重新安装，并清洁 | 按处计算 | 处 | 据实结算 |  |
| 50 | 雨棚修复 | 有损坏，有漏水（面积大于1m2） | 拆除损坏的，重新安装，并清洁 | 按实计算 | ㎡ | 据实结算 |  |
| 51 | 套装门修复、更换 | 存在安全隐患，有裂纹，有破损 | 拆除损坏的，重新安装，并清洁 | 按实计算 | ㎡ | 据实结算 |  |
| 52 | 铝合金门窗修复 | 存在安全隐患，有裂纹，有破损 | 拆除损坏的，重新安装，并清洁 | 按实计算 | ㎡ | 据实结算 |  |
| 53 | 沙窗修复 | 统一更换成不锈钢沙窗 | 少于3朵时，按窗数量计算； | 按实计算 | 朵 | 据实结算 |  |
| 54 | 沙窗修复 | 统一更换成不锈钢沙窗 | 大于3朵时按实际量计算； | 按实计算 | ㎡ | 据实结算 |  |
| 55 | 维修水管 | 室内外给水管道渗漏（明管） | 维修给水管道 | 按处计算 | 处 | 据实结算 |  |
| 56 |  | 室内外给水管道渗漏 | 如更换水管及管件超过1m或3个 | 按实计算 | M | 据实结算 |  |
| 57 | 门窗洞、墙面、梁面阴阳角不方正平直 | 门窗洞、墙面、梁面阴阳角不方正平直 | 清理基层、重新找平方正顺直 | 按米计算 | M | 据实结算 |  |
| 58 | 踏步修补 | 踏步阴阳角不方正平直，踏步高度及宽度尺寸偏差大 | 高度明显偏差大的需重新找平 | 修补按实际踏步工程量按个计算 | 个 | 据实结算 |  |
| 59 | 边套顶层楼梯平台及翻边 | 抹灰处理 | 抹灰处理 | 修补按实际工程量以个计算 | 个 | 据实结算 |  |
| 60 | 门、窗边塞缝 | 清扫墙面、修补湿润、调运砂浆、清扫落地灰、修补好等全过程 | 清扫墙面、修补湿润、调运砂浆、清扫落地灰、修补好等全过程 | 按米计算 | M | 据实结算 |  |
| 61 | 窗边渗水 | 清理基层、找出漏点、大凿修补、灌浆密实、打防水胶、恢复、清理 | 清理基层、找出漏点、大凿修补、灌浆密实、打防水胶、恢复、清理 | 按米计算（相同部位，不能计取窗边塞缝费用） | M | 据实结算 |  |
| 62 | 洞口封堵 | 凿毛、清理基层、采用防水材料封堵、灌浆、支模、废渣清运 | 凿毛、清理基层、采用防水材料封堵、灌浆、支模、废渣清运 | 按个计算 | 个 | 据实结算 |  |
| 63 | 预埋的水电管线外露出墙面 | 凿开重新布设后抹灰平整 | 管线凿开、重新布设、修复、美化处理 | 按处计算 | 处 | 据实结算 |  |
| 64 | 给水管固定点距离过大，管不垂直 | 按规范要求加设固定点并调整管线平直 | 按需施工的给水管道长度计算，含增加固定管扣、管路调整平直 | 按米计算 | M | 据实结算 |  |
| 65 | 室内配电箱元器件损坏 | 更换损坏元器件，更换后确保线路正常 | 更换损坏元器件，更换后确保线路正常 | 按个计算 | 个 | 据实结算 |  |
| 66 | 强弱电管道堵塞 | 查收无声堵塞位置，疏通或重新敷设管道 | 查收无声堵塞位置，疏通或重新敷设管道 | 按处计算 | 处 | 据实结算 |  |
| 67 | 道路开裂 | 打凿开裂处，基层处理，重新铺沥青，建筑垃圾装车外运 | 打凿开裂处，基层处理，重新铺沥青，建筑垃圾装车外运 | 按处计算（不足1M²） | 处 | 据实结算 |  |
| 68 | 道路开裂 | 打凿开裂处，基层处理，重新铺沥青，建筑垃圾装车外运 | 打凿开裂处，基层处理，重新铺沥青，建筑垃圾装车外运 | 超过1M²按面积计算 | M² | 据实结算 |  |
| 69 | 路沿石开裂 | 重新更换路沿石，建筑垃圾装车外运 | 重新更换路沿石，建筑垃圾装车外运 | 按延长米计算 | M | 据实结算 |  |
| 70 | 停车位开裂 | 打凿开裂处呈V型，上口20厘米宽，重新浇筑高一标号膨胀混凝土并养护，建筑垃圾装车外运 | 打凿开裂处呈V型，上口20厘米宽，重新浇筑高一标号膨胀混凝土并养护，建筑垃圾装车外运 | 按延长米计算 | M | 据实结算 |  |
| 71 | 卷帘门维修 | 卷帘门不能正常使用进行维修 | 卷帘门不能正常使用进行维修 |  | M² | 据实结算 |  |
| 73 | 吊顶维修 | 卫生间、处置间吊顶维修 | 吊顶更换、维护 |  | M² | 据实结算 |  |
| 74 | 零星用工 | 木工 |  |  |  | 据实结算 |  |
| 75 | 零星用工 | 泥工 |  |  |  | 据实结算 |  |
| 76 | 零星用工 | 水电工 |  |  |  | 据实结算 |  |
| 77 | 零星用工 | 杂工 |  |  |  | 据实结算 |  |
| 78 | 零星用工 | 电焊工 |  |  |  | 据实结算 |  |
| 79 | 幕墙维修 |  | 清理基层，重新更换安装新的面层，颜色选用与原来一样颜色的幕墙 |  | M² |  |  |