附件1
成都市新津区人民医院

楼顶分布式光伏发电技术要求

一、项目概况

本项目总建筑面积约12.5万平方米，地上总建筑面积约9万平方米，医院用房面积7.9万平方米，地下建筑面积3.5万平方米。可用屋顶面积：约 1600 平方米（最终面积以实际勘测数据为准）。

二、服务范围

1.合作模式：合同能源管理（EMC）。由中标企业全额承担项目投资、设计、采购、建设、运营及维护费用；医院按约定电价购买项目所发电量；合作期满后，项目全部资产（含光伏组件、逆变器、支架等设备及配套设施）所有权移交给医院。

2.项目特点：本项目为成都市新津区标志性公共建筑配套项目，对屋顶整体美观性、设备运行安全性、系统可靠性要求极高，需在满足能源效益的同时，保障建筑外观协调性与使用安全性。
三、服务要求

（一）建设内容

1.前期准备：包括屋顶荷载评估、防水检测与修复（如需）、电网接入可行性调研、项目备案等手续办理（相关费用由中标企业承担）。

2.设备采购与安装：光伏组件（需符合美观性要求，如全黑组件、仿琉璃瓦组件等）、逆变器、支架、电缆、配电箱等设备的采购、运输、安装与调试；确保设备布局整齐，无外露杂乱管线。

3.系统集成：构建光伏发电系统与医院用电系统的衔接，实现 “自发自用、余电上网”（具体并网方案需符合当地电网公司要求）；配备远程监控系统，实时监测发电量、设备运行状态等数据。

4.验收交付：组织项目竣工验收（含电网公司并网验收），向医院提交完整的验收报告及技术资料。

（二）服务要求

1.运营维护：合作期内，负责项目全周期运维服务，包括日常巡检、设备保养、故障维修、耗材更换等；需建立快速响应机制，确保运维响应及时（具体响应时间在投标方案中明确）。

2.数据报送：每月向医院提交发电量、用电量、电费结算等数据报表；每年提交项目运行总结报告及减排量核算报告。

3.资产移交：合作期满前 3 个月，制定详细的资产移交方案，包括设备检测、维护保养、技术资料归档等；移交时确保设备正常运行，满足医院后续使用需求。

附件2
询单价（10年合作）

	序号
	内容
	数量
	单位
	备注

	1
	预计

装机容量
	
	kw
	

	2
	预计

年发电量
	
	万度/年
	

	3
	现行电价折扣比例
	
	百分比
	现行电价以医院与电网公司签订的供电合同电价为准，若电价调整，折扣比例不变


供应商名称（盖章）：
                     法定代表人或授权代表（签字）：
          联系方式：
          日    期：
询单价（15年合作）
	序号
	内容
	数量
	单位
	备注

	1
	预计装

机容量
	
	kw
	

	2
	预计年

发电量
	
	万度/年
	

	 3
	现行电价折扣比例
	
	百分比
	现行电价以医院与电网公司签订的供电合同电价为准，若电价调整，折扣比例不变


供应商名称（盖章）：
                     法定代表人或授权代表（签字）：
          联系方式：
          日    期：
