成都市新津区人民医院医用气体配送服务询价公告

一、项目概况

概况：我院拟采购医用气体配送服务项目（服务期限：拟招三年，合同经年度考核合格后一年一签）

目的：充分调研医用气体配送服务的市场价格

调研内容：为更好的了解我院医用气体配送服务的市场行情，现面向市场充分调研医用气体配送服务的市场价格和配送服务方案，为后续开展招标采购工作做好铺垫。

二、供应商应具备以下条件

- （一）具有独立承担民事责任的能力；

- （二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- （三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

- （四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- （五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

- （六）法律、行政法规规定的其他条件。

- （七）具备《药品经营许可证》或《药品生产许可证》（许可范围含氧）；

- （八）具备《气瓶充装许可证》或《移动式压力容器充装许可证》；

- （九）具备《危险化学品经营许可证》（许可范围含氧）；

- （十）具备有效的《道路运输经营许可证》（许可范围含危险货物运输）；

- （十一）所投产品具备《药品注册证》或《药品注册批件》。

三、调研产品要求

- 具体要求见：附件1

四、服务要求

（一）具备应急配送能力，紧急情况下4小时内响应；

（二）具备售后服务网点及专业技术支持团队；

（三）需提供每月对甲方供应的医气对应设备进行一次安全隐患排查；

（四）负责对甲方供应的医气对应所有医气设备（包含附件）的校验工作。

五、参加我院市场调研的公司需提交以下资料

1.报价表（需加盖公章）；

2.营业执照及相关资质证书复印件；

3.产品注册证或批件复印件；

4.售后服务承诺函；

5.联系方式（联系人、电话、邮箱）。

六、推荐资料递交方式

欢迎具备合格资质，具有相应服务能力的公司于2025年 11 月 10日17:00之前将公司相关资料（加盖鲜章）发送扫描件至成都市新津区人民医院后勤保卫部张老师，邮箱（xryhqk163@163.com），相关资料纸质版请递交至成都市新津区兴园十一路120号（人民医院新院区办公区4楼后勤保卫部424办公室）张老师处。项目详情请咨询张老师（028-82511793）。

注：请严格按照本院提供的采购项目询价单进行报价，若未按要求填报的视为无效参与。

【相关说明及注意事项】：

一、报名后请务必保持通讯畅通，及时接收我院发送的相关资料。

二、本次市场调研相关安排如有变动，将通过医院官网发布公告，请注意关注。

成都市新津区人民医院

（成都市新津区急救指挥分中心）

2025年 11  月 4  日

- 附件1

- 采购内容及报价表

请供应商根据以下清单填写单价（元） 和总价（元），并确保产品符合国家相关标准。

| - 序号 | 品目名称 | 规格与标准 | 单位 | 年采购数量（预估） | - 单价（元） | - 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 医用液氧 | GB/T8982-2009和《中国药典》2020版第二部，纯度≥99.5%（院方提供5顿液氧罐2个） | 吨 | - 570 |  |  |
| - 2 | 医用氧气 | GB/T8982-2009和《中国药典》2020版第二部，纯度≥99.5% | 40L/瓶 | - 500 |  |  |
| - 3 | CO₂（纯CO₂） | GB/T23938-2009，纯度≥99.9% | 40L/瓶 | - 120 |  |  |
| - 4 | 高纯CO₂ | GB/T23938-2009纯度≥99.999% | 40L/瓶 | - 120 |  |  |
| - 5 | 混合气体 | 按科室需要配制 | 40L/瓶 | - 10 |  |  |
| - 6 | 高纯氮 | 纯度≥99.999% | 瓶 | - 10 |  |  |
| - 7 | 高纯氩 | 纯度≥99.999% | 瓶 | - 5 |  |  |
| 报价要求： 报价为含税价，包含运输、保险、装卸等所有费用； 报价货币为人民币； 报价有效期不少于90天； 请同时提供产品合格证、质检报告等相关证明文件。 |  |  |  |  |  |  |