附件1

新津区人民医院电梯一般修理项目询价单

请供应商根据以下清单填写单价（元） 和总价（元），并确保产品及服务符合国家相关标准。

| 序号 | 品目名称 | 规格与标准 | 单位 | 采购数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 电梯外呼 控制器 | 适用于电梯外呼人脸识别控制器，且控制端支持批量导入人脸图片授权，符合电梯安全规范，并负责网络的铺设（医院仅提供交换机） | 套 | 28 |  |  |
| 2 | 电梯调试 专用模式 | 用于设置电梯专用运行模式，适用于7台电梯 | 台 | 7 |  |  |
| 合计（元）： |  |  |  |  |  |  |
| 备注： 1.外呼控制器覆盖范围：8号电梯（-1至5楼）、10号电梯（-1至19楼）、23号电梯（3至4楼）。 2.调试专用模式覆盖电梯：1、5、8、9、10、11、13号电梯，所需改造电梯品牌均为康力，型号分别为：1号电梯（型号KLB），5号电梯（型号KLB），8号电梯（型号KLKS），9号电梯（型号KLB），10号电梯（型号KLB），11号电梯（型号KLB），13号电梯（型号KLW）。 |  |  |  |  |  |  |

供应商名称（盖章）：

法定代表人（或授权代表）签字：

联系方式：

日    期：               
附件2

法定代表人授权书

成都市新津区人民医院（成都市新津区急救指挥分中心）：

本授权声明：我 （填法定代表人名称）  系    （填遴选单位名称）   的法定代表人，现授权              （授权代表姓名）为我方 “         ”（项目名称）的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关市场调研、遴选、签订合同以及执行合同等一切事宜。

特此声明。

法定代表人签字：

授权代理人签字：             联系电话：

供应商名称：             （盖章）

日期：       年       月       日

附：

1、法定代表人身份证复印件（提供正反面）

        - 2、授权代表身份证复印件（提供正反面）