## 报价总表
分包 | 设备类别 | 数量 （台/套） | 报价 | 维保类型 | 基本服务要求
包二 | 内镜设备 | 137 |  | 全保/设备管理 | 全保是指保内设备主机及内镜的维修保养，包含预防性维护（一年两次主机保养）、每月巡检、定期培训、7*24小时响应不限次叫修服务等；所涉配件费用、更换费用均包含于本项目维保费用中，采购人无需另外支付任何费用。含配件及耗材（一次性耗材及医用耗材除外）费用等，保障全年设备开机率不低于95%。 设备管理是指由厂家全保的设备供应商仅需提供设备盘点及每月巡检。 备注：所含配件与耗材包括但不限于内镜电缆线、主机使用原厂配套灯泡、内窥镜用送水装置、清洗包、管道清洗刷、防水盖、吸引按钮、送水/送气按钮、灌流管、钳子管道开口清洗刷、AW管道清洗接头、管道塞、吸引清洗接头、防水盖连接链、副送水管、钳子管道开口阀、注水瓶、钳道帽、先端保护套、防水盖等零配件。

## 设备清单及维保类型
卡片编号 | 科室名称 | 物资名称 | 设备类型 | 生产厂家名称 | 规格名称 | 数量 | 购入日期 | 保修截止日期 | 维保类型
ZY2017000133 | ICU | 麻醉咽喉镜 | 内窥镜设备 |  |  | 1 | 2017-06-13 |  | 全保
ZY202112111 | ICU | 麻醉视频喉镜 | 内窥镜设备 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | insight iS3 | 1 | 2021-12-23 | 2022-12-31 | 全保
ZY202112112 | ICU | 视频喉镜 | 内窥镜设备 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | insight iS2 | 1 | 2021-12-23 | 2022-12-31 | 全保
ZY202303126 | ICU | 麻醉视频喉镜 | 内窥镜设备 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | insight iS3 | 1 | 2023-03-03 | 2026-02-02 | 全保
传染病区医院采购设备 | ICU | 电子支气管内窥镜 | 内窥镜设备 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | iS-NBC52 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
传染病区医院采购设备 | ICU | 视频喉镜 | 内窥镜设备 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | insight iS3 | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
ZY20191009 | 儿科 | 麻醉咽喉镜 | 内窥镜设备 | 河北驼人医疗器械集团有限责任公司 | 儿童 | 1 | 2019-10-31 |  | 全保
ZY202309003 | 妇产科 | 麻醉咽喉镜 | 内窥镜设备 | 江苏百诺医疗科技有限公司 | BN-V | 1 | 2023-08-17 | 2024-08-17 | 全保
ZY2015000088 | 呼吸与危重症医学科 | 电子支气管镜 | 内窥镜设备 | 奥林巴斯医疗株式会社 | CV-290 | 1 | 2015-05-31 |  | 全保
城投公司采购设备 | 呼吸与危重症医学科 | 电子内窥镜图像处理器 | 内窥镜设备 | 珠海视新医用科技股份有限公司 | CV-1080 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 呼吸与危重症医学科 | 电子胸腔内窥镜 | 内窥镜设备 | 珠海视新医用科技股份有限公司 | TH-E12 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 呼吸与危重症医学科 | 电子支气管内窥镜 | 内窥镜设备 | 珠海视新医用科技股份有限公司 | BR-1252 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
ZY202112121 | 急诊科 | 视频喉镜 | 内窥镜设备 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | insight iS2 | 1 | 2021-12-24 | 2022-12-31 | 全保
ZY20210304 | 泌尿外科 | 输尿管肾镜 | 内窥镜设备 | 杭州好克光电仪器有限公司 | SN-I好克 | 1 | 2021-03-11 |  | 全保
ZY20210305 | 泌尿外科 | 输尿管肾镜 | 内窥镜设备 | 杭州好克光电仪器有限公司 | SN-I好克 | 1 | 2021-03-11 |  | 全保
ZY20210549 | 泌尿外科 | 电子内窥镜图像处理器 | 内窥镜设备 | 珠海普生医疗科技有限公司 | UTV100普生 | 1 | 2021-05-18 |  | 全保
ZY202303013 | 泌尿外科 | 内窥镜摄像系统 | 内窥镜设备 | 杭州桐庐医疗光学仪器有限公司 | SZJ-HD | 1 | 2023-03-01 | 2026-01-04 | 全保
城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 经皮肾镜 | 内窥镜设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | JS-1 | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 尿道膀胱镜 | 内窥镜设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | NP-3X | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 尿道膀胱镜（成人） | 内窥镜设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | NP-3 | 4 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 硬性电子膀胱肾盂镜 | 内窥镜设备 | 南昌沃克医疗科技有限公司 | 9802.8671 | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 硬性电子膀胱肾盂镜 | 内窥镜设备 | 南昌沃克医疗科技有限公司 | 9803.8671 | 7 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 电切内窥镜 | 内窥镜设备 | 珠海市司迈科技有限公司 | SMNKJ | 1 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 硬性光学胸腹腔内窥镜 | 内窥镜设备 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | M01030A | 8 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 硬性光学胸腹腔内窥镜 | 内窥镜设备 | 南京迈瑞生物医疗电子有限公司 | G00530A | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
ZY2008000032 | 手术室 | 喉镜 | 内窥镜设备 |  | 普通 | 1 | 2008-08-11 |  | 全保
ZY2010000255 | 手术室 | 喉镜 | 内窥镜设备 |  | 1.2.3手柄 | 1 | 2010-05-24 |  | 全保
ZY2010000256 | 手术室 | 喉镜 | 内窥镜设备 |  | 1.2.3手柄 | 1 | 2010-05-24 |  | 全保
ZY2010000257 | 手术室 | 喉镜 | 内窥镜设备 |  | 1.2.3手柄 | 1 | 2010-05-24 |  | 全保
ZY2012000185 | 手术室 | 尿道膀胱镜 | 内窥镜设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | NP-3 | 1 | 2012-07-02 |  | 全保
ZY2015000087 | 手术室 | 电子腹腔镜及电子胆道镜 | 内窥镜设备 | 奥林巴斯医疗株式会社 | OTV-S7PRO/CHF-V | 1 | 2015-04-15 |  | 全保
ZY2018000036 | 手术室 | 麻醉视频喉镜 | 内窥镜设备 | 泰兴市斯美特医疗器械有限公司 | SMT-II | 1 | 2018-06-28 |  | 全保
ZY2018000081 | 手术室 | 腹腔镜镜子 | 内窥镜设备 | 深圳市神州医疗设备有限公司 | 8300009082 | 1 | 2018-09-21 |  | 全保
ZY20190604 | 手术室 | 内窥镜系统 | 内窥镜设备 | 奥林巴斯（中国）有限公司 | OTV-S190 | 1 | 2019-06-25 |  | 全保
ZY20191010 | 手术室 | 可视喉镜 | 内窥镜设备 | 浙江优亿医疗器械有限公司 | TIC-I1 | 1 | 2019-10-31 |  | 全保
ZY20200322 | 手术室 | 麻醉视频喉镜 | 内窥镜设备 | 泰兴市斯美特医疗器械有限公司 | SMT-I-B | 1 | 2020-03-25 |  | 全保
ZY20201230 | 手术室 | 椎间孔镜及膝关节镜系统 | 内窥镜设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | YZ-1/GJ-3/PLA-600/DJ-JW | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
ZY20210808 | 手术室 | 内窥镜冷光源 | 内窥镜设备 | 深圳市神州医疗设备有限公司 | LC400 | 1 | 2021-08-10 |  | 全保
ZY202208044 | 手术室 | 麻醉视频喉镜 | 内窥镜设备 | 泰兴市斯美特医疗器械有限公司 | SMT-I-B | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202208055 | 手术室 | 麻醉视频喉镜 | 内窥镜设备 | 泰兴市斯美特医疗器械有限公司 | SMT-I-B | 1 | 2022-08-23 | 2025-08-16 | 全保
ZY202307001 | 手术室 | 4K内窥镜摄像系统 | 内窥镜设备 | 浙江华诺康科技有限公司 | ECS-400 | 1 | 2023-07-03 | 2026-07-03 | 全保
ZY202405001 | 手术室 | 耳内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | EJ-2 0° | 1 | 2024-05-21 | 2025-05-21 | 全保
ZY202405002 | 手术室 | 耳内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | EJ-2 0° | 1 | 2024-05-21 | 2025-05-21 | 全保
ZY202405003 | 手术室 | 耳内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | EJ-2 30° | 1 | 2024-05-21 | 2025-05-21 | 全保
ZY202405004 | 手术室 | 耳内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | EJ-2 30° | 1 | 2024-05-21 | 2025-05-21 | 全保
城投公司采购设备 | 手术室 | 麻醉视频喉镜 | 内窥镜设备 | 泰兴市斯美特医疗器械有限公司 | SMT-I-B | 2 | 2025-08-01 | 1年 | 全保
传染病区医院采购设备 | 手术室 | 麻醉视频喉镜 | 内窥镜设备 | 泰兴市斯美特医疗器械有限公司 | SMT-I-B | 1 | 2025-08-01 | 2年 | 全保
ZY2011000343 | 胃镜室 | 电子内窥镜系统 | 内窥镜设备 | 奥林巴斯医疗株式会社 | CV-150 | 1 | 2011-11-08 |  | 全保
ZY2017000142 | 胃镜室 | 电子胃镜及电子结肠镜 | 内窥镜设备 | 奥林巴斯医疗株式会社 | CV-290 | 1 | 2017-06-26 |  | 全保
ZY20201229 | 胃镜室 | 全高清电子胃肠镜系统 | 内窥镜设备 | 上海澳华内镜股份有限公司 | FHD-GT200 | 1 | 2020-12-31 |  | 全保
ZY2005000004 | 眼/耳鼻咽喉科 | 鼻窦内窥镜及手术吸引切割器 | 内窥镜设备 |  | BDJ-E | 1 | 2005-09-20 |  | 全保
ZY2012000186 | 眼/耳鼻咽喉科 | 医用内窥镜摄像系统 | 内窥镜设备 | 深圳市神州医疗设备有限公司 | US522 | 1 | 2012-07-02 |  | 全保
ZY2012000215 | 眼/耳鼻咽喉科 | 耳显微镜 | 内窥镜设备 | 徕卡显微镜（上海）贸易有限公司 | M400E | 1 | 2012-10-22 |  | 全保
ZY202312011 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | J2670 HJ-1 | 1 | 2023-12-14 | 2024-12-14 | 全保
ZY202312012 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | J2670 HJ-1 | 1 | 2023-12-14 | 2024-12-14 | 全保
ZY202312013 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | J2670 HJ-1 | 1 | 2023-12-14 | 2024-12-14 | 全保
ZY202403001 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | J2670 HJ-1 | 1 | 2024-03-12 | 2025-03-12 | 全保
ZY202403002 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | J2670 HJ-1 | 1 | 2024-03-12 | 2025-03-12 | 全保
ZY202403003 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | J2670 HJ-1 | 1 | 2024-03-12 | 2025-03-12 | 全保
ZY202403004 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | J2670 HJ-1 | 1 | 2024-03-12 | 2025-03-12 | 全保
ZY202403005 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | J2670 HJ-1 | 1 | 2024-03-12 | 2025-03-12 | 全保
ZY202403006 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳沈大内窥镜有限公司 | J2670 HJ-1 | 1 | 2024-03-12 | 2025-03-12 | 全保
ZY202410001 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410002 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410003 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410004 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410005 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410006 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410007 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410008 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410009 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410010 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410011 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410012 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410013 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410014 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410015 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410016 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410017 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410018 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410019 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410020 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410021 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410022 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410023 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410024 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410025 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410026 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410027 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410028 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410029 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410030 | 眼/耳鼻咽喉科 | 喉内窥镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | HJ-5 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410031 | 眼/耳鼻咽喉科 | 鼻窦镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | BDJ-1 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410032 | 眼/耳鼻咽喉科 | 鼻窦镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | BDJ-1 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410033 | 眼/耳鼻咽喉科 | 鼻窦镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | BDJ-1 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410034 | 眼/耳鼻咽喉科 | 鼻窦镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | BDJ-1 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410035 | 眼/耳鼻咽喉科 | 鼻窦镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | BDJ-1 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
ZY202410036 | 眼/耳鼻咽喉科 | 鼻窦镜 | 内窥镜设备 | 沈阳市欧亚科技有限公司 | BDJ-1 | 1 | 2024-10-09 | 2027-10-09 | 全保
城投公司采购设备 | ICU | 电子支气管内窥镜 | 内窥镜设备 | 深圳因赛德思医疗科技有限公司 | iS-NBC52 | 3 | 2025-08-01 | 3年 | 设备管理
城投公司采购设备 | 妇产科 | 宫腔镜显像系统 | 内窥镜设备 | 奥林巴斯医疗株式会社 | OTV-S300 | 1 | 2025-08-01 | 3年 | 设备管理
城投公司采购设备 | 泌尿外科 | 成人前列腺电切镜及附件 | 内窥镜设备 | 奥林巴斯苇音特和意北公司 | WA2T412A | 2 | 2025-08-01 | 3年 | 设备管理
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 电子上消化道内窥镜 | 内窥镜设备 | 富士胶片株式会社 | EG-6600R | 2 | 2025-08-01 | 5年 | 设备管理
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 电子上消化道内窥镜(放大胃镜) | 内窥镜设备 | 富士胶片株式会社 | EG-6600Z | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 设备管理
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 电子上消化道内窥镜(治疗胃镜) | 内窥镜设备 | 富士胶片株式会社 | EG-580RD | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 设备管理
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 电子下消化道内窥镜(高清肠镜) | 内窥镜设备 | 富士胶片株式会社 | EC-6600R | 2 | 2025-08-01 | 5年 | 设备管理
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 电子十二指肠内窥镜 | 内窥镜设备 | 富士胶片株式会社 | ED-580T | 1 | 2025-08-01 | 5年 | 设备管理
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 电子上消化道内窥镜(高清胃镜) | 内窥镜设备 | 富士胶片株式会社 | EG-720R | 2 | 2025-08-01 | 5年 | 设备管理
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 电子下消化道内窥镜(高清肠镜) | 内窥镜设备 | 富士胶片株式会社 | EC-720R/M | 2 | 2025-08-01 | 5年 | 设备管理
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 电子内窥镜处理器 | 内窥镜设备 | 富士胶片株式会社 | EP-6000 | 2 | 2025-08-01 | 5年 | 设备管理
城投公司采购设备 | 消化内镜室 | 内窥镜用超声探头 | 内窥镜设备 | / | DP-21 | 2 | 2025-08-01 | 质保50次 | 设备管理