## 试剂耗材调研清单
病理科试剂耗材遴选配送+设备采购项目市场调研清单
调研 序号 | 参考名称 （试剂种类） | 需求（预期用途） | 年测试(消耗)量预估 | 计量单位
1 | 一次性刀片 | 供病理科、医学实验室轮转式切片机使用，对石蜡包埋组织标本进行精准修块、连续超薄切片，制备组织病理切片，用于显微镜下组织形态观察、病理诊断、科研实验与教学制片。 | 500 | 片
2 | 组织固定液 | 用于新鲜组织样本的固定。 | 375000 | mL
3 | 中性树胶 | 用于病理组织染色切片的封固，作为永久封片介质，密封保护组织切片，防止切片褪色损坏，供光学显微镜病理检查使用。 | 2000 | mL
4 | 伊红染色液 | 病理组织HE染色专用复染液，用于对组织切片的细胞质、间质等进行着色，与苏木素配合完成常规病理染色，便于病理组织学观察与诊断。 | 10000 | mL
5 | 切片石蜡 | 用于病理组织标本的浸蜡与包埋，支撑固定组织，制成石蜡组织块，供病理切片、染色及组织学诊断使用。 | 60000 | 克
6 | 塑料包埋盒 | 用于病理组织标本脱水、浸蜡、包埋过程中承载组织，制作组织石蜡蜡块，标识标本信息，便于病理制片及标本管理。 | 16000 | 个
7 | 橘黄G染液 | 用于细胞学巴氏染色。 | 3000 | mL
8 | EA50染液 | 用于细胞学巴氏染色。 | 3000 | mL
9 | 载玻片 | 用于病理组织切片、细胞学涂片的承载与制片，一端蒙砂用于标记标本编号，适配病理常规染色、显微镜观察及病理诊断使用。 | 20000 | 片
10 | 环保透明剂 | 在病理切片制备过程中具有试剂媒介、石蜡清洗、组织透明等作用 | 12500 | mL
11 | CD系列（CD3/4/8）细胞检查玻片 | 通过 CD 系列（CD3/4/8）抗体被玻片捕捉标本中人体 CD 系（CD3/4/8）阳性 T 性淋巴细胞，并用光学显微镜技术检测相应的细胞数目。 | 600 | 人份
12 | 盖玻片 | 用于病理组织切片、细胞学涂片染色后的封片覆盖，保护组织标本，配合封固剂制成永久病理切片，供显微镜观察及病理诊断使用。规格24*50mm | 20000 | 片
13 | 液基细胞和微生物处理、保存试剂 | 1.需适配本项目申购的液基细胞学制片染色系统； 2.适用范围：(1)宫颈细胞系列；(2)痰细胞/内窥镜刷取细胞/灌洗液细胞系列；(3)浆膜腔积液细胞；(4)尿液细胞；(5)针吸细胞系列； 制成的薄片诊断面积为直径≤13mm的圆。 | 4000 | 人份
14 | 人乳头瘤病毒基因分型检测试剂盒 | 1.需适配本项目申购的全自动核酸分子杂交仪; 2.投标产品检测型别≥28种; 3.产品检测的样本具有多样性，既可以检测宫颈脱落细胞样本，又可检测生殖泌尿道分泌物样本; | 3500 | 人份
15 | 免疫显色试剂 | 1.需适配本项目申购的全自动免疫组化染色平台； 2.提供产品的厂家需要符合ISO900l、ISO14001认证、ISO45001管理体系，并通过ISO13485认证、ISO15189（CNAS认证）。 3.本项目需包含相应机用试剂：环保透明剂、免疫组化抗原修复缓冲液、清洗液、粘附载玻片 | 3500 | mL
16 | 苏木素染色液 | 1.需适配本项目申购的全自动免疫组化染色平台； 2.用于细胞核染色，提供对比背景，便于观察组织结构 | 15000 | mL
17 | 返蓝液 | 1.需适配本项目申购的全自动免疫组化染色平台； 2.用于苏木素染色后使细胞核颜色由红变蓝，增强核染色对比度 | 10000 | mL
18 | 过氧化物酶阻断剂 | 1.需适配本项目申购的全自动免疫组化染色平台； 2.阻断组织内源性过氧化物酶活性，减少非特异性背景染色 | 10000 | mL
19 | 一抗试剂 | 1.用于提供辅助诊断信息的免疫组化用单一抗体试剂，在常规染色（如：HE染色）基础上进行免疫组织化学染色，为病理医师提供诊断的辅助信息； 2.产品可以提供工作液1.5mL/瓶、3mL/瓶、6mL/瓶、浓缩液0.1ml/瓶、0.2ml/瓶等科室需求的多种规格; 3.同一厂家最好能提供全套一抗，且需适配本项目申购的全自动免疫组化染色平台； 4.符合ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系和ISO13485认证、ISO15189（CNAS认证）； 5.提供标准化的质量控制方案；包括阳性对照、空白对照均有描述详细的注意事项； | 3500 | 人份
20 | 白细胞分化抗原（CD20）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
21 | 抗人表皮生长因子受体2（HER2）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
22 | 孕激素受体（PR）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
23 | 雌激素受体（ER）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
24 | MLH1抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
25 | MSH2抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
26 | MSH6抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
27 | PMS2抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
28 | CD34抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
29 | AE1/AE3 混合分子量角蛋白抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
30 | bcl-2抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
31 | bcl-6抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
32 | 钙调节蛋白（Calponin）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
33 | CD3抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
34 | CD5抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
35 | CD10抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
36 | CD21抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
37 | CD45抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
38 | CD56抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | ml
39 | CD68抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
40 | 细胞周期蛋白（Cyclin）D1蛋白抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
41 | 细胞角蛋白5/6抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
42 | 细胞角蛋白7（CK7）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
43 | 细胞角蛋白20（CK20）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
44 | 细胞角蛋白19抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
45 | 细胞角蛋白20抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
46 | 细胞角蛋白CK34Beta E（高分子量）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
47 | 癌胚抗原M2A（D2-40）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
48 | 结蛋白（Desmin）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
49 | E-钙黏附蛋白（E-Cadherin）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
50 | EMA抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
51 | Napsin A抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
52 | p16抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
53 | p53抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
54 | p63抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
55 | AMACR/p504s抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
56 | PSA抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
57 | S100抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
58 | SMA抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
59 | Synaptophysin抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
60 | 甲状腺转录因子-1 （TTF-1）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
61 | 波形蛋白（Vimentin）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
62 | GATA结合蛋白3（GATA3）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
63 | CD79a抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
64 | Ki-67抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
65 | Beta-catenin抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
66 | 碳酸酐酶9（CA IX）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
67 | CD44抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
68 | DOG1抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
69 | 半乳糖凝集素（Galectin-3）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
70 | HMB-45抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
71 | MUC2抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
72 | CDX-2抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
73 | MUC6抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
74 | MUC5AC抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
75 | p120抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
76 | p40抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
77 | p57抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
78 | Pax-8抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
79 | 胎盘碱性磷酸酶（PLAP）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
80 | 婆罗双树样基因4（SALL4）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
81 | WT1抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
82 | 磷脂酰肌醇蛋白聚糖3（Glypican-3）蛋白抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
83 | ERG抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
84 | NKX3.1抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
85 | 琥珀酸脱氢酶复合体B亚基（SDHB）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
86 | SMARCA4/Brg1抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
87 | MART-1/melan A抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
88 | 嗜铬粒蛋白A（Chromogranin A）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
89 | 绒毛蛋白（Villin）抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
90 | HepPar-1抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
91 | HBME-1抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
92 | 细胞角蛋白8/18抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL
93 | CD117抗体试剂 | 同“一抗试剂” |  | mL

## 响应产品信息收集表
响应产品信息收集表
注：填表说明
调研序号 | 产品名称 | 产品型号规格 | 产品证件编号 | 产品厂家 | 计价单位 | 单价报价 （元） | 挂网流水号 | 包装规格 | 产品用途说明
按调研清单序号填，多项产品响应一个调研产品的，用一个序号并说明 | 1.械字号产品： 注册、备案证所载的中文名称； 3.非医疗器械按产品说明书名称填写； | 1.械字号产品： 注册、备案证注明的型号规格； 2.非医疗器械按产品说明书名称填写； | 1.“械备”字号； 2.“械注”字号； 3.非医疗器械； | 1.械字号产品： 注册、备案证所载的注册人名称； 2.非医疗器械填生产厂家 | 最小计价单位 （人份、盒、瓶、个等） | 挂网产品填“截至上月末全省医疗机构采购加权平均价”，保留两位小数。 |  | 产品各原厂包装之间的换算关系 | 1.产品用途是否满足调研表所列要求； 2..产品是否适配本项目同采仪器设备使用； 3.相关佐证材料（说明书、技术要求或其他佐证资料） 4.试剂类产品是否存在必须配套的独立校准品或质控品（如未包含在产品报价内，请单独报价；否则视为产品报价已包含校准品或质控品）
一、响应单位信息
单位名称： |  |  |  |  | 业务代表/联系电话：
二、产品响应信息（试剂耗材）
调研序号 | 产品名称 | 产品型号规格 | 产品证件编号 | 产品厂家 | 计价单位 | 单价报价 （元） | 挂网流水号 | 包装规格 | 产品用途说明